## Projekta dati
Projekta dati |  |  |  | izvēlnes šūnas, kuras jāaizpilda obligāti | [5 empty] | Daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums (daļiņu PM2,5 emisiju samazinājums, īstenojot projektu (t/gadā)). NB! Rezultātu norāda projekta iesniegumā! ↓
šūnas, kuras jāaizpilda obligāti
izvēlnes šūnas, kuras jāaizpilda ja nepieciešams
|  |  |  | šūnas, kuras jāaizpilda, ja nepieciešams | [5 empty] | 0.024
| Projekta ēkas vai dzīvokļa adrese ►►► |  |  | Rīga | [5 empty] | Plānotās iekārtas max jauda (indikatīvi)► |  |  |  | 9 | kW
| Projekta ēkas (dzīvojamās ēkas) vai dzīvokļa apkurināmā platība ►►► | [5 empty] | 135 | m2
| Vidējā iekštelpu temperatūra apkures periodā ►►► | [5 empty] | 18 | *C |  |  | Plānoto saules paneļu jauda (min 1.0 - max 11.1) (ja attiecināms) ►►► |  |  | 5.1 | kW
| Esošās iekārtas nominālā jauda (ja zināms) ►►► | [6 empty] | kW |  |  | Pēdējā kalendārā gada elektrības patēriņš (attiecināms, ja plāno saules paneļus)►►► |  |  | 3675 | kWh/gadā
80.0654
|  | Kurināmais, 1. veids (obligāti) | [6 empty] | Kurināmais, 2. veids (attiecināms, ja ietekme >30%) |  |  |  | Pašpatēriņa īpatsvars (MK noteikumu 44.punkts) |  | %
Izvēlnē norāda kurināmo► |  | Malka (20% mitrums) | [6 empty] | Ogles
Izvēlnē norāda iekārtas veidu► |  | Koksnes biomasas krāsns (augstas efektivitātes parastā, izstarojošā, piemēram, slēgtā kamīnkrāsns) | [6 empty] | Ogles izmantojošās apkures iekārtas
Izvēlnē norāda kurināmā izskaitīto mērvienību► |  | ber.m3 | [6 empty] | ber.m3
Norāda kurināmā patēriņu uzskaitītajās mērvienībās ► |  | 2020 | 6 | ber.m3 |  |  |  |  | 2020 | 1 | ber.m3
|  | 2021 | 10 | ber.m3 |  |  |  |  | 2021 | 1 | ber.m3
|  | 2022 | 6 | ber.m3 |  |  |  |  | 2022 | 1 | ber.m3
Vidējais naturālā kurināmā patēriņš gadā► |  |  | 7.3333 | ber.m3 | [5 empty] | 1 | ber.m3
Kurināmā zemākais sadegšanas siltums► NB! šūnu aizpilda manuāli, ja izmantotie dati ir dokumentāli pamatoti |  |  | 3.934 | MWh/ber.m3 | [5 empty] | 6.637 | MWh/ber.m3
Iekārtas lietderības koeficients► NB! šūnu aizpilda manuāli, ja lietderības koeficients ir dokumentāli pamatojams |  |  | 0.65 | [6 empty] | 0.65
Mērvienības konversija► |  |  | 2.5 |  | emisijas faktors (g/MWh) |  | PM2,5 daļiņas (t/gadā) |  |  | 1 |  | emisijas faktors (g/MWh) | PM2,5 daļiņas (t/gadā)
| Apkures patēriņš► |  | 7.5008 | MWh gadā | 2664 |  | 0.019982 |  | 36.51% | 4.314 | MWh gadā | 1433 | 0.006182
[6 empty] | Esošā situācija | [6 empty] | Plānotā situācija
Projekta īstenošanas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa apkures patēriņš► | [5 empty] | 11.8149 |  | MWh gadā | Projekta īstenošanas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa apkures patēriņš ► NB! Gadījumā, ja nav pielīdzināms esošajai situācijai, tad pamatotu aprēķinu veic sertificēts energoauditors. Sertificētā energoauditora aprēķinu pievieno projekta iesniegumam |  |  |  | 11.8149 | MWh gadā | skatīt piezīmi, ja plānotā situācija atšķiras no esošās
Projekta īstenošanas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpatnējais apkures patēriņš► | [5 empty] | 87.5176 |  | kWh/m2 gadā | NB! Šūnā izvēlas MK noteikumu 42.1, 42.2., 42.3., 42.4. apakšpunktā minēto iekārtu ► |  |  |  | 42.1. tāda koksnes biomasas apkures katla iegāde, kas piemērots granulu kurināmajam
Dzīvojamā māja atbilst apkures patēriņa E klasei vai efektīvākai klasei ► NB! Informācija šūnā ir attiecināma tikai, ja dati ir par visu dzīvojamo māju | [5 empty] | Atbilst |  |  |  | emisijas faktors ► |  |  | 216 | g/MWh
Daļiņu PM2,5 emisijas pirms projekta īstenošanas ► | [5 empty] | 0.026164 |  | t/gadā | Daļiņu PM2,5 emisijas pēc projekta īstenošanas ► |  |  |  | 0.002552 | t/gadā
[5 empty] | KK 4.3.punkti | 2

## Dati (hidden)
[7 empty] | cieš.m3 | ber.m3
Saskaņot ar Word 4.piezīmi | PM2,5 |  | Lietderības koef |  |  | malka | 1 | 2.5 | 1 | 0
Koksnes biomasas kamīns (atvērtais) | 2952 | g/MWh | 20% | [5 empty] | 1 | 1
Koksnes biomasas krāsns (parastā, izstarojošā, piemēram, virtuves plīts) | 2664 | g/MWh | 45% |  |  | m2
Koksnes biomasas krāsns (augstas efektivitātes parastā, izstarojošā, piemēram, slēgtā kamīnkrāsns) | 2664 | g/MWh | 65% |  |  | 135 |  | 2 | 150 | 90
Koksnes biomasas krāsns (mūra, akumulējošā, piemēram, podiņkrāsns) | 2664 | g/MWh | 65% |  | 42.1. tāda koksnes biomasas apkures katla iegāde, kas piemērots granulu kurināmajam
Koksnes biomasas apkures katls (malka, koksnes atkritumi, briketes) | 1692 | g/MWh | 65% |  | 42.2. siltumsūkņa (zeme–ūdens, ūdens–ūdens vai gaiss–ūdens) iegāde
Koksnes biomasas apkures katls (granulas) | 1692 | g/MWh | 85% |  | 42.3. pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšana un izveidošana
Ogles izmantojošās apkures iekārtas | 1433 | g/MWh | 65% |  | 42.4. siltumsūkņa (gaiss–gaiss) iegāde un uzstādīšana
Kūdras kurināmā apkures iekārtas | 1433 | g/MWh | 65% |  | 135
Ja iekārta nav vizuāli idenficējama vai nav augstāk minēta | 1692 | g/MWh | 50% |  | 11.8149
[5 empty] | 212 | 5088
Kurināmais | zemākā siltumspēja |  |  |  | 24
Malka (10% mitrums) | 4.511 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3 | cieš.m3 | 18 | 16
Malka (20% mitrums) | 3.934 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3 | ber.m3 | -24 | 42
Malka (30% mitrums) | 3.359 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3 | t | 2 | 3.15 | 0.85
Malka (40% mitrums) | 2.781 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3 |  | 9
Malka (51% mitrums) | 2.147 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3
Malka (55% mitrums) | 1.917 | MWh/cieš. m3 | cieš.m3
Koksnes atlikumi | 0.747 | MWh/ber.m3 | ber.m3
Kurināmā šķelda | 0.906 | MWh/ber.m3 | ber.m3
Koksnes briketes | 4.661 | MWh/t | t
Koksnes granulas | 4.873 | MWh/t | t
Ogles | 6.637 | MWh/t | t
Kūdra | 2.792 | MWh/t | t
Kūdras briketes | 4.303 | MWh/t | t
|  | cieš.m3 | MWh/cieš.m3
|  | ber.m3 | MWh/ber.m3
|  | t | MWh/t