**Atbildes uz jautājumiem par**

**2.1.1.4. pasākumu "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās"**

**Izmantotie saīsinājumi:**

[**Atlases nolikums**](https://www.cfla.gov.lv/lv/2-1-1-4-k-1) – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “ Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas nolikums

[**MK noteikumi Nr. 881**](https://likumi.lv/ta/id/357497) – Ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumi Nr. 881 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" un 2.1.1.7. pasākuma "Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija" īstenošanas noteikumi”

[**MK noteikumi Nr. 353**](https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba) - Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”

[**MK noteikumi Nr. 222**](https://likumi.lv/ta/id/322436-eku-energoefektivitates-aprekina-metodes-un-eku-energosertifikacijas-noteikumi)– Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

**2.1.1.4. pasākums** – 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “ Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās”

**Aģentūra** – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

**EM** – Ekonomikas ministrija

**KPVIS** - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gada un 2021.-2027. plānošanas periodam

Saturs

[1. Vispārīgi jautājumi 2](#_Toc163573318)

[2. Īstenošanas nosacījumi 3](#_Toc163573319)

[3. Vērtēšana un lēmumu pieņemšana 6](#_Toc163573320)

[4. Attiecināmās izmaksas 8](#_Toc163573321)

[5. Projekta iesnieguma aizpildīšana un pielikumi 8](#_Toc163573322)

[6. Personāls un partneri 8](#_Toc163573323)

[7. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana 8](#_Toc163573324)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Jautājumi** | **Atbildes** |
| Vispārīgi jautājumi | | |
| 1.1. | Vai mums ir jāslēdz jauns līgums ar CFLA par KPVIS sistēmas izmantošanu, jo iepriekšējais līgums tika noslēgts par KPVIS 2014.-2020.gadam e-vides izmantošanu, kā arī atverot sistēmu nav iespējams veidot jaunu projektu pieteikumu, tikai apskatīt iepriekšējā plānošanas periodā iesniegtos projektus? | Jā, jaunā ES fondu 21-27 plānošanas perioda e-vides [KPVIS](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprojekti.cfla.gov.lv%2F&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C0d53a50c699246bf578308dd71bc019c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791774508264565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TOpGw5c1vf17Gw7p4vEfZXBKG2%2Ff%2B5q2c0zs8daZP6s%3D&reserved=0) izmantošanai, t.sk. projekta iesnieguma sagatavošanai elektroniski jānoslēdz jauns līgums, jo jaunā e-vides sistēma funkcionāli atšķiras no iepriekšējā plānošanas perioda e-vides sistēmas. Līguma veidne un informācija par jauno e-vidi pieejama šeit [Par e-vidi | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfla.gov.lv%2Flv%2Fpar-e-vidi&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C0d53a50c699246bf578308dd71bc019c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791774508277881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wwl1alCHDfAr7AcLb0aXwF2A1XC7wQyMGIdlekave3A%3D&reserved=0). |
| 1.2. | Aizpildījām Ekonomikas ministrijas [tiešsaistes OneDrive Excel formu](https://ekmin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/andrejs_zambzetskis_em_gov_lv/EYjw4tiJfLdDt5VMWhCzYrcBGRAHZGuU4GoRfOHoFRSaKg?e=o0kVyH&xsdata=MDV8MDJ8aW5lc2Uub2ZrYW50ZUBjZmxhLmdvdi5sdnwwZDUzYTUwYzY5OTI0NmJmNTc4MzA4ZGQ3MWJjMDE5Y3xjMmQwMmZiNjFlNjQ0NzQxODY2ZmY4ZjU2ODljYTM5YXwwfDB8NjM4NzkxNzc0NTA4MzA3OTIzfFVua25vd258VFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKRmJYQjBlVTFoY0draU9uUnlkV1VzSWxZaU9pSXdMakF1TURBd01DSXNJbEFpT2lKWGFXNHpNaUlzSWtGT0lqb2lUV0ZwYkNJc0lsZFVJam95ZlE9PXwwfHx8&sdata=RllwK2NoOGtSbWkwb2ZJa1hUaHRWMUJ3cnN1MjZBQUdzWDVtdklDUHdMaz0%3d), norādot informāciju par sagaidāmiem projektiem jeb norādot trīs nekustamos īpašumus, bet vai ir iespēja iesniegt projektu pieteikumu arī par citiem nekustamajiem īpašumiem, cik liela ietekme ir šajā Excel formā norādītajai informācijai, jo arī izmaksas ir tikai aptuvenas? | Ekonomikas ministrijas izveidotajam plānoto projekta iesniegumu sarakstam ir informatīvs raksturs plānoto projekta iesniegumu skaita un gatavības pakāpes noteikšanai. Minēto sarakstu joprojām var precizēt un papildināt, bet tas netiks ņemts vērā vērtējot iesniegtos projekta iesniegumus. |
| 1.3. | Vai projekti (*MK noteikumu Nr. 881 pielikuma 6. punkta un 3. punkta ietvaros*) ir jāiesniedz Aģentūrai līdz 2025. gada 30. maijam  vai varam iesniegšanu veikt līdz 2025. gada 25. augustam? Projekta augstas vai zemas gatavības statusu nosakām mēs paši vai kas to nosaka? | Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2025. gada 6. marta vēstulē  Nr. 3.7-9.19/2025/1554N  norādītajam, visi 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" finansējuma saņēmēji pirms atlases izsludināšanas, t.i., līdz šī gada 17. martam tika lūgti norādīt tiešsaistes sarakstā ([sarakstā](https://ekmin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/andrejs_zambzetskis_em_gov_lv/EYjw4tiJfLdDt5VMWhCzYrcBGRAHZGuU4GoRfOHoFRSaKg?rtime=UmgVF-5t3Ug&xsdata=MDV8MDJ8a3Jpc3RpbmUubHVrb3NqdXNAY2ZsYS5nb3YubHZ8ZTZhYjY3YTZjNDg2NGEyMmUxMDEwOGRkNmRmNTUzYjZ8YzJkMDJmYjYxZTY0NDc0MTg2NmZmOGY1Njg5Y2EzOWF8MHwwfDYzODc4NzYyMjYxNDc5NjM1MXxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=QXZPMHNwaVBBWmlUeEJnd0pDdS91bXFLeFRnTmJFeFFoSEdZWFoyc0MxUT0%3d)), turpmāk tekstā Projekta iesniegumu saraksts, informāciju par plānotajiem projekta iesniegumiem un to gatavības stadiju, lai prioritizētu projekta iesniegumus un noteiktu plānoto to sagatavošanas un vērtēšanas termiņus, ņemot  vērā pasākuma būtisko ietekmi uz N+3 principa ievērošanu. Atbilstoši projekta iesniegumu Atlases nolikumā un uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu norādītajam, augstas gatavības projekti ir projekta iesniegumi, kuriem ir augsta tehniskā gatavība un maksājuma pieprasījumus plānots iesniegt šajā gadā.  Atbilstoši Projekta iesniegumu sarakstā norādītajam pasākumam MK noteikumu  [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Ckristine.lukosjus%40cfla.gov.lv%7Ce6ab67a6c4864a22e10108dd6df553b6%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638787622614819351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=M3KQXUYV7AUulqJW2kj%2FtUS9RGeyPffSBkhlbdF%2FH3g%3D&reserved=0) pielikuma 6.punkta ietvaros paredzēto ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu iesniegumu maksājuma pieprasījumi ir plānoti 2025. gadā, kā arī atbilstoši norādītai informācijai ēku energosertifikātus plānots saņemt līdz aprīļa beigām. **Attiecīgi šie projekta iesniegumi tiek uzskatīti par augstas gatavības projektiem, par kuriem projekta iesniegumi iesniedzami līdz šī gada 30. maijam.**   Vēršam uzmanību, ka atbilstoši projekta iesniegumu Atlases nolikumam minimālās prasības projekta iesnieguma iesniegšanai ir sekojošas:   1. jābūt izstrādātam ēkas energosertifikātam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 2. jābūt izstrādātam vismaz projektēšanas uzdevumam par visām projekta iesniegumā plānotajām būvniecības darbībām; 3. jābūt pievienotai projektā plānoto izmaksu aplēsei (*tāmei*); 4. jābūt izstrādātai izmaksu ieguvumu analīzei, ja projekta attiecināmās izmaksas ir lielākas par 1 000 000 *euro*. |
| 1.4. | Vai 1.kārta paredzēta tikai Nolikuma 1.1. -1.12. punktos minētām iestādēm?  Vai, ja plāno veikt energoefektivitātes pasākumus valsts pārvaldes iestādes ēkā, kura nav minēta nolikuma 1.1. -1.12. punktos 1. kārtā to var pieteikt, vai jāgaida nākamā kārta? | Saskaņā ar MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) 6. punktu 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un pasākuma mērķis ir MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) [​pielikumā](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana#piel) minēto finansējuma saņēmēju īpašumā, lietošanā vai tiesiskajā valdījumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana, attiecīgi pasākuma 1. kārtas ietvaros projektus var iesniegt tikai MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) 1. pielikumā uzskaitītie finansējuma saņēmēji.  Atbilstoši MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) 15. punktam projekta iesniedzēji var piesaistīt sadarbības partneri, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto deleģējumu vai atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam **lieto, pārvalda vai apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus, vai ir ministrijas padotības iestāde** un projekta sadarbības partneris var veikt tikai MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) 16. punktā uzskaitītās darbības.   MK noteikumu[Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana)anotācijā norādīts, ka gadījumā, ja pirmās kārtas ietvaros veidosies pasākumā plānotā finansējuma atlikums, viena gada laikā pēc pasākumu atlases pirmās kārtas projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma tiks izsludināta 2.1.1.4. pasākumu otrā atlases kārta, kas tiks īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. |
| 1.5. | Vēlos vēl precizēt vai ir iespējams iesniegt arī projektu par ēku, kas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, vienlaikus, šī adrese arī nav iekļauta BVKB izstrādātajā valsts ēku sarakstā? MK noteikumos Nr. 881 ir atruna par ēkas restaurāciju, bet BVKB mājaslapā ir norāde, ka Latvijā 3% mērķī nav iekļautas šādas ēku kategorijas (*izņēmumi*) ēkas, ko oficiāli aizsargā kā daļu no klasificētas vides vai to īpašās arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ. | Atbilstoši MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C0d53a50c699246bf578308dd71bc019c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791774508293436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=buzRESMMotZHONFk%2Bn3Pe940jz2R1ny8AMeeIgp36HY%3D&reserved=0) 2. punktam, pasākuma mērķis ir **finansējuma saņēmēju īpašumā, lietošanā vai tiesiskajā valdījumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana,**attiecīgi citus ierobežojumus, t.sk. attiecībā uz ēkas kultūrvēsturisko statusu, pasākuma MK noteikumi Nr.881 neparedz.   Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem Nr.3.6. un Nr.3.7. (*Atlases nolikuma 2. pielikums*), projekta ietvaros atjaunoto m2 skaitam jābūt lielākam par 250 m2  un ēkas sākotnējam primārās enerģijas patēriņam pirms projekta īstenošanas jābūt lielākam par 120 kWh/m2 gadā (*ieskaitot*). |
| 1.6. | Saistībā ar uzaicinājumu iesniegt pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumus vēlējos jautāt, kāda ir aktuālā situācija ar MK noteikumu pielikumā minēto elastības finansējumu. Uzaicinājumā ir norādīts pieejamais kopējais attiecināmais finansējums bez elastības finansējuma. Vai un kad šis elastības finansējums tiks/netiks piešķirts, vai pie kādiem nosacījumiem?  Vai projektu iesniegumus un budžetu mums jāplāno un jāgatavo bez elastības finansējuma, projektu ieguvumu izdevumu analīzi ir jāveic bez elastības finansējuma? | Tā kā šobrīd nav saņemts Eiropas Komisijas lēmums par pasākumā paredzētā elastības finansējuma novirzīšanu atlasei, attiecīgi atlase izsludināta un projekta iesniegumi sagatavojami par pasākumā pieejamo finansējumu (bez elastības finansējuma). |
| Projekta iesnieguma rādītāji un to noteikšana | | |
| 2.1. | Lūdzam sniegt skaidrojumu/viedokli par projekta ietvaros sasniedzamajiem rādītājiem. Proti, MK 811 noteikumos ir pateikts, ka kopējās primārās enerģijas ietaupījums jāsasniedz vismaz 30 % gadā. Par to šaubu nav. Izstrādātajos ēku energosertifikātos parasti šis rādītājs ir lielāks un sasniedz pat 50 – 70 %. Taču pēc mūsu pašu pieredzes, realizējot vai līdzdarbojoties vairāk kā 10 energoefektivitātes uzlabošanas projektos iepriekšējā plānošanas periodā, ir secināms, ka arī īstenojot visus energosertifikātā norādītos darbus, faktiskais primārās enerģijas ietaupījums nesasniedz sertifikātā noteikto rādītāju. Ņemot vērā apstākli, ka MK noteikumos ir noteikts, ka jāsasniedz vismaz 30 % ietaupījums, mums nerodas bažas, ka mēs šo rādītāju sasniegsim, lai arī tas varbūt nesasniegs energosertifikātā norādīto. Taču, cik saprotu, Jūsu viedoklis ir, ka obligāti sasniedzamais rādītājs būs nevis šie minimāli noteikti 30 %, bet energosertifikātā norādītais ietaupījums. Lūgums sniegt skaidrojumu, balstoties uz kādu/kuru regulējumu projekta iesniedzējiem obligāti jāsasniedz nevis MK noteikumos noteiktais rādītājs, bet sertifikātā norādītais. | MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu-central-1.protection.sophos.com%2F%3Fd%3Dlikumi.lv%26u%3DaHR0cHM6Ly9saWt1bWkubHYvdGEvaWQvMzU3NDk3LWVpcm9wYXMtc2F2aWVuaWJhcy1rb2hlemlqYXMtcG9saXRpa2FzLXByb2dyYW1tYXMtMjAyMS0yMDI3LWdhZGFtLTItMS0xLXNwZWNpZmlza2EtYXRiYWxzdGEtbWVya2EtZW5lcmdvZWZla3Rpdml0YXRlcy12ZWljaW5hc2FuYQ%3D%3D%26i%3DNjVlNzgyMGY1ODFiOTc2ODYxMzRiNDY4%26t%3DcWdyY3drMG5Sa3oydVEwcDlaWFkvUDRFbXprKzhjWHQxM0hNR3pMMEE3az0%3D%26h%3D943018da14d44295b2a37989eef988cc%26s%3DAVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVakzU2ST6dYzQCr_OR_QQxf1TeewJb9aG8ZBhcDBEwQLA&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C6eaa872155814cb9f26e08dd7143a748%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791257608415960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MHNHCpubOlHZVIPudxgAbfQUttL5me%2B3b5oLWE8Po%2FY%3D&reserved=0)  32. punkts nosaka, ka projektā plānotais kopējās primārās enerģijas ietaupījums jānosaka saskaņā ar ēkas energosertifikātu, attiecīgi, ja projekta ietvaros plānots veikt visus energosertifikātā paredzētos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, projektā jānorāda primārās enerģijas ietaupījums atbilstoši energoauditā aprēķinātajam. Vēršam uzmanību, ka papildus projekta iesniegumiem jānodrošina arī atbilstība projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijam Nr. 3.5. (*Atlases nolikuma 2. pielikums*), proti,  projektā plānotais finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu nevar pārsniegt 12,50 *euro,*attiecīgi, plānojot projektā iekļautās darbības jāņem vērā to izmaksas pret projekta iesniegumā norādīto primārās enerģijas ietaupījumu.  Vienlaikus vēlamies skaidrot, ka projektu pēcuzraudzības periodā finanšu korekciju piemērošana tiks izskatīta tikai gadījumā, ja netiks nodrošināts MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu-central-1.protection.sophos.com%2F%3Fd%3Dlikumi.lv%26u%3DaHR0cHM6Ly9saWt1bWkubHYvdGEvaWQvMzU3NDk3LWVpcm9wYXMtc2F2aWVuaWJhcy1rb2hlemlqYXMtcG9saXRpa2FzLXByb2dyYW1tYXMtMjAyMS0yMDI3LWdhZGFtLTItMS0xLXNwZWNpZmlza2EtYXRiYWxzdGEtbWVya2EtZW5lcmdvZWZla3Rpdml0YXRlcy12ZWljaW5hc2FuYQ%3D%3D%26i%3DNjVlNzgyMGY1ODFiOTc2ODYxMzRiNDY4%26t%3DcWdyY3drMG5Sa3oydVEwcDlaWFkvUDRFbXprKzhjWHQxM0hNR3pMMEE3az0%3D%26h%3D943018da14d44295b2a37989eef988cc%26s%3DAVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVakzU2ST6dYzQCr_OR_QQxf1TeewJb9aG8ZBhcDBEwQLA&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C6eaa872155814cb9f26e08dd7143a748%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791257608415960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MHNHCpubOlHZVIPudxgAbfQUttL5me%2B3b5oLWE8Po%2FY%3D&reserved=0) noteiktais minimālais primārās enerģijas ietaupījuma apjoms, t.i. vismaz 30%, neatkarīgi no projekta iesniegumā plānotā ietaupījuma. |
| 2.2. | Pēc būtības mūsu gadījumā vēlamais modelis būtu tāds, ja pieejams X apmērs, tad varam izprojektēt noteiktu minimumu un izdarīt. Ja pieejams lielāks apmērs, tad attiecīgi vēl vairāk varam izdarīt, tikai jautājums, vai tur pie noteikta brīža nav kāds limits, ko vispār vairāk nekompensē, piem., nosiltinām fasādi, bet ietaupījums jau tik liels, ka tālāk attālināto vadību, saules paneļus uz jumta u.tml. lietas vispār vairāk nemaz nefinansētu, jo energoietaupījums jau ir pietiekams no pirmās aktivitātes u.tml. | Atbilstoši pasākuma MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu-central-1.protection.sophos.com%2F%3Fd%3Dlikumi.lv%26u%3DaHR0cHM6Ly9saWt1bWkubHYvdGEvaWQvMzU3NDk3LWVpcm9wYXMtc2F2aWVuaWJhcy1rb2hlemlqYXMtcG9saXRpa2FzLXByb2dyYW1tYXMtMjAyMS0yMDI3LWdhZGFtLTItMS0xLXNwZWNpZmlza2EtYXRiYWxzdGEtbWVya2EtZW5lcmdvZWZla3Rpdml0YXRlcy12ZWljaW5hc2FuYQ%3D%3D%26i%3DNjVlNzgyMGY1ODFiOTc2ODYxMzRiNDY4%26t%3DcWdyY3drMG5Sa3oydVEwcDlaWFkvUDRFbXprKzhjWHQxM0hNR3pMMEE3az0%3D%26h%3D943018da14d44295b2a37989eef988cc%26s%3DAVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVakzU2ST6dYzQCr_OR_QQxf1TeewJb9aG8ZBhcDBEwQLA&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C6eaa872155814cb9f26e08dd7143a748%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791257608377153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BiuumLABlekLx1IMQzrmGqMeupCYR9bZxcjFkgDukRM%3D&reserved=0)  2. punktā noteiktajam, pasākuma mērķis ir sasniegt ēku primārās enerģijas ietaupījumu 30% apmērā un veicināt virzību uz nulles enerģijas ēkām, attiecīgi  projekta ietvaros sasniedzamā primārās enerģijas ietaupījuma **minimālā vērtība ir vismaz 30% un maksimālā ietaupījuma vērtība nav limitēta.** |
| 2.3. | Konkrētā gadījumā atsevišķa siltumenerģijas uzskaite katrai no iepriekš minētajām ēkām nav. Proti, viss minēto ēku komplekss tiek apkurināts no kopējā siltummezgla, taču projekta ietvaros siltinātas netiek visas ēkas, bet tikai daļa ēku. Ņemot vērā minēto, plānojam, ka energosertifikāta izstrādātājs veiktu aprēķinus par indikatīvajiem katras atsevišķās ēkas siltumenerģijas patēriņiem (vai to ēku grupu, kurās plānots veikt energoefektivitātes pasākumus) balstoties uz kopējo filiāles patēriņu un šādā gadījumā varētu iesniegt projekta pieteikumu par filiālēm kopumā, kas mūsu ieskatā būtu tikai loģiski, ka filiālē esošās visas ēkas ir viena projekta ietvaros, nevis atsevišķos projektos. | Projekta iesniegumam vienlaikus jānodrošina atbilstība visiem MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C230671120348451e54d908dd8c801d4b%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638821204052376782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mKDvV8%2Baz8ViQWG1Rqly6KbdnKLxrzVacEN6Lz4yYDU%3D&reserved=0) punktiem, tajā skaitā arī šo noteikumu 32. punktam, t.i.,projektā **plānotais kopējās primārās enerģijas ietaupījums jānosaka saskaņā ar ēkas energosertifikātu, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodēm un ēku energosertifikāciju, proti, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222, kuru 5.2. apakšpunkts nosaka, ka lai veiktu ekspluatācijā esošas ēkas energosertifikāciju, jānosaka energoresursu faktisko patēriņu, ja ēkā ir atbilstoša energoresursu uzskaite, vai veic mērījumus, ja šādas uzskaites nav.**  **Papildus skaidrojam, ka gadījumos, kad attiecīgajā teritorijā ir vairākas ēkas un siltumenerģijas vai kurināmā uzskaite tiek veikta teritorijai kopā, ir akceptējams, ka katrai atsevišķai ēkai ir sagatavojams ēkas energosertifikāts un esošais enerģijas patēriņš programmas rādītāju aprēķina vajadzībām tiek noteikts, sadalot uzmērīto kopējo teritorijas apkures patēriņu ar aprēķina metodiku. Šādos gadījumos ēkas energosertifikāta pielikumā norāda aprēķinu un izmantoto sadalījumu. Izmērītos rādītājus nosaka pamatstandarts LVS EN ISO 52000-1:2017 un LVS EN 15378-3:2020 (šajos standartos ir aprakstītas metodes, kuras var izmantot gan lokālā katlu mājas, gan arī viena siltummezgla gadījumā).**  Tomēr jāņem vērā, ka ja tiek izmantoti kopējie enerģijas mērījuma dati, tad, dalot pa ēkām nepieciešams veikt mērījumus vairākos laika periodos, t.i. vismaz trijos dažādos intervālos. **Ja tiek veikts enerģijas patēriņa sadalījums pa ēkām izmantojot aprēķina datus, kuri balstīti uz telpu termiskā klimata datiem, tad arī ir jāveic telpu klimata mērījumi atbilstoši standarta prasībām (t.i. vismaz trīs mērījumus atsevišķos laika periodos). Projekta iesniegumā jānorāda precīza atsauce uz LVS EN ISO 52000-1:2017 un LVS EN 15378-3:2020 piemēroto metodiku.**  Attiecībā uz projekta iesniegumu paskaidrojam, ka vienu projekta iesniegumu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 881 18. punktu projekta iesniedzējs var iesniegt par katru ēku vai kopēju ēku grupu, kas atrodas vienā adresē, **vai ēku grupu, kas atrodas dažādās adresēs, ja tās ir funkcionāli saistītas, vai vienas iestādes vairākām filiālēm**. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 881 17. punktu projekta iesniegumu iesniedz par ēku vai kopēju ēku grupu, uz kuru projekta iesniedzējam ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā vai kura ir nodota projekta iesniedzēja lietošanā vai tiesiskajā valdījumā. **Proti, projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu par visām, par vairākām vai katru tā īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajām ēkām.** Taču minētais nenozīmē, ka par vairākām ēkām, kuras nav funkcionāli saistītas būtu iesniedzams viens ēkas energosertifikāts. Atbilstoši augstāk minētajam, ēkas energosertifikāts iesniedzams par katru atsevišķo ēku. |
| 2.4. | Vai energosertifikāti, kuri izstrādāti pirms 2021. gada 8. aprīļa (pirms MK noteikumu Nr. 222 stāšanās spēkā), bet viņu derīgums beigsies 2026. (vai 2027.) gadā, ir derīgi iesniegšanai atbalsta programmā?  Jo ja nav derīgi, tad pēc kādiem kritērijiem. | Atbilstoši MK noteikumu [Nr.881](https://likumi.lv/ta/id/357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana) 32. punktam projekta iesniegumā plānotais kopējās primārās enerģijas ietaupījums jānosaka saskaņā ar **ēkas energosertifikātu, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodēm un ēku energosertifikāciju**, kā arī  atbilstoši [2025.01.22. UK rakstiskā procedūra (EM\_2114) - ES fondi](https://www.esfondi.lv/profesionaliem/uzraudzibas-komiteja/uk-e-portfelis-2021-2027/2025-01-22-uk-rakstiska-procedura-em_2114) apstiprināto projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju komplektā iekļautā kritērija Nr.1.8. piemērošanas skaidrojumam **ēkas energosertifikācijai jābūt veiktai atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”**, attiecīgi projekta iesniegumā iekļauto ēku energosertifikācijai jābūt veiktai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. |
|  |  |  |
| Vērtēšana un lēmumu pieņemšana | | |
| 3.1. | Lūdzu sniegt skaidrojumu par 3.5. vērtēšanas kritērija “Finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu nepārsniedz 12,50 *euro* (ieskaitot)” aprēķinu, ja ir šādi izejas dati:   1. Ēkas kopējā platība – 2 141 m2 2. Plānotais primārās enerģijas ietaupījums - 60 kWh/m2 3. Plānotais ERAF finansējums apmērs – 1,6 milj. | Atbilstoši projekta iesniegumu vērtēšanas kritērija Nr. 3.5. piemērošanas skaidrojumā noteiktajam, finansējumu uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu aprēķina, dalot plānoto ERAF finansējumu uz ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu skaitu, attiecīgi, ja projekta ietvaros atbalstītā ēku platība (iznākuma rādītājs RCO 19 “Publiska ēka ar uzlabotu energoefektivitāti”) ir 2141 m2 un projekta kopējais sasniedzamais enerģijas galapatēriņa ietaupījums ir 60 kWh/m2, tad projektā ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu skaits ir 128 460kWh (60\*2141) un attiecīgi ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu ir 12,46 euro/kWh (1 600 000/128460), atbilstot izvirzītā kritērija prasībām, jo nepārsniedz 12,50 *euro/kWh.* |
| 3.2. | Saistībā ar vebinārā un prezentācijā sniegto informāciju, vēlējos jautāt no kurienes izriet šie kritēriji (zemāk) vai CFLA tos vērtēs pie projektu apstiprināšanas un cik saistoši tie ir lai projekts vispār tiktu apstiprināts? | Saskaņā aratlases nolikuma 2. pielikumu “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika” projekta iesniegums cita starpā tiek vērtēts arī šādos kritērijos:   * finansējuma uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu, kas nepārsniedz 12,50 *euro* (*ieskaitot*), ko aprēķina, dalot plānoto ERAF finansējumu uz ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu skaitu – skat. specifisko atbilstības kritēriju Nr.3.5.; * sākotnējais primārās enerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas, kam jābūt lielākam par 120 kWh/m2 gadā (*ieskaitot*) – skat. specifisko atbilstības kritēriju Nr.3.6. * projekta ietvaros atjaunoto m2 skaits, kam ir jābūt lielākam par 250 m2 – skat. specifisko atbilstības kritēriju Nr.3.7.     Ēkas energoefektivitātes klases paaugstināšanas prasība par vismaz vienu pakāpi izriet no Eiropas Komisijas skaidrojumiem, ka ja tiek renovēta ēka, tad grīdas platību m2 var ieskaitīt tikai tādos gadījumos, ja tiek paaugstināta energoefektivitātes klase par 1 (*vienu*) pakāpi un MKN mērķa - nodrošināt primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30% apmērā, kas saistīts ar kopējā mērķa RCO19 sasniegšanu. |
|  |  |  |
| Attiecināmās izmaksas | | |
| 4.1. | Objektā vēlamies realizēt ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projektu, t.sk. ierīkot gāzes apkures sistēmu granulu katla vietā; 18.03.2025. vebināra EM pārstāvji minēja, ka gāzes sistēmas ierīkošana netiks atbalstīta – vai tā tas tiešām ir un kāds ir tam pamatojums, ja kopumā tiks sasniegts šis 30% ietaupījums? | Atbilstoši 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” īstenošanas MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C0d53a50c699246bf578308dd71bc019c%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638791774508293436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=buzRESMMotZHONFk%2Bn3Pe940jz2R1ny8AMeeIgp36HY%3D&reserved=0) 23.7. apakšpunktam pasākuma ietvaros attiecināmas ir **atjaunojamos energoresursus izmantojošu** siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana, kas paredzēta ēkas energosertifikāta pielikumā. Gāzes apkures katli nav atjaunojamo energoresursu izmantojošie siltumenerģijas ražošanas avoti, jo tie izmanto fosilo kurināmo – dabasgāzi. Atjaunojamo energoresursu izmantojoši siltumenerģijas ražošanas avoti ir granulu katli, saules kolektori un siltumsūkņi. |
| 4.2. | Vai attiecināmi ir elektroenerģijas pieslēguma jaudas palielināšanas darbi Sadales tīkla piederības robežās projekta ietvaros plānotā esošā gazes apkures katla nomaiņai uz siltumsūkni? | Atbilstoši MK noteikumu [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C7bfc3ecb9c9e49062c0b08dd6def8c57%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638787597803539502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2XHkQ1Sr3LMrcX7wNTGkCN0jbRiOTiJpKCc7FwCwu9Y%3D&reserved=0) 23.4. apakšpunktam pasākuma ietvaros attiecināmas ir būvdarbu izmaksas, **kas paredzētas ēkas energosertifikātā** energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai un atbilstoši 23.4.6. apakšpunktam pasākuma ietvaros attiecināma ir **ēkas iekšējo** **inženiertīklu, t.sk. elektroinstalācijas** atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana.  Attiecīgi izmaksas par elektroenerģijas pieslēgumu (ārējie inženiertīkli) izveidi jaudas palielināšanai nav attiecināmas pasākuma ietvaros, jo šādu izmaksu attiecināmību Ministru kabineta noteikumi [Nr.881](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2Fta%2Fid%2F357497-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-1-1-specifiska-atbalsta-merka-energoefektivitates-veicinasana&data=05%7C02%7Cinese.ofkante%40cfla.gov.lv%7C7bfc3ecb9c9e49062c0b08dd6def8c57%7Cc2d02fb61e644741866ff8f5689ca39a%7C0%7C0%7C638787597803554234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JLvQW%2FoCuks2ty3S5LSdO38yDXjBZk8q0YYzxoVgBRk%3D&reserved=0) neparedz, savukārt ēkas iekšējo elektroapgādes atjaunošanas, pārbūves vai ierīkošanas izmaksas, t.sk. elektroenerģijas skaitītāju iegādes un uzstādīšanas izmaksas ir attiecināmas pasākuma ietvaros. |
|  |  |  |
| Projekta īstenošana | | |
| 5.1. | Vienā no ēkām ir izvietots kafijas automāts darbinieku un klientu vajadzībām un šajā gadījumā kafijas automāta īpašniekiem tiek piemērota nomas maksa par 2 m2 telpas nomu. Vai šis vispār ir vērā ņemams apstāklis un projekta iesniedzējam būs jāveic aprēķins par papildinošo saimniecisko darbību? Vai Jums varbūt iepriekšējā praksē ir bijuši līdzīgi gadījumi kā rīkoties konkrētā situācijā? | Telpas daļas iznomāšana kafijas automāta darbībai, kur pakalpojumus var saņemt ēkā strādājošie vai klienti, nav uzskatāma par saimniecisko darbību vai papildinošu saimniecisko darbību, bet ir pieskaitāma pie nesaimnieciskās darbības. |
|  |  |  |