Atbildes uz  jautājumiem

par  5.1.1.9. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”

Izmantotie saīsinājumi:

Atlases nolikums - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.9. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem” projektu iesniegumu atlases nolikums

5.1.1.9. pasākums - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.9. pasākums “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

MK noteikumi Nr. 318 - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi

MK rīkojums Nr. 316 – Ministru kabineta 2025. gada 3. jūnija rīkojumā Nr. 316 “Par civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamajiem un aprīkojamajiem objektiem (patvertnēm)”

VUGD –  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VUGD vadlīnijas – Vadlīnijas (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai

IIA – Izmaksu un ieguvumu analīze

IPIA – Ierobežota projekta iesniegumu atlase

APIA – Atvērta projektu iesniegumu atlase

ERAF – Eiropas Reģionālais attīstības fonds

SAMP 4.3.5.1. – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1. pasākums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana”

HP VINPI – Horizontāls princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”

IeM – Iekšlietu ministrija

112 aplikācija - Bezmaksas mūsdienīga mobilā aplikācija, kas uzlabo iespēju iedzīvotājiem sazināties ar 112 kontaktu centru, sniedz zināšanas un informē par gaidāmajiem apdraudējumiem

PIV – Projekta iesnieguma veidlapa

KPVIS - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vide

MK noteikumi Nr. 333 - Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””

Zemesgrāmata - Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmata

Kārtība - kārtība, kā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei, tās izmantošana un uzturēšanās tajā, kā arī darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilās aizsardzības vajadzībām katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā

CAKPL - Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

Saturs

1.	Vispārīgi jautājumi	3

2.	Darbību un izmaksu attiecināmība	5

3.	Projekta iesnieguma sagatavošana	13

4.	Prioritāro objektu saraksts	23

5.	Minimālās prasības III kategorijas patvertnes ierīkošanai	28

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Vispārīgi jautājumi |  |  |  |
| 1.1. | Redzam, ka ir izsludināta projektu atlase 5.1.1.9. pasākumam, kur atlases veids ir IPIA. Vai pareizi saprotam, ka ir noteikti projektu iesniedzēji? (e-pastā) | 5.1.1.9. pasākuma projektu iesniegumu atlase ir IPIA un objekti (patvertnes), kurus paredzēts pielāgot ir noteikti MK rīkojuma Nr. 316 pielikumos, kas ir noteikti kā ierobežotas informācijas dokumenti. Informācijai par pielikumos iekļautajiem objektiem, lūdzu sazināties ar IeM Ārvalstu investīciju attīstības nodaļas vadītāju Vairi Stramkali, vairis.stramkalis@iem.gov.lv, tālr.: +371 67219435. |  |
| 1.2. | Vai iespējams noslēgt līgumu ar CFLA pirms 2026. gada 1. janvāra, ja projekta pieteikums tiks iesniegts tuvākajā laikā? (vebinārā) | Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē projekta vērtēšanu uzsāk pēc tā iesniegšanas, negaidot atlases noslēgumu. Arī lēmumus var pieņemt par katru projektu atsevišķi. Līdz ar to līgumu slēgšana ir iespējama pirms 2026. gada 1. janvāra |  |
| 1.3. | Ja mēs neesam iekļauti IPIA, tad, kad būs APIA? (vebinārā) | Šobrīd nav plānota cita atlase. |  |
| 1.4. | Vai 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniedzējs par kapitālsabiedrības objektu – patvertnes izbūvi kapitālsabiedrībai lietošanā (valdījumā) esošā objektā vietā X , var būt X pašvaldība jeb projekta iesniedzējam ir jābūt pašai kapitālsabiedrībai? (e-pastā) | Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 5. punktu 5.1.1.9. pasākuma ietvaros tiek atbalstīti MK rīkojumā Nr. 316 ietvertie objekti. MK rīkojumā Nr. 316 norāda informāciju par projekta iesniedzēju, atbalstāmajiem objektiem, ERAF finansējumu un sasniedzamajām iznākuma rādītāja vērtībām. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 6. punktu CFLA 2025. gada 11. jūnijā ir izsludinājusi IPIA un nosūtījusi MK rīkojumā Nr. 316 norādītājiem plānotajiem projektu iesniedzējiem uzaicinājumu atlases nolikumā noteiktajā kārtībā iesniegt projektu iesniegumus par prioritāri atbalstāmajiem civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamiem un aprīkojamiem objektiem (patvertnēm). X kapitālsabiedrības objekts kā projekta iesniedzējs nav iekļauts MK rīkojumā Nr. 316, bet kā plānotais projekta iesniedzējs ir noteikta X pašvaldība. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 44. punktam ieguldījumus infrastruktūrā finansējuma saņēmējs (projekta iesniedzējs) var veikt savā īpašumā vai valdījumā esošā īpašumā, ja valdījuma tiesības ir iegūtas uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam. Ja atbilstoši zemesgrāmatā pieejamai informācijai kapitālsabiedrība ir ēkas nomnieks, nevis īpašnieks vai valdītājs, tad kā projekta iesniedzējs nav iespējams. |  |
| 1.5. | Vai un kādā apjomā informāciju drīkst sniegt iedzīvotājiem (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs, informatīvajos pasākumos, pašvaldības mājaslapā)? (e-pastā) | Attiecībā uz sabiedrības informēšanu par noteiktu patvertņu pieejamību pašvaldībā, nav noteikti informācijas ierobežojumi, vienlaikus informējot iedzīvotājus par pašvaldībā esošām patvertnēm aicinām izmantot un popularizēt Operatīvo dienestu platformu www.112.lv, kā arī lietotni “112 LATVIJA”, kurā būs pieejama aktuālākā informācija par patveršanās vietām - atverot šo tīmekļa vietni vai aplikāciju iedzīvotājam būs redzamas tuvumā esošās patvertnes vietas. |  |
| 1.6. | VUGD neatlaidīgi rosināti pie objekta esam piestiprinājuši zīmi “Patvertne”, tomēr pēc 5.1.1.9. pasākuma vebināra sapratām, ka patvertne nav publisks objekts, bet kalpos ārstniecības iestādes pacientu un darbinieku patveršanās gadījumam un tiek klasificēta kā privāta. Kā rīkoties? (e-pastā) | Saskaņā ar VUGD vadlīniju 4.1. apakšpunktu un MK noteikumu Nr. 318 14.9. apakšpunktu obligāts ieviešanas nosacījums objekta atbilstībai III kategorijas patvertnes prasībām ir vizuāla zīme, kas vēsta, ka attiecīgajā objektā ir ierīkota patvertne. Kā skaidrots CFLA š. g. 12. jūnija vebināra noslēguma jautājumu un atbilžu sadaļā, neatkarīgi no objekta – patvertnes pieejamības statusa – publiska vai nepubliska – vizuāla zīme, kas vēsta, ka attiecīgajā objektā ir ierīkota patvertne, ir obligāta prasība, tomēr finansējuma saņēmējam ir iespēja atbilstoši patvertnes statusam novietot šo zīmi atbilstošā vietā, piemēram, būves ārpusē, būves iekšpusē, t.sk. uz vai pie patvertnes objekta ieejas durvīm tādā veidā un vietā, lai ēkas apmeklētāji un ikdienas lietotāji būtu informēti par patvertnes atrašanas vietu un ieeju, arī gadījumā, kad objekts nav publiski pieejams. |  |
| 1.7. | Cik ilgam laikam (stundās) ir domāts, lai cilvēki tajos patvertos pielāgojamajos objektos (patvertnēs)? (e-pastā) | Patvertņu izmantošanas ilgums stundās netiek noteikts, jo iespējamo apdraudējumu un tā ilgumu nav iespējams prognozēt. Pielāgojot patvertni jāvadās, ka patvertnes cilvēkietilpība ir 0,75 m2 uz vienu personu, kā arī jāparedz kārtība kā 24h laikā sagatavot patvertņu telpas cilvēku uzņemšanai, t.sk., nodrošinot pieejamību dzeramajam ūdenim. |  |
| 1.8. | Par “noslepenošanu” šī projekta ietvaros - vai variet lūdzu sniegt komentāru - ko drīkst un, ko nedrīkst izpaust un kam? Vebinārā VUGD pārstāvis minēja, ka noslepenošana attiecas tikai uz objektu adresēm. Ja tā - vai arī piegādātājiem adreses nevaram teikt, jeb viņiem jāparaksta Konfidencialitātes līgums? Mūsu gadījumā objekti ir skolas - vai paši skolas darbinieki drīkst zināt par šo projektu? Kā ir ar pašvaldības darbiniekiem - vai šo informāciju varam sniegt deputātiem - lēmuma pieņemšanai Domes sēdē, citiem pašvaldības darbiniekiem (kas nav tieši saistīti ar projekta īstenošanu)? (e-pastā) | Ierobežotas pieejamības informācijas statuss attiecas uz MK rīkojuma Nr. 316 1. un 2. pielikumā minēto objektu sarakstiem kopumā. Katrs objekts atsevišķi nav ierobežotas pieejamības informācija, līdz ar to pašvaldībai kā projekta iesniedzējai un īstenotājai projekts, tai skaitā iepirkumu procedūras un iekšējā dokumentu aprite, ir jāīsteno atbilstoši valsts normatīviem aktiem un pašvaldības iekšējiem noteikumiem. Katra objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nosaka, vai objekts (patvertne) ir publiski pieejams. Aicinām vērtēt attiecīgās ēkas un objekta darbības raksturu. Ja patvertne ir pieejama publiski un arī apdraudējuma gadījumā objektā var un drīkst uzturēties personas, kas nav saistītas ar objekta darbību, attiecīgais objekts (patvertne) varētu tikt noteikts kā publiski pieejams – uz attiecīgās ēkas tiek izvietota patvertnes zīme un informācija par patvertni atspoguļota “112 Latvia” lietotnē un tīmekļa vietnē 112.lv saskaņā ar Pašvaldības vai patvertnes īpašnieka, vai tiesiskā valdītāja sniegto informāciju VUGD. Ja objekts (patvertne) ikdienā vai apdraudējuma gadījumā nav publiski pieejama iedzīvotājiem, piemēram, apdraudējuma laikā tiek pastiprināta objekta apsardze, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu, objekta īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir iespēja patvertnes zīmi izvietot ēkas iekšpusē, lai nepieciešamības gadījumā patvertni var izmantot un par tās atrašanās vietu informēti ir šī objekta lietotāji (piemēram, apmeklētāji, klienti). Ikdienā, kad nav apdraudējuma, arī publiski pieejamās patvertnes var būt sabiedrībai nepieejamas, ja vien ēkas vai telpas nav paredzētas publiskai pieejamībai. Piemēram, izglītības iestādes pagrabstāvs ikdienā var būs pieejams tikai izglītības iestādes darbiniekiem un skolēniem, nevis apmeklētājiem no malas un publiska piekļuve tam (patvertnei) tiks nodrošināta tikai apdraudējuma gadījumā (to nodrošinās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atbilstoši tā izstrādātajai kārtībai). |  |
| # Darbību un izmaksu attiecināmība |  |  |  |
| 2.1. | Vai projekta izmaksās var iekļaut izmaksas, kas saistītas ar, piemēram, koku zāģēšanu, ja esošā situācija ir tāda, ka virs esošā bunkura ir izauguši koki, kuru saknes var bojāt bunkura konstrukcijas? Konteksts - mums ir pagājušajā gadsimtā būvēts bunkurs, kuram nepieciešami fundamentāli uzlabojumi. (vebinārā) | Ir jāvērtē konkrētā situācija, MK noteikumu Nr. 318 14. punktā ir noteiktas minimālās funkcionālās prasības, lai patvertnes būtu drošas, pieejams plašs attiecināmo izmaksu saraksts. Vienlaikus par konkrēto situāciju būtu vēlams konsultēties ar VUGD. |  |
| 2.2. | Lūgums izskaidrot - MK noteikumu Nr. 318 15. punkts nosaka, ka kopīgais ERAF līdzfinansējums ir 22 196 492 euro, ko izdalot ar 500 objektiem sanāk 44 392, 98 euro ERAF līdzfinansējums uz vienu objektu. (vebinārā) | MK rīkojumā Nr. 316 iekļauti 570 objekti: https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/1498966b-1f0b-449a-903f-a81c7678166d. Vismaz 500 objekti ir ES Kohēzijas politikas programmā noteiktais 5.1.1.9. pasākumā sasniedzamais rādītājs. |  |
| 2.3. | Cik vidēji liels finansējums paredzēts 1 patvertnes pielāgošanai? Vai tas ir pietiekams, lai pilnībā nodrošinātu VUGD vadlīnijās noteikto minimālo prasību ievērošanu? (vebinārā) | Viena objekta pielāgošanai paredzētais ERAF finansējums nevar pārsniegt 38 941 euro. |  |
| 2.4. | Vai pašvaldībām ERAF daļai ir jāparedz priekšfinansējums (metodika 2 gadu periodam)? (vebinārā) | Attiecībā uz naudas plūsmu pasākuma īstenošanas MK noteikumu Nr. 318 19. punktā ir paredzēti avansa piešķiršanas nosacījumi: Ja sadarbības iestādei ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, tā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas var piešķirt finansējuma saņēmējam avansu, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu un izvērtējot plānotā avansa apmēru un tā pamatojumu. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde apstiprina, ņemot vērā, ka plānotā avansa apmērs atbilst spējai to izlietot sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros (piemēram, finansējuma saņēmējam ir pabeigts preču vai pakalpojumu iepirkums vai noslēgts piegādes vai pakalpojuma līgums). Finansējuma saņēmējam avansu var piešķirt līdz 50 procentiem no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos un avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība vai valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona, kas projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. https://likumi.lv/ta/id/360847-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-vietejas-teritorijas |  |
| 2.5. | Kā ir iespējams nodrošināt minimālās prasības patvertnes pielāgošanai, ja maksimālais finansējums 1 objektam ir 38 941 euro? Ar šo finansējumu nepietiek pat minimāli nepieciešamā aprīkojuma iegādei, kur nu vēl vides pieejamības nodrošināšanai, projektēšanai, pārbūves darbiem u.t.t. ? (vebinārā) | Pasākuma ietvaros ir ierobežots finansējums, tā mērķis ir nodrošināt iespēju patverties pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Vienlaikus, piemēram, pašvaldība kā objektu īpašnieks, iesniedzot kopīgu pašvaldības projektu par vairākiem savu iestāžu objektiem, nodrošina lielāku elastību finansējuma izlietošanā objektu pielāgošanai un aprīkošanai, ievērojot, ka objektu līmenī projekta iesniedzējs var plānot elastīgāku pieeju, proti, ja atsevišķā objektā tiek pārsniegts vienam objektam noteiktais finansējums, tad citu (tā paša projekta iesnieguma objektu) ir iespējams pielāgot un aprīkot par mazāku finansējumu, t.sk., ņemot vērā objektu specifiku un nepieciešamos ieguldījumus. Tāpat finansējuma saņēmējs var ieguldīt lielāku līdzfinansējumu, lai nodrošinātu attiecīga objekta atbilstību III kategorijas patvertnei. Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem projektu iesniedzējiem un pēc iespējas lielāku civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamo un aprīkoto objektu (patvertņu) pārklājumu pieejamā finansējuma ietvaros, Iekšlietu ministrija, sagatavojot Ministru kabineta rīkojumu par civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamajiem un aprīkojamajiem objektiem (patvertnēm), viena objekta pielāgošanai paredzēja vidējās izmaksas 45 813 euro, tai skaitā ERAF finansējumu 38 941 euro apmērā (atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2025. gada 28. marta vēstulei Nr.1-23/799/25, kas nosūtīta pašvaldībām un to pārstāvošajām organizācijām). Vienlaikus tiek paredzēta elastība viena projekta ietvaros, kurā paredzēti vairāki objekti. Objekti ir dažādi, nepieciešamības gadījumā aicinām izvērtēt iespēju paredzēt lielāku pašvaldības līdzfinansējumu (minimāli nepieciešamais - 15%). |  |
| 2.6. | Precizējošs jautājums - 1 objekta finansējums ir 38 941 euro + 15% līdzfinansējums jeb 38 941 jau ietilpst ERAF+ līdzfinansējums? (vebinārā) | Viena objekta pielāgošanai kopējās izmaksas ir 45 813 euro (100%), tai skaitā ERAF finansējumu 38 941 euro apmērā (85%) un projekta iesniedzēja līdzfinansējums vismaz 15% (jeb 6 872 euro), kas var būt arī lielāks, ja ir nepieciešams un pašvaldībai ir iespējas to palielināt. |  |
| 2.7 | Par attiecināmo izmaksu uzskaitījumu, kas minētas MK noteikumu Nr. 318 24.4. apakšpunktā. Vai ir attiecināma arī cita veida telpu pārbūve/atjaunošana (piem., papildu starpsienu izveide), ne tikai, lai izveidotu sanitārtehniskās telpas? (vebinārā) | Ja šīs darbības ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, tad izmaksas ir attiecināmas. |  |
| 2.8. | Vai kosmētiskais remonts ir iekļaujams attiecināmās izmaksās (sienu krāsošana, grīdu betonēšana, ja tā ir sliktā stāvoklī, izdrupumu vai plaisu tīkla novēršana sienā, griestos)? (e-pastā) | Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4.9. apakšpunktam ir attiecināmas telpas pārbūves vai atjaunošanas izmaksas atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, kas saistītas ar objekta nodošanu ekspluatācijā, kas var ietvert arī izmaksas, kas saistītas ar telpu kosmētisko remontu. |  |
| 2.9. | Pašvaldības speciālisti, apsekojot civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamos un aprīkojamos objektus, secināja, ka dažos objektos ir platības, kas neietilpst VUGD aprēķinātajās lietderīgajās platībās, bet tās būtu iespējamas pielāgot (piemēram, izvedot smiltis, demontējot koka pagrabus, demontējot nefunkcionējošas komunikāciju caurules utt.). Vai 5.1.1.9. pasākuma ietvaros ir attiecināmas izmaksas platībās, kuras šobrīd neietilpst VUGD aprēķinātajās lietderīgajās platībās? (e-pastā) | Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 318 minētās izmaksas būtu attiecināmas, vienlaikus jāņem vērā, ka arī šajās papildu platībās jānodrošina atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14. punktam, kā arī MK noteikumu Nr. 318 anotācījā noteiktais, ka viena objekta pielāgošanas un aprīkošanas maksimālās ERAF izmaksas plānotas 38 941 euro apmērā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pašvaldība kā objektu īpašnieks var lemt iesniegt kopīgu pašvaldības projektu par visiem (vai vairākiem) sev piekritīgajiem X objektiem, mazinot administratīvo slogu un nodrošinot lielāku elastību finansējuma izmantošanā objektu pielāgošanai un aprīkošanai, ievērojot, ka projektā, kas ietver vairākus objektus, atsevišķā objektā var tikt pārsniegts vienam objektam indikatīvi noteiktais finansējums, ja citu (tā paša projekta iesnieguma objektu) ir iespējams pielāgot un aprīkot par mazāku finansējumu, kopā projekta iesnieguma maksimālajam ERAF finansējumam nepārsniedzot 38 941 euro par katru projekta iesniegumā iekļauto objektu. |  |
| 2.10. | Vai uz attiecināmajām izmaksām var novirzīt tikai tādus remontus, kas apdraud cilvēka veselību, drošību? (e-pastā) | Patvertņu atbilstību nodrošina atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14. punktā noteiktajām III kategorijas patvertnes prasībām, vienlaikus atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4.9 apakšpunktam patvertņu pārbūvē, atjaunošanā var būt paredzētas arī citas izmaksas, kas saistītas ar objekta nodošanu ekspluatācijā, t.sk. kosmētiskais remonts, kas attiecas arī uz 14.5 un 14.6 apakšpunktā minēto prasību nodrošināšanu. |  |
| 2.11. | Viens no patvertnes vajadzībām pielāgojamiem objektiem ir telpas, kur darbojas pašvaldības muzejs. Kā ēka un telpas ir pašvaldības, tā arī muzejs ir pašvaldības apakšiestāde, tajā strādā ar pašvaldības iestādi X darba tiesiskajās attiecībās esoši darbinieki. Telpā nav citas saimnieciskās darbības, bet par muzeja apmeklējumu tiek iekasēta apkalpošanas maksa - 1,00 euro pieaugušajiem, 0,50 euro skolēniem, senioriem. Telpa ir pielāgojama, kā arī izstrādājama kārtība, kā tā īsā laikā pēc apdraudējuma iestāšanās papildus apkalpojama. Vai pašvaldības iestāde muzejs , kas atrodas pašvaldības telpās, par to tiek saņemta ieejas apkalpošanas maksa, netiek skatīta caur saimnieciskās darbības/papildinošās saimnieciskās darbības/parasto papildpakalpojumu prizmu un attiecināmā summa mainās, kā arī vai tas joprojām ir pašvaldības pieteikums, vai saimnieciskās darbības pieteikums, uz ko attiecas citādi noteikumi? (e-pastā) | Ņemot vērā, ka ēkas pagraba telpās, kurās ir paredzēts veikt ieguldījumus, lai tās pielāgotu patvertnes vajadzībām, tiek veikta saimnieciskā darbība, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 28. punktam - pasākuma ietvaros atbalsts esošu telpu pārbūvei vai atjaunošanai, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, tiek sniegts ar saimniecisko darbību nesaistītu darbību īstenošanai tajās. Ja pasākuma ietvaros pārbūvētās vai atjaunotās, kā arī aprīkotās telpas, kas atbilst III kategorijas patvertnes prasībām, izmanto ar saimniecisko darbību saistītām darbībām, tad sniegtais atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un tiek piemēroti šo noteikumu 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37. punktā minētie komercdarbības atbalsta nosacījumi. Projekta iesniedzējam pieejamais de minimis apmērs tiek rēķināts viena vienota uzņēmuma līmenī pēdējo trīs gadu periodā no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas un nevar pārsniegt 300 000 EUR. Ar trīs gadu periodu saprot laika periodu no konkrēta datuma, kad piešķirts pēdējais atbalsts līdz konkrētam datumam, kas ir jaunā piešķiramā atbalsta datums, piemēram, ja jaunā atbalsta piešķiršanas datums ir 2025. gada 15. septembris, trīs gadu periods būs skaitāms no 2022. gada 15. septembra. Iesniedzot projekta iesniegumu KPVIS, https://projekti.cfla.gov.lv/ projekta iesnieguma sadaļā “Pielikumi” pievieno veidlapas “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai” izdruku no De minimis atbalsta uzskaites sistēmas vai projekta iesnieguma sadaļā “Projekta īstenošanas vieta” pie attiecīga objekta projekta īstenošanas vietas apraksta norāda veidlapas identifikācijas numuru. Ja telpas tiek daļēji izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, par de minimis atbalstu kvalificējamā izmaksu daļa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā objektā saimnieciskajai darbībai izmantotajai platībai vai laika periodam, kādā telpas tiek izmantotas komercdarbībai. Šī proporcija jāaprēķina un jādokumentē, lai noteiktu attiecināmo de minimis atbalsta apmēru. |  |
| 2.12. | Vai objektu inventarizācijas lietās vai ēku kadastrālas uzmērīšanas lietās pagrabstāvos būs jāmaina lietošanas veids, piemēram, no sakņu telpa, darbnīca, noliktava uz patvertni? (e-pastā) | MK noteikumi Nr. 318 nenosaka prasību mainīt telpu lietošanas veidu, ja tās tiek pielāgotas patvertnes funkcijām. Līdz ar to, ja telpas saglabā savu sākotnējo funkciju (piemēram, noliktava vai darbnīca) un vienlaikus tiek pielāgotas patvertnes vajadzībām, lietošanas veida maiņa nav obligāta. |  |
| 2.13. | MK noteikumu Nr. 318 24.2. apakšpunktā noteikts, ka projektā attiecināmas - “projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde visām projektā paredzētajām būvniecības darbībām, tehniskās apsekošanas, izpētes un ekspertīzes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei”. Ņemot vērā, ka pašvaldībai nepieciešams sagatavot aptuvenu izmaksu aplēsi par plānotajiem darbiem patvertņu telpu pielāgošanai, vai šāda ekonomiskā aprēķina (izmaksu aplēses) sagatavošanas izmaksas atbilst 24.2. apakšpunkta nosacījumiem un izmaksas par tāmēšanas pakalpojumu var tikt iekļautas projekta budžetā? (e-pastā) | Jā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.2. apakšpunktam izmaksu aplēses sagatavošanas (tāmēšanas) pakalpojuma izmaksas ir attiecināmās izmaksas. Vienlaikus informējam, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 45. punktam: “finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un pakalpojumu iepirkumu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, un, kur tas ir attiecināms un atbilstošs ieguldījumu specifikai, var īstenot sociāli atbildīgu iepirkumu, kā arī piemērot inovatīvā publiskā iepirkuma nosacījumus, ja attiecināms”. |  |
| 2.14. | Vai Kārtības izstrādāšanas izmaksas var attiecināt uz projekta tiešajām izmaksām? (e-pastā) | Jā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 318 14.10. apakšpunktā noteiktās kārtības izstrādes pakalpojuma izmaksas ir attiecināmas. Minētā Kārtība nosaka, kā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei, tās izmantošana un uzturēšanās tajā, kā arī darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilās aizsardzības vajadzībām katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā |  |
| 2.15. | Vai Kārtību var izstrādāt ārpakalpojuma sniedzējs, vai arī pasūtītāja personāls tam piešķirot papildus samaksu tiešajai darba algai? (e-pastā) | Jā, Kārtību var izstrādāt, slēdzot pakalpojuma līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju, ievērojot MK noteikumu Nr. 318 45. punktu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un pakalpojumu iepirkumu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, un, kur tas ir attiecināms un atbilstošs ieguldījumu specifikai, var īstenot sociāli atbildīgu iepirkumu, kā arī piemērot inovatīvā publiskā iepirkuma nosacījumus, ja attiecināms. Kārtību var izstrādāt arī projekta iesniedzēja personāls. Šādā gadījumā izmaksas ir attiecināmas un iekļaujamas budžeta kopsavilkuma pozīcijā Nr. 2.1. “Projekta vadības personāla izmaksas”, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.1. apakšpunktam, kas paredz, ka personāla izmaksas tiek plānotas kā viena izmaksu pozīcija, piemērojot vienoto likmi 20% apmērā no pārējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas minētas 24.2.–24.7. apakšpunktos, saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 55. panta 1. punktu. |  |
| 2.16. | Vai projektam nepieciešams sertificēts tāmētājs? (e-pastā) | Atbilstoši Atlases nolikumam kā izmaksu pamatojošs dokuments ir jāiesniedz indikatīva aprīkojuma un būvdarbu apjoma aplēse. Šī aplēse kalpo kā pamatojums plānotajām izmaksām, taču tās sagatavošanai nav obligāti nepieciešams sertificēta būvspeciālista apstiprinājums. Tas nozīmē, ka aplēsi var sagatavot projekta iesniedzējs vai cita kompetenta persona, ievērojot projekta specifiku un nolikumā noteiktās prasības, lai sniegtu pietiekamu priekšstatu par plānotajiem ieguldījumiem. |  |
| 2.17. | Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 316, X pašvaldībai 5.1.1.9. pasākuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir X euro. Vai pareizi saprotam, ka šī summa ir ar PVN un PVN ir attiecināmas izmaksas? (e-pastā) | Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 27. punktam pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir uzskatāmi par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktu, ja vien tie nav atgūstami atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. |  |
| 2.18. | Vai būvdarbus šī projekta ietvaros ir atļauts veikt, izmantojot jau noslēgto vispārīgo vienošano? Šobrīd pašvaldībai ir noslēgts līgums ar vairākiem būvdarbu veicējiem vispārīgās vienošanās ietvaros. (e-pastā) | Būvdarbu līgumu ir atļauts noslēgt, izmantojot vispārīgo vienošanos, kuras ietvaros konkrētajiem objektiem un darbiem ir veikta cenu aptauja. Vienlaikus informējam, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 38. punktam - pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas no 2025. gada 1. jūnija. |  |
| 2.19. | Vai projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” pozīcijas Nr. 1.1. “Projekta netiešās attiecināmās izmaksas” un Nr. 1.2. “Projekta vadības personāla izmaksas” ir obligāti aizpildāmas, vai arī tās var atstāt neaizpildītas, ja konkrētajā projektā šādas izmaksas nav paredzētas? (e-pastā) | Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” iekļauj tikai tās budžeta pozīcijas, kuru izmaksas plānots attiecināt no projekta finansējuma, tas ir, no projektā plānotā ERAF un projekta iesniedzēja finansējuma daļas. Gadījumā, ja projekta ietvaros no projekta attiecināmajām izmaksām nav plānots finansēt projekta vadības izmaksas (budžeta pozīcijas kods Nr. 2.1. ) un attiecīgi arī projekta netiešās attiecināmās izmaksas (budžeta pozīcijas kods Nr. 1.1.), šīs izmaksu pozīcijas projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” nenorāda. |  |
| 2.20. | Ja X pašvaldība 2025. gada augustā ir noslēgusi līgumu par tehniskās specifikācijas izstrādi patvertņu izbūvei un līgums ir noslēgts uz diviem mēnešiem, tas ir, apmaksa par tehniskās dokumentācijas izstrādi mums jau būs oktobrī, vai projekta ieviešanas uzsākšana mums ir jāliek jau no 2025. gada augusta vai varam līkt no 2026. gada 1. janvāra un šīs tehniskās dokumentācijas izstrādi drīkstam iekļaut attiecināmās izmaksās? (e-pastā) | Atbilstoši SAM 5.1.1.9. pasākuma MK noteikumu Nr. 318 24.2. apakšpunktam tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas ir attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā, ka līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi ir noslēgts 2025. gada augustā, tad projekta iesnieguma sadaļā “Īstenošanas grafiks” darbības, kas ietver tehniskās specifikācijas izstrādi, uzsākšanu norāda 2025. gada 3. ceturksnis. Vienlaikus informējam, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 41. punktam maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir divi gadi, bet ne ilgāk par 2029. gada 31. decembri. |  |
| 2.21. | Vairāki objekti no MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma neatbilst MK noteikumu Nr. 318 14.1.6. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību, pašvaldība kā iespējamu risinājumu piedāvā zemes uzbēruma veikšanu, kas ļautu padziļināt cokola stāvu un sasniegt nepieciešamo padziļinājumu vismaz 1,5 metru apmērā. Ņemot vērā minēto, lūdzam sniegt CFLA viedokli, vai šāda veida būvdarbi ir uzskatāmi par atbalstāmiem projekta ietvaros un vai to izmaksas var tikt segtas no ERAF finansējuma? (e-pastā) | Šāda veida būvdarbi būtu atbilstoši 5.1.1.9.pasākuma mērķim “esošu telpu pārbūve vai atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā”, ja zemes uzbērums kalpo kā alternatīvs risinājums telpu aizsardzībai, lai nodrošinātu ārējas ietekmes mazināšanu sprādziena gadījumā, attiecīgi izmaksas būtu attiecināmas zem MK noteikumu Nr. 318 24.4.3.apakšpunkta. Vēršam uzmanību, ka ēkai un zemei, uz kuras atrodas ēka, īpašnieki var būt dažādi, tādēļ, ja projektā plānotie ieguldījumi tiek veikti zemes īpašumā, arī ieguldījumiem zemes īpašumā jānodrošina atbilstība MK noteikumu Nr.318 44.punkta nosacījumiem par īpašumtiesībām. |  |
| 2.22. | Vai projekta īstenošanas termiņā jāiekļauj aktivitātes, kas netiks finansētas par projekta finanšu līdzekļiem? Respektīvi, daļu no veicamajām darbībām nav iespējams īstenot par projektā pieejamo finansējumu, jo tas ir nepietiekošs. Plānojam šīs aktivitātes, kuras nav iespējams realizēt par projekta finansējumu, īstenot, balsoties uz projekta iesniedzēja pieejamajiem finanšu līdzekļiem ikgadējā budžeta ietvaros. Vai ir pieļaujams, ka šīs aktivitātes būtu ārpus projekta īstenošanas grafika un projekta iesniedzējs īstenotu tās saskaņā ar savām finansiālajām iespējām? (e-pastā) | VUGD vadlīniju 2.1. apakšpunkts nosaka, ka “Patvertnes cilvēkietilpību aprēķina, nosakot 0,75 m2 uz vienu personu. Nosakot patvertnes cilvēkietilpību, ņem vērā telpu lietderīgo platību – tikai tās telpas, kur atradīsies cilvēki, bet ne palīgtelpas.” VUGD civilās aizsardzības sistēmas kontekstā un datos ir ņēmis vērā patvertņu objektu visu lietderīgo platību, nosakot katras patvertnes cilvēkietilpību. Ja patvertne ir pieejama publiski, aicinām patvertni paredzēt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam atbilstoši VUGD Vadlīniju 2.1. apakšpunktam. Ja patvertne nav plānota publiski pieejama, informācija par patvertni nebūs pieejama arī publiski. Līdz ar to šādā gadījumā, patvertni varētu paredzēt arī tādam cilvēku skaitam, kas tur faktiski varētu atrasties, ja tas iespējams. Tādējādi projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” jāiekļauj visas nepieciešamās izmaksas, kas noteiktas SAM 5.1.1.9. pasākuma saistošo MK noteikumu Nr. 318 24. punktā, lai nodrošinātu objekta atbilstību III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 14. punktā. Vienlaicīgi ievērojot, ka kopā projekta iesniegumā maksimālais ERAF finansējums nepārsniedz 38 941 euro par katru projekta iesniegumā iekļauto objektu. |  |
| 2.23. | Vienā no patvertnēm tiks ierīkota mākslas skolas pagrabtelpā, kur ikdienā bērniem noris nodarbības. Bērnu vecāki veic līdzmaksājumu par mākslas skolas apmeklēšanu. Vai šis ikmēneša maksājums ir uzskatāms, ka patvertnes paredzētajās telpās noris saimnieciskā (komercdarbība) darbība? (e-pastā) | Vecāku līdzmaksājums pašvaldības mākslas skolā nav saimnieciskā darbība Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē, un līdz ar to projekta ietvaros saņemtais finansējums nav uzskatāms par valsts atbalstu komercdarbībai. |  |
| 2.24. | Vienā no patvertņu objektiem, kurš ir iekļauts atbalstāmo objektu sarakstā - pašvaldības īpašumā, pamatojoties uz nomas līgumu, darbojas uzņēmums (aptuveni 50% no konkrētā objekta kopējās platības, telpas ir pilnībā nodalītas, ar atsevišķu izeju). Vai pareizi saprotam, ka plānotie ieguldījumi (remontdarbi telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegāde) būtu klasificējami kā de minimis atbalsts, un šīs izmaksas projekta iesnieguma budžetā būtu nodalāmas atsevišķi? Vai iesniegumam būtu jāpievieno arī uzņēmuma aizpildīta “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai”/ veidlapas identifikācijas numurs, vai cita informācija? (e-pastā) | Jā, šādā gadījumā plānotie ieguldījumi (remontdarbi telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegāde) ir de minimis atbalsts. De minimis atbalstu piešķirtu projekta iesniedzējam - pašvaldībai. Līdz ar to projekta iesniegumam ir jāpievieno projekta iesniedzēja sagatavota veidlapas “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai” izdruka no De minimis atbalsta uzskaites sistēmas vai projekta iesnieguma sadaļā “Projekta īstenošanas vieta” pie attiecīga objekta projekta īstenošanas vietas apraksta jānorāda veidlapas identifikācijas numuru. Ja telpas tiek daļēji izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, par de minimis atbalstu kvalificējamā izmaksu daļa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā objektā saimnieciskajai darbībai izmantotajai platībai vai laika periodam, kādā telpas tiek izmantotas komercdarbībai. Šī proporcija jāaprēķina, lai noteiktu attiecināmo de minimis atbalsta apmēru un jāpievieno projekta iesnieguma sadaļā “Pielikumi”. Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” izmaksas, kas attiecas uz de minimis atbalstu nav jāizdala. |  |
| 2.25. | Viena no patvertnēm atrodas pagraba stāvā. Lai līdz patvertnei nokļūtu, ir jāšķērso pagraba zona, kas nav patvertnes platībās iekļauta, visā pagrabā pie griestiem ir vēsturiskais siltinājums – putupolistirola plāksnes. Vai varam paredzēt attiecināmajos darbos šī materiāla demontēšanu projekta ietvaros arī zonās, kas nav patvertnes platība, jo saprotam, ka ugunsgrēka gadījumā šāda siltinājuma esamība apdraudēs arī patvertnē esošos cilvēkus, jo patvertne ir izvietota dziļi pagrabstāvā. (e-pastā) | Atbilstoši SAM 5.1.1.9. pasākuma saistošo MK noteikumu Nr. 318 mērķim – “esošu telpu pārbūve vai atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā” – un atbilstoši šo noteikumu 24.4.5. apakšpunktam, izmaksas par ugunsnedroša materiāla demontāžas darbiem telpās, kur apdraudējuma gadījumā atradīsies vai pārvietosies cilvēki, ir uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām projekta ietvaros. |  |
| 2.26. | Gatavojot projekta iesniegumu 5.1.1.9. pasākuma ietvaros, plānojam izstrādāt Objekta darba organizācijas prasības kārtību slēdzot pakalpojuma līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā, kurā budžeta pozīcijā jāiekļauj šīs izmaksas? (e-pastā) | MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunktā noteiktās kārtības izstrādes pakalpojuma izmaksas ir attiecināmas atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4. apakšpunktam un iekļaujamas projekta budžeta pozīcijā Nr. 7.5.1. "Telpu pārbūves vai atjaunošanas izmaksas atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām". |  |
| # Projekta iesnieguma sagatavošana |  |  |  |
| 3.1. | # Vai projekta pieteikumu var iesniegt tikai par patvertnēm, kas ir definētas kā publiski pieejamas? (vebinārā) |  | # Patvertņu saraksts, par kurām var iesniegt projektu, ir pievienots CFLA vēstulei ar uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu. |
| 3.2. | # Vai iesniedzot pieteikumu projektam, var mainīt (samazināt) objektu skaitu, jo atbilstību vērtēja VUGD, bet pašvaldībai jāvērtē arī dažas citas nianses, t.sk. - kas būs ar objektiem 2 gadu laikā un, vai arī būs jēga dažus no šiem objektiem pielāgot? (vebinārā) |  | # Objektu saraksti sagatavoti, balstoties uz VUGD apkopoto informāciju par III kategorijas patvertņu prasībām daļēji atbilstošiem vai atbilstošiem objektiem un to novērtējumu saskaņā ar VUGD izstrādātajiem prioritārā kārtā atbalstāmajiem objektiem, kas precizēti, to tvērumā ar papildu nosacījumu iekļaujot arī objektus cokolstāvos un atsevišķos gadījumos arī bijušo civilās aizsardzības būvju pirmajos stāvos. Balstoties uz VUGD apkopoto informāciju par patvertņu funkcionālajām prasībām piemērotajiem objektiem un to novērtējumu, IeM sagatavoja un nosūtīja rīkojuma projektu saskaņošanai visām Latvijas pašvaldībām un vairākām to intereses pārstāvošajām biedrībām (IeM 2025. gada 28. marta vēstule Nr. 1-23/799/25 "Par 5.1.1.9. pasākumā atbalstāmo objektu – patvertņu sarakstu") un visām ministrijām (IeM 2025. gada 6. aprīļa vēstule Nr. 1-23/875/25 "Par 5.1.1.9. pasākumā atbalstāmo valsts īpašumu objektu – patvertņu sarakstu"). IeM precizēja rīkojuma projektu un tā pielikumu objektu sarakstus atbilstoši saņemtajiem viedokļiem un IeM vēstulēs norādītajam prioritāri atbalstāmo objektu noteikšanas algoritmam saskaņā ar VUGD novērtējumu. Attiecīgi gadījumos, kad saņemtie viedokļi saturēja lūgumu papildināt rīkojuma projekta pielikumus ar jauniem objektiem, šie objekti tika iekļauti, ja VUGD bija saņēmis lūgto informāciju par objektu (gadījumos, kad informācija netika sniegta, objekts netika iekļauts), attiecīgais objekts vērtējams kā vismaz daļēji atbilstošs III kategorijas patvertņu prasībām (neatbilstoši, piemēram, applūduši, objekti netika iekļauti), objekta lietderīgā platība ir samērīga (vismaz 20 m2), objekta apkārtnē ir pietiekams iedzīvotāju skaits jēgpilnai izmantošanai (vismaz 26 cilvēki 300 m rādiusā ap objektu). Paralēli ir notikušas konsultācijas ar citām ministrijām par to resoru objektiem un atbilstoši rīkojuma projekta pielikumos tika pievienoti jauni vai svītroti esošie valstij piekritīgie objekti atbilstoši saņemtajiem viedokļiem un VUGD novērtējumam, tostarp svītroti objekti, par kuriem netika saņemts viedoklis. |
| 3.3. | # Vai CFLA plāno apstiprināt projekta iesniegumus tikai ar nosacījumu, ka arī pārējie objekti tiks iesniegti, ja nē, tad pirmā PIV ir neattiecināma? (vebinārā) |  | # Ja projekta iesniegumā netiks iekļauti visi uzaicinājumā norādītajiem objekti, jeb tiks iekļauta daļa no uzaicinājumā norādītajiem objektiem, projekta iesniegums netiks noraidīts. Lūdzam skatīt atbildes uz jautājumu 4.14. |
| 3.4. | # Kā ir ar apvienošanu ar citiem projektiem? Piemēram, SAMP 4.3.5.1.? (vebinārā) |  | # SAMP 4.3.5.1. nav ietvertas attiecināmās izmaksas, kas attiektos arī uz SAMP 5.1.1.9. pasākumu. |
| 3.5. | # Kā praktiski izpaudīsies - īstenošana 2 gadi? Vai drīkst paredzēt, ka projekta īstenošana tiks uzsākta tikai 2026. gada vidū, plānojot, ka viss ir jāpabeidz līdz 2028. gada vidum? Kāpēc ir tas 2 gadu ierobežojums? Kā var būt īstenošana līdz 2029. gadam, ja vērtēšanas termiņš ir 01.10.2025. - 30.12.2025., tātad vienošanās ar CFLA būs kaut kad 2026. gadā? (vebinārā) |  | # Divu gadu īstenošanas termiņš sākas no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža. Izmaksas ir attiecināmas no 2025. gada 1. jūnija. Projekta darbības var uzsākt paralēli projekta iesniegšanai. Lai ātrāk nonāktu pie līguma, aicinām projekta iesniegumu iesniegt ātrāk, negaidot 30. septembri. |
| 3.6. | # Ja sasniedzamais rādītājs ir 7 objekti, vai drīkst iesniegt projekta iesniegumu tikai par 4 objektiem? (vebinārā) |  | # Ir iespēja sadalīt projekta iesnieguma pieteikumus, piemēram, 3 objekti vienā projektu iesnieguma pieteikumā un 4 objekti - otrā. Ja netiks sasniegts uzaicinājuma vēstulē noteiktais rādītājs, tiks izvērtēta konkrētā situācija, tomēr joprojām ir uzsvars uz to, ka ir jāiesniedz visi MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma objekti. |
| 3.7. | # Vai ir noteikts skaits, cik HP VINPI darbības ir nepieciešamas? Piemēram, Braila raksts, utt. (vebinārā) |  | # Atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikuma 2. pielikumam “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” 1.9 kritērijā izvirzītajiem nosacījumiem: projektā ir jāparedz darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, proti, no projekta iesniegumā ietvertās informācijas ir secināms, ka projektā: # nodrošināta vismaz 1 vispārīgā HP VINPI darbība; # nodrošinātas vismaz 2 specifiskās HP VINPI darbības; # ir noteikts vismaz 1 HP VINPI rādītājs - “Civilās aizsardzības pasākumu, kuros ir nodrošināti piekļūstami pakalpojumi un informācija personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, skaits” (VINPI_13), un citi horizontālā principa rādītāji (ja attiecināms). # Minētie nosacījumi ir attiecināmi uz projektu kopumā nevis katru objektu. Atbilstoši lūdzam sadaļā “Darbības” neizdalīt atsevišķas apakšdarbības katram objektam, pievienojot HP VINPI darbības. Kopējo minimālo skaitu HP VINPI darbībām – 3 (1 Vispārīga un 2 specifiskās) lūdzam nodrošināt projektā kopumā. # Vienlaikus lūdzam iekļaut informāciju, lai vispārīgo un specifisko HP darbību pamatojumā ir paskaidrots, piemēram, vai HP darbība ir saistīta ar projekta konkrēto darbību, kādā veidā projekts īstenos HP darbību, kāds ir apliecinājums tam, ka HP darbība tiek īstenota un kāds būs ieguvums no HP darbības īstenošanas. # Braila raksts nav obligāta prasība, tomēr ir jāanalizē katra konkrētā situācija. |
| 3.8. | # Vai projekta iesniegumu iesniegšanu drīkst organizēt tā, ka daļa tiks realizēta 2025. gadā, daļa 2026. gadā. daļa - 2027. gadā? (vebinārā) |  | # Aicinām tomēr rast iespēju, ka gan iesniegšana, gan īstenošana notiks pēc iespējas ātrāk, ievērojot, ka projektu iesniegšanas termiņš ir līdz š.g. 30. septembrim, objektīvas nepieciešamības gadījumā, to pagarinot līdz š.g. 30. decembrim. |
| 3.9. | # Vai drīkst manīt noteiktās objektu adreses, ja ir redzams, ka esošajās finansējums būs pārāk liels un būtu izdevīgāk izvēlēties citas? (vebinārā) |  | # Nē, nedrīkst. Lūdzam skatīt sniegto atbildi 2.5. punktā |
| 3.10. | # Viens no objektiem ir vēsturiska ēka, vai ir jācenšas ieguldīt lielus līdzekļus, lai tā atbilstu visām prasībām? (vebinārā) |  | # Objektiem ir jāatbilst visām MK noteikumu Nr. 318 14. punkta prasībām, ir nepieciešamas nosacītas ērtības, nav nepieciešama liela pārbūve. |
| 3.11. | # Lūdzu skaidrot, kā organizējams iepirkums 5.1.1.9. pasākuma ietvaros, ja pašvaldībai piekritīgie un prioritāri atbalstāmie civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamie un aprīkojamie objekti klasificēti kā ierobežotas pieejamības informācija. (e-pastā) |  | # Atsaucoties uz IeM prezentāciju š.g. 12. jūnija seminārā par 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas nosacījumiem, pieejams - 5.1.1.9. Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem ¦ Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, informējam, ka ierobežotas pieejamības informācijas statuss attiecas uz MK rīkojumu Nr. 316 1. un 2. pielikumu kopumā. Katrs objekts atsevišķi nav ierobežotas pieejamības informācija, bet sensitīvas informācijas statuss attiecināms uz objektu sarakstiem kopumā, līdz ar to pašvaldībai kā objektu īpašniecei vai tiesiskajai valdītājai, projekta iesniedzējai un īstenotājai projekti, tai skaitā iepirkumu procedūras, iekšējā dokumentu aprite ir jāīsteno atbilstoši valsts normatīviem aktiem un pašvaldības iekšējiem noteikumiem. |
| 3.12. | Ņemot vērā, ka uzaicinājums ir marķēts kā ierobežotas pieejamības informācija, lūdzam precizēt šī statusa piemērošanas praktiskos aspektus pašvaldībai kā projekta iesniedzējai un īstenotājai, tostarp: - vai un kādā apjomā šis statuss attiecas uz iesaistītajām personām (projekta vadītājs, eksperti, tehniskā dokumentācija sagatavotāji, iepirkumu speciālisti u.c.)? - kā nodrošināt atbilstību informācijas ierobežojumiem iepirkumu procedūru laikā (piemēram, sagatavojot iepirkumu nolikumus, tehniskās specifikācijas un izsludinot iepirkumu e-konkursos)? - vai ierobežotas pieejamības statuss attiecas arī uz ēku apsaimniekotājiem, kas tiek iesaistīti projektā kā potenciālie uzturēšanas darbu veicēji? # (e-pastā) |  | # Ierobežotas pieejamības informācijas statuss attiecas uz MK rīkojumu Nr. 316 1. un 2. pielikumu kopumā. Katrs objekts atsevišķi nav ierobežotas pieejamības informācija, bet sensitīvas informācijas statuss attiecināms uz objektu sarakstiem kopumā, līdz ar to pašvaldībai kā objektu īpašniecei vai tiesiskajai valdītājai, projekta iesniedzējai un īstenotājai projekti, tai skaitā iepirkumu procedūras, iekšējā dokumentu aprite ir jāīsteno atbilstoši valsts normatīviem aktiem un pašvaldības iekšējiem noteikumiem. |
| 3.13. | Kādā formā ir īstenojama publicitātes prasību izpilde, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas statusu (piemēram, informatīvie stendi, preses relīzes, sociālo mediju ieraksti)? (e-pastā) |  | # Publicitātes prasību izpilde ir īstenojama atbilstoši ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Atveseļošanās fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām. Pie projektu ietvaros ierīkotajām patvertnēm ir jāizvieto patvertnes norādes zīme un ES fondu publicitātes informatīvā plāksne. |
| 3.14. | Vai “Budžeta kopsavilkums” sadaļā ir ierakstāmi darbi, kas saistās ar objekta (patvertnes) kosmētisko remontu? (e-pastā) |  | # Objekta atbilstības III kategorijas patvertnes prasībās nav noteiktas telpas estētiskās prasības, šajā sarakstā ir iekļautas prasības partvertņu telpu funkcionalitātei, kas ietver primāru atbilstības nodrošināšanu drošības apstākļiem, piekļūstamībai, gaisa kvalitātei, ugunsdrošībai, elektroapgādei u.c., vienlaikus nodrošinot patvertnes atbilstību MK noteikumu Nr. 318 14.5 un 14.6 apakšpunktos izvirzītajām prasībām, finansējuma pieejamības robežās aicinām arī atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4.9. apakšpunktam iekļaut izmaksas un nodrošināt telpu estētisku kvalitāti. |
| 3.15. | Kas ir jāraksta 5.1.1.9. pasākuma atlases nolikuma pielikuma “Objektu atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām” pozīcijā Nr. 1.1. “Sienas un griesti ir veidoti no dzelzsbetona, blokiem, ķieģeļiem vai citiem līdzīgas izturības materiāliem”? Vai atzīme “jā”, vai to, no kā būvēta sienas un griestu? Vai zem šīs pozīcijas var paredzēt norādi uz defektu un nepilnību, novēršanas pasākumu kopumu, kas kaut kādi ietekmē šīs sienas pareizu funkcionēšanu, lietojamību? (e-pastā) |  | # Jā, ja visa patvertne atbilst norādītajām prasībām, lūdzam norādīt izvērstāku skaidrojumu, kā ir nodrošināta atbilstība konkrētajā patvertnē attiecībā uz izvirzītajām prasībām. Ja ir daļēji nodrošināta atbilstība, lūdzam veikt atzīmi sadaļā “Nē”, un kollonā “Komentārs par to, kā ar projekta aktivitātēm plānots nodrošināt prasības izpildi (ja attiecināms)” lūdzam aprakstīt, kas projekta īstenošanas laikā tiks paveikts, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību konkrētajai prasībai. # Ja ir nepieciešami papildus pasākumi patvertnes pielāgošanai, lūdzam veikt atzīmi “Nē” un kollonā “Komentārs par to, kā ar projekta aktivitātēm plānots nodrošināt prasības izpildi (ja attiecināms)” lūdzam aprakstīt, kas projekta īstenošanas laikā tiks paveikts, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajai prasībai. |
| 3.16. | Kurā 5.1.1.9. pasākuma atlases nolikuma pielikuma “Objektu atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām” sadaļā, ir jāpievieno ieraksts par gultu, galdu, krēslu, beņķu nepieciešamību patvertnē esošo cilvēku labbūtības nodrošināšanai? (e-pastā) |  | # Lūdzam to iekļaut pie sadaļas “6. Uzturēšanās komforta prasības telpās vai telpu grupās” atbilstības izvērtējuma. |
| 3.17. | Vai ir jāpārbauda mobilo sakaru pārklājums LMT, TELE2 tīklos, atrodoties pagrabstāvā, rodot risinājumu, ja tas nav pieejams, vai ir zemas kvalitātes? Attiecīgi, kā veikt atzīmi 5.1.1.9. pasākuma atlases nolikuma pielikumā “Objektu atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām” - ja neatbilst, kā tiks nodrošināts pārklājums vai interneta pieejamība? (e-pastā) |  | # Jā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.6.1. apakšpunktam – patvertnē ir jābūt iespējai izmantot personīgās mobilo sakaru ierīces, ja nav traucēta mobilo sakaru operatoru darbība, ja šobrīd šāda iespēja nav, vai ir zemas kvalitātes ir jāparedz pasākumi atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.5.8. un 24.5.9 apakšpunktos norādītajām izmaksām. # Atbilstoši ir iegādājams aprīkojums, kas uzlabo mobilo tālruņu signālu patvertnē, kā arī iegādājams un uzstādāms interneta tīkla maršrutētājs (rūteris) atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.5.8. un 24.5.9 apakšpunktos norādītajām izmaksām. |
| 3.18. | Vai 5.1.1.9. pasākuma atlases nolikuma pielikuma “Objektu atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām” 10. punkts “Objekta darba organizācijas prasības – ir izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei, patvertnes izmantošana un uzturēšanās patvertnē, un darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militārā iebrukuma vai kara gadījumā” ir jāapraksta uzreiz, pievienojot izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus pielikumā? (e-pastā) |  | # Ja šāda kārtība attiecībā uz objekta darba organizācijas prasībām jau ir izstrādāta, to var pievienot pie projekta iesnieguma dokumentācijas sadaļā “Pielikumi”, kā arī projekta iesnieguma pielikumā “Objektu atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām” saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 14. punktu” veikt atzīmi “Jā” sadaļā “10. objekta darba organizācijas prasības – ir izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei, patvertnes izmantošana un uzturēšanās patvertnē, un darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā”. Ja šāda kārtība atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.10 apakšpunktam šobrīd nav izstrādāta, to nepieciešams izstrādāt projekta īstenošanas laikā. Projekta noslēgumā, vērtējot patvertņu atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām, ir jānodrošina atbilstība visiem MK noteikumu Nr. 318 14. punktā minētajām prasībām. |
| 3.19. | Vai projekta iesnieguma sagatavošanas posmā drīkst iepazīstināt atbildīgās personas un atbildīgo institūciju, kas pārrauga projektā izstrādāto prasību ievērošanu? (e-pastā) |  | # Ņemot vērā, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 2. punktam pasākumu īsteno IPIA veidā, konsultācijas par veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem ir iespējamas projekta iesnieguma aizpildīšanas laikā, vienlaikus ņemot vērā lielu paredzamo projekta iesnieguma skaitu, kā arī Sadarbības iestādes ierobežoto kapacitāti savlaicīgai iesniegumu priekšizskatīšanai, lūdzam individuāli sazināties par neskaidriem jautājumiem, attiecīgi vērtēšanas komisija un piesaistītie eksperti veiks padziļinātu izvērtēšanu par prasību ievērošanu pēc projekta iesniegumu iesniegšanas KPVIS jeb projektu portālā. |
| 3.20. | Zem kuras pozīcijas “Budžeta kopsavilkums” tabulā var attiecināt būvgružu izvākšanu un utilizāciju, ja daļā patvertņu tādas ir konstatēs? Vai šie darbi ir apmaksājami no saviem līdzekļiem? (e-pastā) |  | # Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.3. apakšpunktam, kas attiecas uz telpu attīrīšanas izmaksām, tai skaitā būvgružu izvešanas un utilizāciju – šādas izmaksas ir attiecināmas no projekta līdzekļiem, lūdzam tās plānot projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijā 7.5.1. “Telpu pārbūves vai atjaunošanas izmaksas atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām”. Projekta iesniedzējam ir arī tiesības šīs izmaksas segt no saviem līdzekļiem. |
| 3.21. | Zem kuras pozīcijas “Budžeta kopsavilkums” tabulā var ieplānot attaisnotos līdzekļus (lāpstas cirtņi, laužņi, liekšķeres, cirvji, zāģi, metāla zāģi), kas nepieciešamības gadījumā var noderēt izkļūšanas momentā no patvertnes ? (e-pastā) |  | # Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.5.11. apakšpunktam šādas izmaksas projektā ir attiecināmas, lūdzam tās ieplānot projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijā Nr. 6.2. “Aprīkojuma un iekārtu izmaksas”. |
| 3.22. | Vai X pašvaldība var būt iesniedzējs par visiem CFLA uzaicinājuma vēstules pielikumā norādītajiem objektiem, projekta iesnieguma veidlapā sniedzot skaidrojumu, ka konkrētu objektu izbūvi nodrošinās pārējie uzaicinājuma vēstulē norādītie plānotie projekta iesniedzēji? Kā arī atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 20. punktā noteiktajam, vai ir pieļaujams, ka ar X pašvaldības domes lēmumu tiek uzdots sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu par visiem X pašvaldībā piekritībā esošajiem objektiem vienai konkrētai pašvaldības iestādei? (e-pastā) |  | # Atbilstoši zemesgrāmata datubāzē pieejamai informācijai X pašvaldībai piekritīgo objektu, kuri iekļauti MK rīkojuma Nr. 316 1.pielikumā, īpašnieks ir konkrētā X pašvaldība, kuras reģistrācijas numurs ir X, savukārt atsevišķos gadījumos norādītais nodokļu maksātāja kods “Y” liecina nevis par pašvaldības iestādi kā īpašnieku, bet par pašvaldības iestādi kā pārvaldītāju. Atšķirīgā pieeja zemesgrāmatā, norādot reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja kodu, būtu skaidrojama ar vēsturiski dažādajām uzskaites sistēmām Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā un Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā (skat. skaidrojumu oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” uzturētajā platformā). # Pašvaldību likuma 72. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības ekonomiskais pamats ir pašvaldības manta, tostarp kustamais un nekustamais īpašums, un finanšu līdzekļi. Vienlaikus Pašvaldību likuma 10. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ja likums tieši nenoteic, ka attiecīgā lēmuma pieņemšana ir domes kompetencē, dome, paredzot to pašvaldības nolikumā, var pilnvarot pašvaldības administrāciju lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu. Tādejādi tas, ka pašvaldības manta atrodas pašvaldību iestāžu lietošanā vienlaikus nenozīmē šo pašvaldības iestāžu īpašuma tiesības uz pašvaldības īpašumu, tas joprojām ir pašvaldības īpašums par kuru lemj pašvaldība (dome, ja attiecināms arī pašvaldības administrācija). # Ņemot vērā augstāk minēto, X pašvaldība var pieņemt lēmumu iesaistīties projektā ar saviem īpašumiem, deleģējot tiesības iesniegt projekta iesniegumu tām savām iestādēm, ar kurām ir noslēgts pārvaldīšanas līgums, kas paredz šādas tiesības, vai ar savu lēmumu uzdot šīm iestādēm iesniegt projekta iesniegumu. Attiecīgi, piemēram, ar X pašvaldības lēmumu X pašvaldības iestāde “P” ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu par visiem CFLA 2025. gada 11. jūnija vēstulē norādītajiem X pašvaldībai piekritīgajiem objektiem. |
| 3.23. | Atbilstoši atlases nolikuma 10. punktam Projekta iesniegumu iesniedz līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datumam. Projekta iesniedzējs var lūgt sadarbības iestādi, pamatojot nepieciešamību, pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. decembrim. Lūdzu konkrēti minēt, kas tiks uzskatīts par pamatojumu, lai pagarinātu projektu iesniegšanas termiņu? (e-pastā) |  | Pamatojumam pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu jābūt balstītam uz pārbaudāmiem un pierādāmiem aspektiem, kāpēc projekta iesniegumu nav iespējams sagatavot par visiem uzaicinājumā minētajiem objektiem līdz š.g. 30. septembrim, piemēram, iesniedzējam MK rīkojumā Nr. 316 1. pielikumā noteikto objektu skaits ir nesamērīgi liels pret iesniedzēja administratīvo kapacitāti, t.i., jāsagatavo un jāiesniedz projekta iesniegums par vairāk kā 50 objektiem. |
| 3.24. | Vai projekta pieteikumā drīkst norādīt, ka patvertnes vajadzībām tiks izmantotas komersanta labierīcības? Vai tādā gadījumā pie projekta pieteikuma vērtēšanas netiks uzskatīts, ka tas kaut kādā veidā ir atbalsts komercdarbībai, pieņemot, ka minētajās labierīcībās netiks ieguldīts projekta finansējums? (e-pastā) |  | Patvertnes vajadzībām var izmantot esošās labierīcības. To izmantošana tiek paredzēta kārtībā, ko izstrādā finansējuma saņēmējs atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunktā noteiktajam - kārtība, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei, patvertnes izmantošana un uzturēšanās patvertnē, un darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Tā kā patvertnes vajadzībām paredzēts izmantot komersanta labierīcības (to norāda projekta iesniegumā un iepriekš minētajā kartībā), bet publiskais finansējums jeb projekta ieguldījumi šo labierīcību pielāgošanai un aprīkošanai nav plānoti, tad nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta nosacījumi projekta izmaksām patvertnes telpā, kur saimnieciskā darbība netiks veikta. |
| 3.25. | Vai Kārtība ir nepieciešama individuāla pašvaldības patvertnei, vai arī var būt kopēja visām patvertnēm? (e-pastā) |  | Jā, kārtība ir nepieciešama individuāli katrai pašvaldības patvertnei, ņemot vērā katras patvertnes specifiku, piekļūstamības risinājumus, telpu konfigurāciju un paredzēto izmantošanas kārtību civilās aizsardzības vajadzībām. |
| 3.26. | Projekta iesniegums tiek iesniegts par 3 objektiem. Vai KPVIS sadaļā “Darbības” darbības ir jāplāno atsevišķi par katru objektu, t.i. par trīs objektiem? (e-pastā) |  | Atbilstoši Atlases nolikuma 2. pielikumam “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” 1.9. kritērijā izvirzītajiem nosacījumiem: projektā ir jāparedz darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu (VINPI) , proti, no projekta iesniegumā ietvertās informācijas ir secināms, ka projektā: - nodrošināta vismaz 1 vispārīgā HP VINPI darbība; - nodrošinātas vismaz 2 specifiskās HP VINPI darbības; - ir noteikts vismaz 1 HP VINPI rādītājs - “Civilās aizsardzības pasākumu, kuros ir nodrošināti piekļūstami pakalpojumi un informācija personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, skaits” (VINPI_13), un citi horizontālā principa rādītāji (ja attiecināms). Minētie nosacījumi ir attiecināmi uz projektu kopumā nevis katru objektu. Atbilstoši lūdzam sadaļā “Darbības” neizdalīt atsevišķas apakšdarbības katram objektam, pievienojot HP VINPI darbības. Kopējo minimālo skaitu HP VINPI darbībām – 3 (1 Vispārīga un 2 specifiskās) lūdzam nodrošināt projektā kopumā. Vienlaikus lūdzam iekļaut informāciju, lai vispārīgo un specifisko HP darbību pamatojumā ir paskaidrots, piemēram, vai HP darbība ir saistīta ar projekta konkrēto darbību, kādā veidā projekts īstenos HP darbību, kāds ir apliecinājums tam, ka HP darbība tiek īstenota un kāds būs ieguvums no HP darbības īstenošanas. |
| 3.27. | MK noteikumu Nr. 318 14.punkts nosaka minimālās funkcionālās prasības. Vai ar tām pietiek, vai noteikti jāņem vērā VUGD vadlīnijas III kategorijas patvertnes ierīkošanai? (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14. punktā ir noteiktas obligātās minimālās funkcionālās prasības, lai nodrošinātu objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām. Šīs prasības ir noteiktas arī VUGD vadlīnijās (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai. Šīs vadlīnijas nosaka būtiskākos nosacījumus, kas jāņem vērā, izveidojot III kategorijas patvertni. Vadlīnijās norādīti obligātie ieviešanas nosacījumi un vēlamie ieviešanas nosacījumi, kas piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām. Tādējādi, pielāgojot telpas patvertnēm, jāņem vērā gan MK noteikumi Nr. 318, gan VUGD vadlīnijas. |
| 3.28. | Vai obligāti jāparedz pieejamība dzeramajam ūdenim jau tagad, gatavojot projekta iesniegumu? Ja tās būs tvertnes vai pudeles, kam paredzēta uzpilde. (e-pastā) |  | Jā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.5.1. apakšpunktam, objekta atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām ietver sanitāro un higiēnas prasību nodrošināšanu, tostarp pieejamību dzeramajam ūdenim. Ja telpās nav pieejams ūdens pieslēgums, jāparedz ūdens tvertnes vai pudeles ar iespēju tās uzpildīt. Kā arī kārtībā, kas noteikta MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunktā, ir jānorāda, kā patvertnē tiks nodrošināts ūdens, , ja nepieciešami organizatoriski pasākumi, piemēram, ūdens tiek uzpildīts tvertnēs, patvertnē nav sanitārā mezgla un ūdens tiek uzpildīts traukos/pudelēs citā būves daļā un nogādāts patvertnē samērīgā apjomā krīzes situācijā. |
| 3.29. | Telpu aprīkošanai vēlams iegādāties instrumentus (darbarīkus) telpu atbrīvošanai. Ja tādu nebūs, projekts netiks noraidīts? Vai arī pēc tam būs iespēja to papildināt? (e-pastā) |  | Vadlīnijās instrumentu (piemēram, lāpstu, liekšķeru, laužņu, cirvju, zāģu u.c.) uzglabāšana ir vēlamais ieviešanas nosacījums, kas var palīdzēt atbrīvot izejas no gruvešiem. Tādējādi instrumentu iegāde nav obligāta, un to neesamība nevar būt pamats projekta noraidīšanai. Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 24.5.11. apakšpunktu, darba instrumentu iegāde, lai nodrošinātu iespēju atbrīvot telpu vai tās ieeju/izeju no gruvešiem, ir attiecināma projekta izmaksu pozīcija. Aicinām izvērtēt iespēju aprīkot patvertnes arī atbilstoši vēlamajiem ieviešanas nosacījumiem, kas noteikti VUGD vadlīnijās, ņemot vērā, ka patvertnes ir paredzētas to lietotāju – Latvijas iedzīvotāju izmantošanai krīzes situācijā, patvertnes lietotājiem var būt nepieciešama, lai palīdzētu atbrīvot izeju no ārējiem gruvešiem. |
| 3.30. | Īsti nav skaidrs, cik ļoti šobrīd ir jādomā par aprīkojumu (soli, gultas, palīglīdzekļi cilvēku pārvietošanai, instrumenti, ģenerators utml.)? (e-pastā) |  | Saskaņā ar VUGD vadlīniju 3.7. apakšpunktu, kā obligāts ieviešanas nosacījums, patvertnē jāierīko: vietas sēdēšanai (krēsli, soli u.c.), paredzot apmēram 0,5 × 0,5 m uz vienu cilvēku un vietas gulēšanai/atpūtai, kas var būt vairākos stāvos, paredzot apmēram 0,8 × 1,9 m uz vienu cilvēku. Tādējādi sēdēšanai un gulēšanai paredzētais aprīkojums ir obligāts, tomēr nav noteikts konkrēta sēdvietu kvota, lai saglabātu elastības iespēju finansējuma saņēmējam. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 24.5.6. apakšpunktu, šī aprīkojuma iegāde un uzstādīšana ir attiecināma projekta izmaksu pozīcija. Lai gan vairākas prasības nav noteiktas kā obligāti ieviešanas nosacījumi un nav obligātās minimālās kvotas, kas ir paredzēts finansējuma saņēmēja elastības iespējas saglabāšanai, tomēr aicinām vērtēt prasības pēc būtības un racionāli, ņemot vērā, ka patvertnes ir paredzētas Latvijas iedzīvotāju, arī vietējās pašvaldības iedzīvotāju, aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. III kategorijas patvertnes galvenokārt ir paredzētas īslaicīgas uzturēšanās vajadzībām, tomēr arī šādā gadījumā ir vēlams paredzēt sēdvietu katram cilvēkam atbilstoši patvertnes cilvēkietilpībai (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). Civilās aizsardzības praksē ir pieņemts, ka sēdvietas nodrošināšana katrai personai ir minimālais komforta līmenis un nepieciešamība, kas nodrošina kārtību un pat iespējamās konfliktsituācijas telpā. Pat īslaicīgas uzturēšanās laikā (no vairākām stundām līdz dienai) cilvēkiem ir jāapsēžas, lai atpūstos. Ilgstoša stāvēšana ir nepraktiska, īpaši bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan šādās īstermiņa patvertnēs nav obligāti jāparedz guļvietas katram cilvēkam, tomēr dažu guļvietu nodrošināšana ir svarīga elastības un humānu apsvērumu dēļ. Personu grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, grūtniecēm vai cilvēkiem ar veselības problēmām – var būt nepieciešams atgulties, nevis ilgstoši sēdēt, turklāt uzturēšanās patvertnē var ieilgt, un cilvēki var ierasties noguruši vai ar nepieciešamību pēc medicīniskas palīdzības, tāpēc guļvietas var kalpot gan atpūtai, gan palīdzības sniegšanai. Dažu guļvietu pieejamība arī palīdz cilvēkiem atgūties psiholoģiski stresa apstākļos un ļauj patvertni izmantot, ja uzturēšanās ieilgst vai notiek nakts stundās. Šī iemesla dēļ saskaņā ar vispārpieņemto civilās aizsardzības praksi ieteicams pat īstermiņa patvertnēs paredzēt vismaz 5–10% guļvietu no kopējās cilvēkietilpības (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). |
| 3.31. | Projekta pieteikumā ir jāpievieno pielāgojamo un aprīkojamo telpu grafiskais plānojums, to izvietojums ēkā? Vai mēs vienkārši šīs telpas atzīmējam kadastra lietā vai šis ir jābūt risinājumam projektētāja līmenī? (e-pastā) |  | Projekta iesniegumam var pievienot ēkas inventarizācijas lietas pagraba telpu plānojumu, iezīmējot telpas, kas paredzētas pielāgošanai patvertnes vajadzībām, kā arī to izejas. |
| 3.32. | Par Kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei (excel faila 10. punkts), plānojam projekta īstenošanas gaitā šo kārtību patvertnēm izstrādāt. Bet, vai būs vienots paraugs visā Latvijā, pēc kā vadīties, lai tiktu ievērotas visas nepieciešamās prasības? Uzskatām, ka likt katrai pašvaldībai pašiem izstrādāt šādu kārtību, nav objektīva prasība, ja nav izstrādātas konkrētas vadlīnijas. (e-pastā) |  | Nav plānot izstrādāt patvertņu iekšējās Kārtības paraugu. MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunkts pasākumā nosaka minimālos iekļaujamos elementus patvertnes kārtībai: piekļūstamība patvertnei (tostarp patstāvīgi vai ar citu personu vai palīglīdzekļu palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām), patvertnes izmantošana un uzturēšanās patvertnē, darba organizēšana patvertnes izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā (tostarp patvertnes sagatavošana, ja tāda nepieciešama, III kategorijas funkcionālo prasību izpildei, piemēram, ja attiecināms, patvertnes durvju atslēgšana, dzeramā ūdens sagāde un tml., atbildīgās personas, to noteikšana). Aicinām papildus iepriekš minētajām informācijas kategorijām objekta īpašniekam/tiesiskajam valdītājam pēc saviem ieskatiem un atbilstoši situācijai katrā objektā brīvi iekļaut to ieskatā papildu nepieciešamo informāciju objekta darbībai kā jebkuram citam objektam, struktūrai vai organizācijai (piemēram, valsts vai pašvaldības iestāžu, izglītības un veselības aprūpes iestāžu un citu organizāciju iekšējie kartības noteikumi un tml.). |
| 3.33. | Vai publicitātes plāksne ir jāizvieto visos projekta iesnieguma norādītajos objektos? (e-pastā) |  | Publicitātes prasību izpilde ir īstenojama atbilstoši ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Atveseļošanās fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām. Pie visām projektu ietvaros ierīkotajām patvertnēm ir jāizvieto patvertnes norādes zīme un ES fondu publicitātes informatīvā plāksne. |
| # Prioritāro objektu saraksts |  |  |  |
| 4.1. | # Kā var pārliecināties, vai mūsu pašvaldība ir iekļauta 5.1.1.9. pasākumā? Pie MK rīkojuma Nr. 316 nav iespējams atvērt pielikumus. (vebinārā) |  | # Visiem 5.1.1.9. pasākuma projektu iesniedzējiem (finansējuma saņēmējiem) – pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm 2025. gada 11. jūnijā tika nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kurām pielikumā ir prioritāri atbalstāmo objektu saraksts. |
| 4.2. | # CFLA atsūtītajā patvertņu sarakstā ir objekti, kuri nebija prioritārajā sarakstā - vai šo sarakstu var labot? (vebinārā) |  | # Pasākuma ietvaros tiek atbalstīti objekti, kas tika ietverti Ministru kabineta rīkojumā Nr. 316, kuru priekšatlasi veica IeM. |
| 4.3. | # Kā iestāde var saņemt objektu sarakstu, ja MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikumam ir ierobežotas pieejamības statuss? (vebinārā) |  | CFLA semināra sākumā informēja, ka visiem 5.1.1.9. pasākuma projektu iesniedzējiem (finansējuma saņēmējiem) - pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm 11.06.2025. ir nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kurām pielikumā ir prioritāri atbalstāmo objektu saraksts. # Šis objektu saraksts ir saskaņots ar katru pašvaldību un ministriju, tas nozīmē, ka pašvaldībā un ministrijā ir struktūrvienības, kas šo sarakstu ir redzējušas un saskaņojušas. Par to, kāpēc ir ierobežotas pieejamības, jo piemēram, sarakstā 1. pielikumā, ir objekti, kas saņem finansējumu, bet šis objekts būs paredzēts tikai šīs ēkas iedzīvotājiem/iemītniekiem/klientiem - piemēram, sociālās aprūpes centrs, kur patvertne būs paredzēta tikai klientiem, vai muzejs, kurš uztur plašu arhīvu, un tajā būs vietas tikai darbiniekiem, jo nav iespēju aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības un arhīvu. Bet šie objekti nebūs publiski, tāpēc ierobežota pieejamība. Operatīvo dienestu platformā www.112.lv, kā arī lietotnē “112 LATVIJA”, ir pieejama aktuālākā informācija par patveršanās vietām - atverot šo tīmekļa vietni vai lietotni, iedzīvotājam ir redzamas tuvumā esošās publiski pieejamās patvertnes. |
| 4.4. | # Vai un kādā veidā iespējams izgrozīt pašvaldības objektu sarakstu iekļaujot objektu no rezerves saraksta vai arī no pašvaldības pašu izraudzītajiem objektiem? (vebinārā) |  | Objektu saraksti sagatavoti, balstoties uz VUGD apkopoto informāciju par III kategorijas patvertņu prasībām daļēji atbilstošiem vai atbilstošiem objektiem un to novērtējumu saskaņā ar VUGD izstrādātajiem prioritārā kārtā atbalstāmajiem objektiem, kas precizēti, to tvērumā ar papildu nosacījumu iekļaujot arī objektus cokolstāvos un atsevišķos gadījumos arī bijušo civilās aizsardzības būvju pirmajos stāvos. Balstoties uz VUGD apkopoto informāciju par patvertņu funkcionālajām prasībām piemērotajiem objektiem un to novērtējumu, IeM sagatavoja un nosūtīja rīkojuma projektu saskaņošanai visām Latvijas pašvaldībām un vairākām to intereses pārstāvošajām biedrībām (IeM 2025. gada 28. marta vēstule Nr. 1-23/799/25 "Par 5.1.1.9. pasākumā atbalstāmo objektu – patvertņu sarakstu") un visām ministrijām (IeM 2025. gada 6. aprīļa vēstule Nr. 1-23/875/25 "Par 5.1.1.9. pasākumā atbalstāmo valsts īpašumu objektu – patvertņu sarakstu"). IeM precizēja rīkojuma projektu un tā pielikumu objektu sarakstus atbilstoši saņemtajiem viedokļiem un IeM vēstulēs norādītajam prioritāri atbalstāmo objektu noteikšanas algoritmam saskaņā ar VUGD novērtējumu. Attiecīgi gadījumos, kad saņemtie viedokļi saturēja lūgumu papildināt rīkojuma projekta pielikumus ar jauniem objektiem, šie objekti tika iekļauti, ja VUGD bija saņēmis lūgto informāciju par objektu (gadījumos, kad informācija netika sniegta, objekts netika iekļauts), attiecīgais objekts vērtējams kā vismaz daļēji atbilstošs III kategorijas patvertņu prasībām (neatbilstoši, piemēram, applūduši, objekti netika iekļauti), objekta lietderīgā platība ir samērīga (vismaz 20 m2), objekta apkārtnē ir pietiekams iedzīvotāju skaits jēgpilnai izmantošanai (vismaz 26 cilvēki 300 m rādiusā ap objektu). Paralēli ir notikušas konsultācijas ar citām ministrijām par to resoru objektiem un atbilstoši rīkojuma projekta pielikumos tika pievienoti jauni vai svītroti esošie valstij piekritīgie objekti atbilstoši saņemtajiem viedokļiem un VUGD novērtējumam, tostarp svītroti objekti, par kuriem netika saņemts viedoklis. |
| 4.5. | # Vai pašvaldībai obligāti jāīsteno aktivitāte visās MK noteikumos paredzētajās adresēs? (vebinārā) |  | Ja netiks sasniegts uzaicinājuma vēstulē noteiktais rādītājs, tiks izvērtēta konkrētā situācija, tomēr joprojām ir uzsvars uz to, ka ir jāiesniedz visi MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma objekti. |
| 4.6. | # CFLA uzaicinājuma vēstules pielikumā ir norādīts kļūdains objekta kadastra apzīmējums, jo VUGD apsekoja citu objektu, pie kura jau ir pielikta zīme Patvertne. Ko darīt? (vebinārā) |  | Aicinām sazināties ar atbildīgo par 5.1.1.9. pasākumu, informācija pieejama šeit: https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-9. |
| 4.7. | # Jautājums par tehniskiem precizējumiem CFLA uzaicinājuma vēstules pievienotajā objektu sarakstā. Mums ir 2 kļūdainas adreses - vienā gadījumā neatbilst adrese, otrā - kadastra numurs, uz ko iepriekš tika norādīts, bet saņemtajā sarakstā atkal ir kļūdaini. (vebinārā) |  | Aicinām sazināties ar atbildīgo par 5.1.1.9. pasākumu, informācija pieejama šeit: https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-9. |
| 4.8. | # Kur var redzēt tās vietas, kuras ir izraudzītas kā atbilstošās? (vebinārā) |  | Visiem 5.1.1.9. pasākuma projektu iesniedzējiem (finansējuma saņēmējiem) - pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm 11.06.2025. ir nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kurām pielikumā ir prioritāri atbalstāmo objektu saraksts. |
| 4.9. | # Vai 5.1.1.9. pasākuma objektam drīkst būt kopīga adrese ar citā projektu iesnieguma atlasē plānotajām darbībām? (vebinārā) |  | 5.1.1.9. pasākumā ir noteiktas attiecināmās izmaksas. Ja, piemēram, ir komunikācijas telpa, kas kopīga arī ar citā projektu iesniegumā plānotajām aktivitātēm, izmaksas katrai atlasei ir jānodala. |
| 4.10. | # Kāpēc CFLA uzaicinājuma vēstules pielikumā nav sadalīti prioritārie un ne-prioritārie objekti? (vebinārā) |  | CFLA nosūtītās uzaicinājuma vēstules pielikumā ir uzskaitīti prioritārie objekti (MK rīkojums Nr. 316 1. pielikums). |
| 4.11. | # Vai patvertnes ir publiskas? (vebinārā) |  | Skatīt sniegto atbildi uz 4.3. jautājumu. |
| 4.12. | # Vai pašvaldība pēc MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma objektu apsekošanas un aprīkošanas izmaksu noteikšanas, varētu piekrist pārvietot 2(divus) objektus no 1. pielikuma uz 2. pielikumu? (e-pastā) |  | Objektu savstarpējā prioritāte MK rīkojuma Nr. 316 pielikumos ir noteikta atbilstoši VUGD izstrādātajiem atbalstāmo objektu atlases izvērtējuma kritērijiem, kas iepriekš nosūtīti 5.1.1.9. Pasākumā sākotnēji plānotajiem finansējuma saņēmējiem. MK rīkojums Nr. 316 ir spēkā esošs un uzskatāms par 5.1.1.9. pasākuma minimālo sasniedzamo tvērumu, ko ir apstiprinājis Ministru kabinets. Tomēr, ja Pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ 5.1.1.9. pasākumā neplāno izmantot atbalstu kāda MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma sarakstā iekļautā tai piekritīgā objekta (kas norādīti CFLA vēstulē pašvaldībai – uzaicinājumā iesniegt 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu) pielāgošanai un aprīkošanai, aicinām pašvaldību informēt IeM un CFLA par attiecīgajiem objektiem un pašvaldības nodomiem. Šādā gadījumā pašvaldībai 5.1.1.9. pasākumā kopējais pieejamais ERAF finansējums ir līdz 38 941 euro par katru MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma objektu, par kuru pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu, nepārsniedzot kopā pašvaldībai paredzēto ERAF finansējumu 5.1.1.9. pasākumā, kas ir pieejamais ERAF finansējums par visiem pašvaldībai piekritīgajiem prioritārajiem objektiem (kas norādīti CFLA vēstulē. |
| 4.13. | # Varbūt Jūs varētu sniegt informāciju, kur var redzēt Ministru kabineta rīkojuma Nr. 316 1. un 2. pielikumu? (e-pastā) |  | MK rīkojuma Nr. 316 1. un 2. pielikums ir ierobežotas pieejamības dokuments. Patvertņu saraksts, par kurām var iesniegt projektu, ir pievienots CFLA vēstulei ar uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu. |
| 4.14. | # Vai pašvaldība 5.1.1.9. pasākuma ietvaros var iesniegt projekta iesniegumus par, piemēram, sešiem pašvaldībai piekritīgajiem objektiem, nevis, piemēram, deviņiem objektiem, kā tas ir noteikts MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikumā? Kā arī, vai pašvaldība var nebūt ieinteresēta iesniegt projekta iesniegumu arī par pašvaldībai piekritīgo objektu MK rīkojuma Nr. 316 2. pielikumā? (e-pastā) |  | Ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ 5.1.1.9 pasākumā neplāno izmantot atbalstu kāda tai piekritīgā MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma sarakstā iekļautā objekta pielāgošanai un aprīkošanai, aicinām pašvaldību informēt CFLA par attiecīgajiem objektiem un nodomiem. Šādā gadījumā pašvaldībai 5.1.1.9. pasākumā kopējais pieejamais ERAF finansējums ir līdz 38 941 euro par katru MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikuma objektu, par kuru pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu, nepārsniedzot kopā pašvaldībai paredzēto ERAF finansējumu 5.1.1.9. pasākumā X euro apmērā, kas ir maksimālais pieejamais finansējums par, piemēram, deviņiem prioritārajiem objektiem (kas norādīti CFLA vēstulē pašvaldībai – uzaicinājumā iesniegt 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu). Pašvaldībai 5.1.1.9. pasākumā paredzētais objektu skaits un 5.1.1.9. pasākuma finansējuma apjoms ir balstīts uz pašvaldības iedzīvotāju skaitu, tāpēc aicinām pašvaldību izvērtēt, vai tā ir gatava atteikties no 5.1.1.9. pasākuma ERAF finansējuma X euro apmērā, pašvaldībai iesniedzot 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu/-s par, piemēram, sešiem objektiem. Šādā gadījumā 5.1.1.9. pasākuma finansējuma saņēmējam – pašvaldībai jāinformē IeM un CFLA par šiem objektiem un nodomu atteikties no 5.1.1.9 pasākuma finansējuma. 5.1.1.9 pasākumā paredzētais finansējuma apjoms viena objekta pielāgošanai un aprīkošanai civilās aizsardzības mērķiem visiem 5.1.1.9. pasākuma finansējuma saņēmējiem ir vienāds un to palielināt nav paredzēts. IeM plāno š. g. septembrī apkopot informāciju par objektiem, par kuriem nav iesniegti un nav plānots iesniegt 5.1.1.9 pasākuma projekta iesniegumu, un atbilstoši sagatavot grozījumus MK rīkojumā Nr. 316, kamēr MK rīkojums Nr. 316 nav grozīts, pašvaldībai 5.1.1.9. pasākumā ir paredzēts atbalsts par prioritārajiem objektiem, kas norādīti CFLA vēstulē pašvaldībai – uzaicinājumā iesniegt 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu. |
| 4.15. | # Vai drīkst CFLA sūtītajā uzaicinājuma vēstulē pielikumu ar piekritīgajiem civilās aizsardzības mērķiem pielāgojamiem un aprīkojamiem objektiem papildināt ar prioritāriem objektiem no MK rīkojuma Nr. 316 2. pielikuma, nepārsniedzot pieejamo finansējumu? (e-pastā) |  | Vēršam uzmanību uz elastības iespēju pašvaldībai, iesniedzot 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu: - MK rīkojuma Nr. 316 2. punkts nosaka – "[..] ERAF finansējuma ietaupījumu, ja tāds rodas pēc šā rīkojuma 1. pielikumā minēto objektu aprīkošanas un pielāgošanas projektu īstenošanas, attiecīgais projekta iesniedzējs var izmantot, lai pielāgotu un aprīkotu jebkuru tā objektu, kas minēts šā rīkojuma 2. pielikumā.” - MK rīkojuma Nr. 316 anotācijas 1.3. apakšpunkta sadaļā “Risinājuma apraksts” skaidrots – “[..] Ja projekta iesniedzēja vērtējumā attiecīgajam projekta iesniedzējam maksimāli pieejamais ERAF finansējums ir lielāks nekā plānotās izmaksas visu projekta iesniedzēja rīkojuma projekta 1. pielikuma objektu pielāgošanai un aprīkošanai atbilstoši pasākuma īstenošanas noteikumu prasībām, projekta iesniedzējam ir tiesības: - nepārsniedzot projekta iesniedzējam maksimāli pieejamo pasākuma ERAF finansējumu, sākotnēji vai kā pasākumā jau uzsākta projekta grozījumu iekļaut projekta iesniegumā jebkuru projekta iesniedzēja objektu no rīkojuma projekta 2. pielikuma kā objektu, kurā tiks veikti ieguldījumi pasākuma ietvaros, vai, - nepārsniedzot projekta iesniedzējam maksimāli pieejamo pasākuma ERAF finansējumu, iesniegt atsevišķu projekta iesniegumu par jebkuru no projekta iesniedzēja objektiem no rīkojuma projekta 2. pielikuma …”. |
| 4.16. | Vai X projekta iesniedzējam ir tiesības samazināt objektu skaitu, ņemot vērā, ka plānots veikt iestādes darbības stratēģijas izmaiņas, kā rezultātā šis projekta iesniedzējs zaudētu nekustamā īpašuma īpašnieka statusu? Vai pienākums konkrētos objektus pārveidot par III kategorijas patvertnēm izriet no Valsts civilās aizsardzības plāna 33.pielikuma? (e-pastā) |  | Pienākums tieši konkrētos objektos izveidot III kategorijas patvertnes izriet no MK rīkojuma Nr. 316. MK noteikumu Nr. 318 42.2. apakšpunkts nosaka, ka finansējuma saņēmējam jānodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Ja iesniedzējs nespēs izpildīt MK noteikumu 42.2. apakšpunkta prasību par kādu objektu, piemēram, objekta plānotas atsavināšanas, aicinām izvērtēt turpmāko rīcību atkarībā no plānotā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, ja tas mainīsies. MK noteikumu 44. punkts nosaka, ka pasākumā ieguldījumus infrastruktūrā finansējuma saņēmējs var veikt savā īpašumā vai valdījumā esošā īpašumā, ja valdījuma tiesības ir iegūtas uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam, īpašuma vai valdījuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā vai arī īpašuma vai valdījuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes – projekta iesniedzēja – pārvaldīšanā vai ja valsts īpašums uz pārvaldīšanas līguma vai cita tiesību akta pamata ir nodots tiešās pārvaldes iestādes – projekta iesniedzēja – pārvaldīšanā vai publiskas personas kapitālsabiedrības – projekta iesniedzēja – pārvaldīšanā). Ja, ņemot vērā kāda objekta īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un pārvaldītāja maiņu, projekta iesniedzējs neatbildīs iepriekš norādītājiem nosacījumiem un neplāno iesniegt pasākuma projekta iesniegumu par objektu, aicinām par šiem apstākļiem un nodomiem informēt IeM, VARAM un CFLA, kā arī, ja tāds ir zināms, objekta jauno īpašnieku, tiesisko valdītāju un pārvaldītāju. |
| # Minimālās prasības III kategorijas patvertnes ierīkošanai |  |  |  |
| 5.1. | # Lūgums izskaidrot, vai prasības attiecībā uz patvertņu ugunsdrošības prasībām, tas ir, dūmu detektoriem, ir obligātas! (vebinārā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14. punktā ir noteiktas minimālās prasības objekta atbilstībai III kategorijas patvertnēm, t.sk. 14.7. apakšpunkts nosaka, ka telpās vai telpu grupās ir nodrošināts ugunsdrošības risinājums, tai skaitā uzstādīti dūmu detektori un pieejami ugunsdzēsības pārklāji. |
| 5.2. | # VUDG vadlīnijas ir diezgan vispārīgas. Piemēram, norādīts, ka jābūt ventilācijai, taču nav noteiktas nekādas tehniskās specifikācijas (gaisa apmaiņas biežums, CO2 līmenis utt.). Tāpat ir obligātās prasības, kurās minēts vārds “vēlams”. Rodas bažas par to, kā VUGD projekta beigās sniegs atzinumu, kas ir projekta sasniedzamais rezultāts. (vebinārā) |  | Saskaņā ar VUGD vadlīnijās noteikto patvertnē, vēlams nodrošināt atbilstošu skābekļa saturu gaisā, patvertnes telpas aprīkojot ar atbilstošu ventilāciju (mehānisko vai dabisko). Arī MK noteikumu Nr. 318 anotācijā sniegts skaidrojums - obligātās funkcionālās prasības paredz nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti, paredzot telpām vai telpu grupām attiecīgu ventilāciju, kas var būt dabiska, mehāniska, kā arī hibrīda (kombinēta) ventilācija, vai cita veida ventilācija, piemēram aprīkojot telpas ar elektro-manuālu ventilācijas iekārtu. MK noteikumi Nr. 318 neparedz ierobežojumus gaisa plūsmai, lai tiktu nodrošināta lielāka elastība, ņemot vērā konkrētā objekta specifiku. |
| 5.3. | # Vai elektrības ģeneratoram arī jāatrodas patvertnes telpās (pagrabā, cokolstāvā), vai arī tas var atrasties salīdzinoši drošā vietā ārpus patvertnes telpām? (vebinārā) |  | Iespējams, tas varētu būt ārpus patvertnes, bet funkcionāli saistīts, , jo finanšu līdzekļi tiek atvēlēti patvertnes telpām, nevis citām telpām. Risinājums varētu būt, ka tiek izstrādāta patvertņu shēma ar ģeneratora atrašanās vietu, fiziski tā ir nodalīta no patvertnes, bet funkcionāli saistīta, un tas tiek attēlots patvertņu shēmā (un iekļauta arī kārtība, kas atbild un iedarbina ģeneratoru, ja pats neieslēdzas, kas veic tehnisko apskati u.c.). |
| 5.4. | # Cik patvertnes lietotājiem jānodrošina iespēja apsēsties un apgulties? (vebinārā) |  | III kategorijas patvertnes galvenokārt ir paredzētas īslaicīgas uzturēšanās vajadzībām, tomēr arī šādā gadījumā ir vēlams paredzēt sēdvietu katram cilvēkam atbilstoši patvertnes cilvēkietilpībai (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). Civilās aizsardzības praksē ir pieņemts, ka sēdvietas nodrošināšana katrai personai ir minimālais komforta līmenis un nepieciešamība, kas nodrošina kārtību un pat iespējamās konfliktsituācijas telpā. Pat īslaicīgas uzturēšanās laikā (no vairākām stundām līdz dienai) cilvēkiem ir jāapsēžas, lai atpūstos. Ilgstoša stāvēšana ir nepraktiska, īpaši bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan šādās īstermiņa patvertnēs nav obligāti jāparedz guļvietas katram cilvēkam, tomēr dažu guļvietu nodrošināšana ir svarīga elastības un humānu apsvērumu dēļ. Personu grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, grūtniecēm vai cilvēkiem ar veselības problēmām – var būt nepieciešams atgulties, nevis ilgstoši sēdēt, turklāt uzturēšanās patvertnē var ieilgt, un cilvēki var ierasties noguruši vai ar nepieciešamību pēc medicīniskas palīdzības, tāpēc guļvietas var kalpot gan atpūtai, gan palīdzības sniegšanai. Dažu guļvietu pieejamība arī palīdz cilvēkiem atgūties psiholoģiski stresa apstākļos un ļauj patvertni izmantot, ja uzturēšanās ieilgst vai notiek nakts stundās. Šī iemesla dēļ saskaņā ar vispārpieņemto civilās aizsardzības praksi ieteicams pat īstermiņa patvertnēs paredzēt vismaz 5–10% guļvietu no kopējās cilvēkietilpības (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). |
| 5.5. | # VUGD mājaslapā pie patvertņu obligātajām prasībām ir minētas vēl daudz prasību, kas netika minētas prezentācijā. Vai balstīties uz VUGD mājaslapā publicēto informāciju? (vebinārā) |  | Jā, tika izmantotas VUGD mājaslapā esošās vadlīnijas, pieejams šeit: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-rekomendacijas-par-minimalajam-prasibam-iii-kategorijas-patvertnes-ierikosanai. |
| 5.6. | # Vai ir jēga pielāgot patvertnei telpas, kurās var izvietot 20-30 cilvēkus? Telpas atzītas par derīgām, bet vai tas ir lietderīgi ? (vebinārā) |  | Vadlīnijas paredz, ka netiek apsekotas ēkas, kurā pazemes un pagraba stāva telpa ir mazāka par 20 m3. MK rīkojuma Nr. 316 1. pielikumā ir iekļauti objekti, kas spēj “uzņemt” lielu iedzīvotāju skaitu. |
| 5.7. | # MK noteikumu Nr. 318 14. punkts paredz “Objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, izpildot vismaz šādas funkcionālās prasības”. Saprotu, ka runa ir par objektu un jānodrošina atbilstība visiem punktiem. Šobrīd vebinārā izskan, ka kaut ko varam nedarīt. (vebinārā) |  | Katram objektam ir jāatbilst visām MK noteikumu Nr. 318 14. punktā minētajām prasībām. Ir obligātās prasības/nosacījumi, kas ir minētas arī MK noteikumos Nr. 318 un ir arī vēlamās prasības - kur jums ir iespēja paplašināt komfortu un iespējas tiem, kas izmantos patvertnes apdraudējuma situācijā. Par katru objektu jāsniedz izvērtējums, kas redzams projektu iesniegumu atlases nolikuma 4. pielikumā. |
| 5.8. | # Nevienā brīdī nav provizoriski noteikts, kādi darbi jāveic, lai pielāgotu objektu prasībām. Pēc VUGD kritērijiem iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu, bet finansējuma apmērs nav pietiekams, lai to pielāgotu visām MK noteikumu Nr. 318 prasībām. (vebinārā) |  | Katram objektam ir jāatbilst visām MK noteikumu Nr. 318 14. punktā minētajām prasībām. |
| 5.9. | # Cik obligāta un vajadzīga ir siltuma padeve? (vebinārā) |  | Tā nav obligāta prasība, lielākoties, apsekojot visus objektus, tie ir pagrabā, kur arī siltums ir nodrošināts. Ja nav citu risinājuma, pieļaujams arī sildītājs. |
| 5.10. | # Ko darīt, ja X gadījumā tiek iznīcināts ūdens tornis? (vebinārā) |  | Ir jāparedz, ka tiek nodrošinātas iespējas tikt pie ūdens, kādas, atkarīgs no situācijas, piemēram, sausā tualete. Tehniskais ūdens - no ūdensvada, pudeles, vai arī jāparedz kārtība par rīcību X gadījumā. |
| 5.11. | # Vai objektu (patvertņu) iekštelpās starp telpu blokiem, telpu nodalījuma durvis drīkst palikt no PVC materiāla? # (e-pastā) |  | VUGD vadlīniju 2.2. apakšpunktā noteiktas īpašas prasības ieejas durvīm: “Patvertnes ieejām jābūt noslēgtām, lai mazinātu dūmu, putekļu un citu piesārņotāju iekļūšanu. Ieejas durvīm jābūt izgatavotām no nedegošiem materiāliem.” Durvis, kas atrodas tālāk telpās, var būt izgatavotas no citiem materiāliem (palikt tādas, kādas tās ir). |
| 5.12. | # Vai objektu (patvertņu) griestu apdare ir maināma, ja šobrīd tā ir no degtspējīgiem materiāliem ? (e-pastā) |  | Patvertnes objekta griestu apdare arī ir uzskatāma par patvertnes telpu apdari. MK noteikumu 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstībai III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, telpu apdarei izmantojot degtnespējīgus un nedrūpošus materiāli. Aicinām izvērtēt, vai patvertnes telpās izmantotā apdare atbilst MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga). Ja objekta telpu apdares materiāli ir degtspējīgi, objektu nevar uzskatīt par atbilstīgu III kategorijas patvertnes prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 318. |
| 5.13. | # Vai objektiem (patvertnēm) var paredzēt dekoratīvo kokskaidu plātņu demontāžu un sienas apdares atjaunošanu ar apmetumu? # (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstībai III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, telpu apdarei izmantojot degtnespējīgus un nedrūpošus materiāli. Aicinām izvērtēt, vai piemērā norādītā apdare – dekoratīvās koka skaidu plātnes atbilst MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga). Ja objekta telpu apdares materiāli ir degtspējīgi, objektu nevar uzskatīt par atbilstīgu III kategorijas patvertnes prasībām atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 prasībām. MK noteikumu Nr. 318 24. punkts un 24.4. apakšpunkts nosaka, ka projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas telpu pārbūvei vai atjaunošanai un aprīkošanai atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām. |
| 5.14. | # Kā ir objektā (patvertnē), kur, lai nonāktu tajā, ir nepieciešams šķērsot apkures katlu telpu? Vai šis variants ir pieņemams, ņemot vērā VUGD izstrādātos norādījumus? # (e-pastā) |  | MK noteikumi Nr. 318 un VUGD vadlīnijas neparedz īpašus ierobežojumus gadījumā, ja iekļūšanai patvertnei nepieciešams šķērsot tieši apkures katlu telpu. Pieņemot, ka attiecīgā telpa nav patvertnes telpa, uz to neattiecas VUGD vadlīniju 1.8. apakšpunkts – patvertni neierīko telpā, kurā atrodas ēkas centrālās apkures katli. Un tomēr telpu piekļūstamības kontekstā vēršam uzmanību uz VUGD vadlīniju 1.7. apakšpunktu (Patvertnes telpas nedrīkst būt aizkrautas, tām jābūt atbrīvotām no atkritumiem, būvgružiem, konstrukcijām un priekšmetiem ar asām malām, kas varētu radīt papildu apdraudējumu cilvēkiem. Patvertnē ikdienā drīkst glabāt priekšmetus, kurus var izvākt 24h, lai nodrošinātu telpu cilvēku uzņemšanai) un MK noteikumu Nr. 318 14.2. (prasības attiecībā uz piekļūstamību) un 14.10. (kārtība, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība patvertnei) apakšpunktu. Ja piemērā minētajās trīs telpās – patvertnē ir vēl otra izeja (t. sk. loga vai lūkas veidā, un ir ņemtas vērā citas piekļūstamības prasības, īpaši MK noteikumu Nr. 318 14.2.1. apakšpunkta prasības), šāda telpu izmantošana, izmantojot piemērā norādīto risinājumu – neveidot starpsienu, varētu būt pieņemama. VUGD vadlīniju 2.2. apakšpunktā noteiktas īpašas prasības ieejas durvīm: “Patvertnes ieejām jābūt noslēgtām, lai mazinātu dūmu, putekļu un citu piesārņotāju iekļūšanu. Ieejas durvīm jābūt izgatavotām no nedegošiem materiāliem.” Durvis, kas atrodas tālāk patvertnes telpās, var būt no citiem materiāliem (palikt tādas, kādas tās ir). Aicinām izvērtēt, vai piemērā norādītās durvis atbilst, piemēram, MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga). |
| 5.15. | # Vai ir spēkā konkrētas tehniskās prasības attiecībā uz sienu, grīdu un griestu konstrukciju biezumu vai nestspēju, ko jāievēro III kategorijas patvertņu projektēšanā un būvniecībā? VUGD vadlīnijās ir minēti piemērojamie materiāli (dzelzsbetons, bloki, ķieģeļi), taču būtu noderīgi zināt, vai ir konkrēti biezuma vai slodzes parametri, kurus nepieciešams ievērot. (e-pastā) |  | III kategorijas patvertnes tiek veidotas jau uzbūvētās ēkās un to pagrabos, kurus pielāgo patvertņu vajadzībām. Līdz ar to uzmanība jāvērš esošo konstrukciju noturības stiprināšanai (iespējamie risinājumu piemēri ir pieminēti VUGD vadlīnijās. Lai kopumā novērtētu būves konstrukcijas, to noturību un drošumu, aicinām vērsties pie būvinženieriem vai būvinspektoriem. |
| 5.16. | # Kā būt ar patvertni, kuras ēkas pagrabstāvā pa griestu daļu, kur plānots ierīkot patvertnes telpu, iet šīs ēkas inženierkomunikācijas (kanalizācijas vads, ūdensvads, apkures pievads) no pilsētas, kas apgādā šīs ēkas 1. un 2. stāvu ? # (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 11. punkts paredz, ka šī pasākuma finansējuma mērķis ir esošu telpu pārbūve vai atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Būvju inženierkomunikāciju regulārā nomaiņa un uzturēšana nav šī finansējuma mērķis un pēc būtības komunikācijas pievadu ikdienas remonts nav patvertņu objektu pielāgošana, bet gan ar ēku uzturēšanas izmaksas, kuras ēkas īpašnieka būtu jāsedz no citiem avotiem. Lai gan VUGD vadlīniju 1.8. apakšpunktā ir noradīts, ka “Patvertni neierīko, ja pagrabstāvā, pazemes stāvā vai cokolstāvā atrodas pilsētas un ciemu maģistrālās inženierkomunikācijas (ūdensvads, apkure, kanalizācija, elektrotīkls pārsniedz trīs fāžu strāvu virs 0,4kv).”, tomēr objektā un patvertnes telpās var atrasties citas inženierkomunikācijas un līdz ar to aicinām katra objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvērtēt gan šo, gan arī citur būvē atrodamo inženierkomunikāciju stāvokli, veikt regulāru un pienācīgu to uzturēšanu vai remontu. Slikti uzturētas inženierkomunikācijas patvertņu objektos – būvēs rada apdraudējumu personām, kas potenciāli uzturētos tur atrodošajās patvertnēs un to tuvumā Atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.1.4. apakšpunktam un VUGD vadlīniju 1.6. apakšpunktam patvertne objektā ir jābūt nodrošinātiem apstākļiem, kas ikdienā patvertnei neļauj applūst (tai skaitā gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, tehnoloģisko ūdeņu vai notekūdeņu ietekmē) un atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24. punktam projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas telpu pārbūvei vai atjaunošanai un aprīkošanai atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, t. sk. iepriekšminēto apstākļu nodrošināšanai. Aicinām projekta iesniedzēju izvērtēt, vai un cik lielā apjomā piemērā minētie darbi ir jāveic tieši šī pasākuma un finansējuma ietvaros. |
| 5.17. | # Mūsu gadījumā 1 objekts ir pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet pārējās ēkas (kas būvētas pagājušā gadsimta 50., 60.gados) nav pieejamas patstāvīgi šādai mērķgrupai. # Ņemot vērā, ka pielāgojam esošas telpas un visiem ir skaidrs, ka par piešķirto finansējumu fundamentālus ieguldījums nav iespējams veikt, vai par atbilstošu risinājumu tiks uzskatīts šāds - ja pārējos objektos vides piekļūstamību risināsim, iegādājoties evakuācijas krēslus un palagus, kā arī iekļaujot informāciju kārtībā, kādā tiek nodrošināta piekļūstamība objektam, objekta izmantošana un uzturēšanās objektā, un darba organizēšanas kārtība objekta izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, kuru paredzam izstrādāt projekta realizācijas gaitā? # Lūdzam apstiprināt, ka šādā scenārijā tiek izpildītas VUGD vadlīniju un MK noteikumu Nr. 318 14.2.1. apakšpunkta prasības. |  | Piedāvātais risinājums, kas ietver evakuācijas krēslu un palagu iegādi, kā arī detalizētas kārtības izstrādi par piekļūstamību, uzturēšanos un darba organizēšanu patvertnēs, tiek uzskatīts par atbilstošu MK noteikumu Nr. 318 14.2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī VUGD vadlīnijām. Piedāvātais risinājums tiek vērtēts kā praktisks un pietiekams, lai nodrošinātu drošu piekļuvi un uzturēšanos personām ar kustību traucējumiem katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: - Evakuācijas krēsli un palagi atbilst drošības standartiem un ir pietiekamā skaitā, lai nodrošinātu evakuāciju attiecīgajām personām; - Izstrādātā kārtība ietver skaidrus norādījumus par personāla darbībām, tostarp apmācības evakuācijas aprīkojuma lietošanai un palīdzības sniegšanai personām ar kustību traucējumiem. |
| 5.18. | # Ja ēkas pagrabstāvā nav esošas elektroapgādes, vai tehniskais risinājums ar pārnēsājamo spēkstaciju un tam pievienojamu celtniecības prožektoru ir pieņemams, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 318 14.3. apakšpunktā norādītās elektroapgādes un apgaismojuma prasības? |  | Pārnēsājamās spēkstacijas ar celtniecības prožektoriem izmantošana tiek atzīta par pieņemamu risinājumu, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 318 14.3. punktā noteiktās elektroapgādes un apgaismojuma prasības patvertnē, kurā nav esošas elektroapgādes, ar nosacījumu, ka tiek ievērotas šādas prasības: - Pārnēsājamā spēkstacija nodrošina pietiekamu jaudu, lai uzturētu apgaismojumu un citas minimālās elektroapgādes vajadzības; - Prožektori nodrošina vienmērīgu apgaismojumu, kas atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz luksu līmeni evakuācijas ceļiem un uzturēšanās telpās; - Tiek nodrošināta droša degvielas uzglabāšana un uzpildes procedūra, kā arī atbilstoša ventilācija telpās, kur tiek izmantota spēkstacija, lai novērstu izplūdes gāzu radītos riskus; - Spēkstacija un prožektori atbilst ugunsdrošības prasībām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. |
| 5.19. | VUGD vadlīnijās ir minēts, ka sēdvietām jābūt apmēram 0,5 x 0,5 m vienai personai. Ja patvertne tiek plānota skolā, kur jau atrodas pastāvīgi soli, taču to platums ir mazāks par 0,5 m, vai šādi esošie soli arī tiek uzskatīti par atbilstošiem prasībām? Vai šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka obligātās vadlīniju prasības ir izpildītas, vai tomēr nepieciešama papildus pielāgošana un līdzekļu tērēšana? # (e-pastā) |  | Atbilstoši VUGD vadlīniju 3.7. apakšpunktam - Patvertnē ierīko vietas sēdēšanai (krēsli, soli u.c.), paredzot vietu vienam cilvēkam apmēram 0,5 x 0,5 metri. Šajās vadlīnijās ir minēts rekomendējošais solu platums, taču, ja plānotajā patvertnē - skolā jau ir soli, bet ar mazāku platumu, taču tie ir funkcionējoši - tos var izmantot nepieciešamo sēdvietu nodrošināšanai, nav nepieciešams iegādāties jaunus. Apstiprinām, ka arī šādi soli tiks uzskatīti par atbilstošiem prasībām. |
| 5.20. | Vai projekta ietvaros pietiek ar to, ka tiek ievērotas tikai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) noteiktās minimālās funkcionālās prasības, kas noteiktas VUGD izstrādātajās vadlīnijās, vai tomēr obligāti jāņem vērā arī “Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-25”. Konkrētajā gadījumā telpas jau ir apsekotas un tām piešķirts vērtējums, taču daļā no tām ir smilts vai grants grīdas segums. Tā kā VUGD vadlīnijās nav izvirzītas konkrētas prasības par grīdas seguma materiālu, vai ir pieļaujams šādās telpās neveikt būvdarbus un tās tikai aprīkot ar VUGD noteikto obligāto aprīkojumu (piemēram, sēdvietas, gultas, aptieciņas, dūmu detektori u.c.). - Lūdzam skaidri norādīt, kādos gadījumos LBN 210-25 ir obligāti piemērojams, un vai konkrētajā gadījumā, ja netiek veikti būvdarbi un tiek ievērotas tikai VUGD minimālās funkcionālās prasības, telpas ar grants vai smilts grīdu var tikt uzskatītas par atbilstošām. - Lūdzam skaidrot, vai patvertni ir iespējams pielāgot tikai daļēji – piemēram, tikai 250 m² no kopējiem 1000 m² pagraba telpām (papildus tam aptuveni 12 m² labierīcībām un neieskaitot ģeneratora aizņemto platību) – un vai šādā gadījumā tik un tā var uzskatīt, ka ir izpildīts maksimālais punktu skaits par patvertnes lietderīgo ietilpību (15 punkti), ja faktiskā pielāgotā lietderīgā platība ir 250 m². (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14. punkts nosaka funkcionālās prasības, lai objekts 5.1.1.9. pasākuma izpratnē atbilstu III kategorijas patvertnes prasībām. Šīs funkcionālās prasības izriet no VUGD vadlīnijām, kuras arī aicinām izmantot, sagatavojot 5.1.1.9. pasākuma projekta iesniegumu. Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 451 "Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-25" (turpmāk - LBN 210-25) anotācijas 1.3. apakšpunkta sadaļā “Pašreizējā situācija” norādīts, ka “jautājums par ēkas vai tās daļas atzīšanu vai neatzīšanu par III kategorijas patvertni atbilstoši plānotajiem grozījumiem civilās aizsardzības regulējumā (likumprojekts “Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā” (861/Lp14)), nav šī būvnormatīva jautājums”. Šie grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā ir stājušies spējā un šobrīd Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 7. prim panta 4. daļa nosaka, ka tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, uz kuru neattiecas šā panta otrā un trešā daļa, ir tiesīgs izveidot III kategorijas patvertni atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajām vadlīnijām par minimālajām prasībām telpu pielāgošanai III kategorijas patvertnes izveidošanai. MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina arī ar to, ka telpu apdarei ir izmantoti degtnespējīgi un nedrūpoši materiāli. Arī grīdas segums ietilpst telpas apdarē. MK noteikumi Nr. 318 un VUGD vadlīnijas tiešā veidā neizvirza prasību obligāti veikt būvdarbus patvertnes objektā, nepieciešams nodrošināt atbilstību MK noteikumu Nr. 318 14. punktā norādītajām funkcionālajām prasībām. Aicinām koncentrēties uz telpu funkcionalitātes nodrošināšanu. Tomēr telpu attīrīšanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 24.3. apakšpunktu ir attiecināmas. Civilās aizsardzības sistēmas stiprināšanai būtu vēlams patvertni paredzēt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam (attiecīgi pielāgojot un aprīkojot pēc iespējas lielāku platību). VUGD amatpersonas, apsekojot pagrabstāvus un pazemes stāvus rēķināja telpu lietderīgo platību - tās telpas, kur uzturēsies un var uzturēties cilvēki. Palīgtelpas, noliktavas netiek iekļautas patvertnes lietderīgajā platībā. Saskaņā ar CAKPL 11. panta pirmās daļu pašvaldības domes uzdevumos ietilpst sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšana un iedzīvotāju evakuācijas no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaites, pagaidu izmitināšanas, ēdināšanas un sociālās aprūpes nodrošināšana. Tāpat CAKPL 7. prim panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības uztur informāciju par to administratīvajā teritorijā esošo patvertņu izvietojumu. Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 582) 10.2. apakšpunktu ir analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā (t.sk. apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai) un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 582 10.4. koordinēt pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, t. sk. patveršanās vietas. Līdz ar to aicinām pašvaldību vērtēt, vai katastrofas gadījumā attiecīgās patvertnes ietilpība būs pietiekama. Saskaņā ar LBN 210-25 1. punktu šis būvnormatīvs nosaka vispārīgās prasības patvertnēm un prasības patvertnēm, kas paredzētas aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa, šķembām, jonizējošā starojuma, ķīmiskajām kaujas vielām un radioaktīvajiem putekļiem, uzsverot aizsardzību no ārējā apdraudējuma. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 7. prim panta pirmā daļa nosaka, ka I un II kategorijas patvertnes aizsargā no dažāda veida ārējā apdraudējuma, savukārt III kategorija mazina ietekmi no ārējā apdraudējuma (nevis aizsargā, kā to paredzētu iepriekšminētais būvnormatīvs). Līdz ar to pasākumā 5.1.1.9., kur paredzēts veidot III kategorijas patvertnes, nav obligāti attiecināmas LBN 210-25 prasības. Saskaņā ar Būvniecības likuma 9. prim panta 2. daļu būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai, savukārt atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma pārejas noteikumu 10. punkts faktiski paredz neattiecināt I un II kategorijas patvertņu obligātās izveides prasības uz būvprojektiem, kuri līdz 2027. gada 1. janvārim ir noteiktā kārtībā saskaņoti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas. |
| 5.21. | Ja patvertnes ietilpība ir 53 personas, vai nepieciešama viena vai divas labierīcības? Savukārt, ja ietilpība ir 70 personas – vai nepieciešama viena vai divas labierīcības? Kā tiek aprēķināts nepieciešamais labierīcību skaits atbilstoši cilvēku skaitam? (e-pastā) |  | Atbilstoši VUGD vadlīniju 3.3. apakšpunktam - patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem). Labierīcības ir jāveido, lai tās viegli kopjamas, bez ārēju pakalpojumu iesaistes (piemēram, bez asenizatoru pakalpojuma iesaistes). Ņemot vērā jautājumā norādīto patvertņu cilvēkietilpību, VUGD vadlīniju izpratnē abos gadījumos, tas ir, patvertnēs ar 54 personu un 70 personu ietilpību, katrā nepieciešams nodrošināt vismaz divus labierīcību risinājumus, jo patvertņu cilvēkietilpība ir lielāka par 40 personām, bet nepārsniedz 40x2=80 personu. |
| 5.22. | Mēs esam plānojuši, ka 10 % no personām patvertnē būs pieejami sēdvietu krēsli, savukārt 20 % – gultas. Vai šāda proporcija atbilst prasībām? (e-pastā) |  | III kategorijas patvertnes galvenokārt ir paredzētas īslaicīgas uzturēšanās vajadzībām, tomēr arī šādā gadījumā ir vēlams paredzēt sēdvietu katram cilvēkam atbilstoši patvertnes cilvēkietilpībai (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). Civilās aizsardzības praksē ir pieņemts, ka sēdvietas nodrošināšana katrai personai ir minimālais komforta līmenis un nepieciešamība, kas nodrošina kārtību un pat iespējamās konfliktsituācijas telpā. Pat īslaicīgas uzturēšanās laikā (no vairākām stundām līdz dienai) cilvēkiem ir jāapsēžas, lai atpūstos. Ilgstoša stāvēšana ir nepraktiska, īpaši bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan šādās īstermiņa patvertnēs nav obligāti jāparedz guļvietas katram cilvēkam, tomēr dažu guļvietu nodrošināšana ir svarīga elastības un humānu apsvērumu dēļ. Personu grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, grūtniecēm vai cilvēkiem ar veselības problēmām – var būt nepieciešams atgulties, nevis ilgstoši sēdēt, turklāt uzturēšanās patvertnē var ieilgt, un cilvēki var ierasties noguruši vai ar nepieciešamību pēc medicīniskas palīdzības, tāpēc guļvietas var kalpot gan atpūtai, gan palīdzības sniegšanai. Dažu guļvietu pieejamība arī palīdz cilvēkiem atgūties psiholoģiski stresa apstākļos un ļauj patvertni izmantot, ja uzturēšanās ieilgst vai notiek nakts stundās. Šī iemesla dēļ saskaņā ar vispārpieņemto civilās aizsardzības praksi ieteicams pat īstermiņa patvertnēs paredzēt vismaz 5–10% guļvietu no kopējās cilvēkietilpības (cilvēku skaita, kam paredzēts uzturēties patvertnē). Aicinām racionāli un praktiski izvērtēt nodrošināto sēdvietu skaitu patvertnēs, paredzot to pēc iespējas lielākam personu skaitam, ņemot vērā patvertnes cilvēkietilpību un potenciāli relatīvi nelielās izmaksas sēdvietu nodrošināšanai (piemēram, vienkāršu krēslu iegādei). |
| 5.23. | Vai viena bērnu pārtinamā galda pieejamība uz vienu patvertni tiek uzskatīta par pietiekamu? (e-pastā) |  | Bērnu pārtinamais galds nav obligāti jāparedz patvertnē, tomēr tas būtu vēlams un atvieglotu zīdaiņu aprūpi. |
| 5.24. | Vienā no pielāgojamām patvertņu objektiem telpu grīdās, labierīcību grīdās un sienās apdarei ir izmantotas flīzes. Tātad realizējot projektu, mums būtu jāparedz demontēt visas flīzes un tai vietā jāpiemeklē cits materiāls. (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, izpildot arī prasību, ka telpu apdarei ir izmantoti degtnespējīgi un nedrūpoši materiāli. Savukārt VUGD vadlīniju 2.9. apakšpunktā noteikts, ka “pielāgojot telpas patvertnei vai veicot patvertnes telpu uzlabojumus, apdarē izmanto nedegošus un nedrūpošus materiālus (nav ieteicams izmantot flīzes, apmetumu, stiklu u.c.).”, līdz ar to flīzes nav ieteicams izmantot patvertnes apdarē. Ņemot vērā, ka attiecīgajā piemērā flīzes ir tikai atsevišķā, slēgtā patvertnes daļā, iespējams, ja attiecīgās flīzes tiek apstrādātas ar pārklājumu vai citu risinājumu, kas pasargā tās no bojājumiem un drupšanas, būtu pieļaujama arī esošā apdare labierīcību zonā. Tomēr aicinām projekta iesniedzējam izvērtēt saistītos riskus un pieejamā finansējuma ietvarā rast samērīgu risinājumu, koncentrējoties uz funkcionālo prasību izpildi (pēc iespējas mazinot apdares drupšanas riskus), kurš tiks skatīts projekta iesnieguma vērtēšanas laikā. |
| 5.25. | Apsekojot savus objektus, kuri jāpielāgo un jāaprīko civilās aizsardzības mērķiem, ir radušies jautājumi par vienu no objektiem, kura telpās ir iekārtotas funkcionālas telpas (trīs mācību kabineti, nelielas noliktavas). Viens no kabinetiem (kokapstrādes kabinets) ir izveidots pārrobežu projekta ietvaros. Projekta uzraudzības periods ir līdz 2030. gada 31. decembrim). Divās pagrabtelpās (mācību kabinetos) pārsegums ir no koka sijām, trīs telpās uz griestiem ir uzlikti piekaramie griesti. Koka sijas ir uzskatāms par līdzīgu izturības materiālu dzelzsbetonam, blokiem, ķieģeļiem. Vai koka sijas ir paredzēts nostiprināt ar koka statnēm? Vai piekaramie griesti ir jānomaina uz citu nedrūpošo materiālu? (e-pastā) |  | VUGD vadlīniju un MK noteikumu Nr. 318 14.1.1. un 14.1.5. apakšpunkta kontekstā, koka sijas nav uzskatāmas par līdzīgu izturības materiālu dzelzsbetonam, blokiem, ķieģeļiem un tās potenciāli veicinātu degšanu ugunsgrēka gadījumā. MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstībai III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, telpu apdarei izmantojot degtnespējīgus un nedrūpošus materiāli. Aicinām izvērtēt, vai piemērā norādītā apdare – piekaramie griesti atbilst MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga) un tā ir nedrūpoša. Ja objekta telpu apdares materiāli ir degtspējīgi un drūpoši, objektu nevar uzskatīt par atbilstīgu III kategorijas patvertnes prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 318., MK noteikumu Nr. 318 24. punkts un 24.4. apakšpunkts nosaka, ka projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas telpu pārbūvei vai atjaunošanai un aprīkošanai atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām. |
| 5.26. | Ierīkotajā patvertnē drīkstēs norisināties skolas mācību process (ņemot vērā, ka šajās telpās ir jāparedz vieta elektroģeneratoram, telpas zonējumiem atbilstoši nepieciešamajām funkcijām, paredzot nodalījumus sanitārām un higiēnas uzturēšanās vajadzībām, nodalījumu, kur cilvēki sēdēs vai nepieciešamības gadījumā gulēs, paredzot atsevišķas iespējas cilvēkiem ar maziem bērniem (t.sk. vietu pārtinamajam galdam, kurš uzstādīts pie sienas), instrumentu (laužņi, cirvji, zāģi, lāpstas u.c.) uzglabāšanai u.tml.? (e-pastā) |  | MK noteikumi Nr. 318 paredz, ka patvertnes iespēju robežās būtu jāveido tā, lai tās var izmantot kā divējāda lietojuma nozīmes objektus, proti, tādus kurus ikdienas apstākļos (apstākļos, kad nav katastrofas, tās draudu, militārā iebrukuma vai kara) var izmantot nekustamā īpašuma objekta īpašnieka vajadzībām, Jūsu gadījumā – skolas mācību procesu nodrošināšanai, vienlaikus izstrādājot kārtību, attiecībā uz objekta darba organizāciju (atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.10 apakšpunktam) – jāparedz, kā tiks nodrošināts, lai telpas būtu piemērotas patvertnes izmantošanai ar atbilstošo aprīkojumu, mēbelēm - 24 h laikā. Tāpat pašam finansējuma saņēmējam un mācību procesa nodrošinātajam ir jāvērtē vai attiecīgais risinājums (piemēram, ģeneratora izvietošana) patvertnes funkcionalitātes nodrošināšanai neliedz mācību procesu nodrošināšanai ikdienā, jo MK noteikumi Nr. 318 neatceļ citas ārējās prasības un saistības uz attiecīgajām telpām vai to alternatīvu izmantošanu, piemēram, mācību procesu. Vienlaikus informējam, ka MK noteikumi Nr. 318 un VUGD vadlīnijas ir pietiekami elastīgas, lai ļautu rast vispiemērotākos risinājumus katrā objektā individuāli, piemēram, tiešā veidā nav noteikta prasība, ka patvertnes telpās nepieciešams kāds īpašs nodalījums, kur cilvēki sēdēs vai nepieciešamības gadījumā gulēs, tā vietā finansējuma saņēmējs var apzināt (un vēlams arī praktiski pārliecināties), kādā veidā tiks izkārtotas sēdvietas un guļvietas patvertnē un, kā norādīts iepriekš, objekta darba organizācijas noteikumos noteikt attiecīgo mēbeļu atrašanās vietu patvertnes objekta tuvumā, lai 24 h laikā tās nogādātu un uzstādītu patvertnes objekta telpās. Ņemot vērā, ka piemērā minētā objekta ēka ir skola, daļu no patvertnes mēbelēm – krēslus un guļvietas – 24 h laikā patvertnes telpā varētu, iespējams, ienest no citām skolas telpām atbilstoši iekšējais kartībai objektā. Līdzīgi arī ar laužņiem, cirvjiem, zāģiem, lāpstām un tml. instrumentiem – nav noteikta obligāta prasība, ka tiem arī ikdienas situācijā jābūt vispārīgi un brīvi pieejamiem katram telpas ikdienas apmeklētājam. |
| 5.27. | 2025. gada 22. jūlijā ir izdoti MK noteikumi Nr. 451 “Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-25”. Vai tie attiecās uz III kategorijas patvertņu ierīkošanu un aprīkošanu? (e-pastā) |  | Informējam, ka 2025. gada 22. jūlijā izdotie MK noteikumi Nr. 451 “Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-25” neattiecas uz III kategorijas patvertņu ierīkošanu un aprīkošanu, šo noteikumu tvērums ir I un II kategorijas patvertnes. |
| 5.28. | Kā būs iespējams ierobežot/novirzīt cilvēku plūsmu, t.i. patvertne paredzēta 250 personām, bet atnāk 800 cilvēki un nav fiziski vietas? (vebinārā) |  | Normatīvajos aktos konkrēta kārtība patvertņu plūsmas organizēšanai nav noteikta. Saskaņā ar CAKPL 11. panta pirmās daļu Pašvaldības domes uzdevumos ietilpst sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšana un iedzīvotāju evakuācijas no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaites, pagaidu izmitināšanas, ēdināšanas un sociālās aprūpes nodrošināšana. Tāpat CAKPL 7. prim panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības uztur informāciju par to administratīvajā teritorijā esošo patvertņu izvietojumu. Līdz ar to aicinām informēt attiecīgo pašvaldību, kuras teritorijā atrodas patvertnes objekts, par objektu un bažām par masveida cilvēku pieplūdumu. Ja pastāv pamatotas bažas, ka katastrofas gadījumā attiecīgās patvertnes ietilpība būs nepietiekama (piemēram, neliela patvertne, kas atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā bez citām pietiekamām iespējām pasargāt cilvēkus no sprādziena triecienviļņa un šķembām), pašvaldības civilās aizsardzības komisijas pienākums saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.2. apakšpunktu ir analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā (t.sk. apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai) un saskaņā ar 10.4. apakšpunktu koordinēt pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, t. sk. patveršanās vietas. Papildus pašvaldības civilās aizsardzības komisija organizē pasākumus, lai iepazīstinātu sabiedrību ar riska novērtējumu attiecībā uz pašvaldību sadarbības teritorijai piekritīgajiem apdraudējumiem (10.10. apakšpunkts), kas var ietvert arī par patveršanās iespējām atbilstoši identificētajiem riskiem. |
| 5.29. | Vai uz visām patvertnēm attiecināms nosacījums, ka jāparedz viens tualetes pods uz 40 cilvēkiem? Vai tomēr ir iespējami izņēmumi lielākas platības patvertnēm, ņemot vērā to, ka tās ir III kategorijas patvertnes un domātas īslaicīgai uzturēšanās aizsardzībai? Piemēram, gadījumā, ja patvertnes platība ir 983 m², aprēķinātais ietilpīgums ir 1311 personas, kas nozīmētu nepieciešamību nodrošināt 33 podus. Tas būtiski samazinātu telpu lietderīgo platību, ņemot vērā nepieciešamās atdalošās starpsienas. (e-pastā) |  | Finansējuma saņēmējs, ja tas uzskata par nepieciešamu, var izvēlēties arī tādus labierīcības risinājumu patvertnes objektā, kas potenciāli aizņemtu mazāk vietas, piemēram, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4.4. apakšpunktam ir attiecināmas labierīcības risinājumu izmaksas, kas saistītas ar telpu pārbūvi vai atjaunošanu atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, kas ietver arī, piemēram, sausās tualetes un to norobežojumus šī vārda plašākā nozīmē (nevis tikai un vienīgi kā starpsienas). Atbilstoši VUGD vadlīnijām 3.3. apakšpunktam “Patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem)”, bet MK noteikumu Nr. 318 14.5.1 apakšpunktā nav minētas noteiktas prasības atbilstoši cilvēku skaitam – tās ir plašākas. Kad tiks vērtēts projekta iesniegums, prioritāri tiks ņemti vērā MK noteikumu Nr. 318 14. punkta prasības. Aicinām tomēr samērīgi izvērtēt labierīcību apjomu, ņemot vērā lielo patvertnes ietilpību un paredzēto cilvēkietilpību. |
| 5.30. | X iestādē par piemērotām atzītās telpas ēkas cokolstāvā ir ar kopējo platību ~ 140 m2, rēķinot 0.75m2 uz cilvēku, ietilpība būtu aptuveni 190 cilvēki, bet tad nebūtu iespējams nodrošināt ventilāciju. Vai pareizi saprotam, ka ir pieļaujams noteikt cilvēku skaitu patvertnē, uz kuru tiek veikti attiecīgi iepirkumi tehnoloģiskajam aprīkojumam un aprēķini inženierkomunikāciju pielāgošanai? Piemēram, šajā gadījumā 120 cilvēki. (e-pastā) |  | Skaidrojam, ka VUGD vadlīniju 2.1. apakšpunkts nosaka, ka “Patvertnes cilvēkietilpību aprēķina, nosakot 0,75 m2 uz vienu personu. Nosakot patvertnes cilvēkietilpību, ņem vērā telpu lietderīgo platību – tikai tās telpas, kur atradīsies cilvēki, bet ne palīgtelpas.”, tomēr VUGD vadlīnijās un normatīvajos aktos nav īpaši noteikts kopējais cilvēku skaits katrai III kategorijas patvertnei individuāli, ja attiecīgā patvertne nav paredzētai publiskai izmantošanai. Jāuzsver gan, ka VUGD civilās aizsardzības sistēmas kontekstā un datos ir ņēmis vērā patvertņu objektu visu lietderīgo platību, nosakot katras patvertnes cilvēkietilpību. Ja patvertne ir pieejama publiski, aicinām patvertni paredzēt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam atbilstoši VUGD vadlīniju 2.1. apakšpunktam. Ja patvertne nav plānota publiski pieejama, informācija par patvertni nebūs pieejama arī publiski. Līdz ar to šādā gadījumā, patvertni varētu paredzēt arī tādam cilvēku skaitam, kas tur faktiski varētu atrasties, ja tas iespējams. Šobrīd VUGD datos attiecīgajā objektā noteiktā lietderīgā patvertnes platība ir 167m2, tomēr objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, ventilācijas iekārtu ierīkošanas dēļ, tā praksē varētu būt nedaudz mazāka. Ja patvertnes funkcionalitātei plānots paredzēt būtiski mazāku platību, nekā faktisko lietderīgo platību objektā, aicinām projekta iesniedzējam projekta iesniegumā to norādīt, skaidrojot iemeslu. |
| 5.31. | Vai patvertnes iekšpusē (starp telpām) var būt PVC durvis, logi, vai tos atbilstoši VUGD vadlīniju prasībām ir jāmaina pret tāda materiāla durvīm un logiem, kuri pie augstas temperatūras neizdala indīgus dūmus? (e-pastā) |  | VUGD vadlīniju 2.2. apakšpunktā noteiktas prasības ieejas durvīm: “Patvertnes ieejām jābūt noslēgtām, lai mazinātu dūmu, putekļu un citu piesārņotāju iekļūšanu. Ieejas durvīm jābūt izgatavotām no nedegošiem materiāliem.”. Durvis, kas atrodas telpās, var būt izgatavotas no citiem materiāliem (palikt tādas, kādas tās ir). |
| 5.32. | Daudzviet patvertnēs ir jauni komunikāciju tīkli un izolācijas materiāli, kuri ir no plastmasas un putoplasta. Lai VUGD vadlīniju prasības, vai šīs caurules un izolācijas materiāls ir jānomaina? (e-pastā) |  | Objektos, kur tiks ierīkotas III kategorijas patvertnes (tas ir, pielāgojot esošas telpas ar esošiem komunikāciju izvadiem), komunikāciju tīklu un izolācijas risinājumu materiāli īpaši un atsevišķi 5.1.1.9. pasākumā vērtēti netiks un tam kopumā nevajadzētu ietekmēt 5.1.1.9. pasākuma projektu iesniegumu atlases procesu. Gan šī, gan 5.31. jautājuma gadījumā, ja pieejamais finansējums un objekta apstākļi to pieļauj, un finansējuma saņēmējs – objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, izvērtējot stāvokli un riskus objektā, to uzskata par nepieciešamu, patvertnes degtnespējīguma nodrošināšanas risinājumi kopumā varētu būt atbalstāmi un, ja tie atbilst MK noteikumu Nr. 318 24. punktam, attiecināmi 5.1.1.9. pasākumā.” |
| 5.33. | Lūdzu sniegt skaidrojumu par VUGD vadlīniju 1.4. punktu - Patvertnei paredzētā telpa nedrīkst būt mazāka par 20m2. Vai šis nosacījums attiecas uz patvertnes kopējo platību, vai uz konkrētas telpas platību? Objektā dažu telpu platība ir mazāka par 20m2, piemēram, ir X telpa, kuras platība ir 19m2. Vai šī telpa nav pielāgojama un ir jāsvītro ārā no kopējā plānojuma? (e-pastā) |  | VUGD vadlīnijās noteiktā patvertņu telpu minimālā platība (20m2) attiecas uz patvertnes kopējo izmantojamo lietderīgo platību nevis atsevišķiem patvertnes nodalījumiem. Attiecīgi objektā arī X telpa ir pielāgojama patvertnes vajadzībām, jo tā ir plānota kā viena atsevišķa telpa no vairākām, kuras kopā veidos patvertnes kopējo platību |
| 5.34. | 5.1.1.9. pasākuma projekta sagatavošanas ietvaros tika lūgts Veselības inspekcijas viedoklis par to, kādas būtu minimālās sanitārās un higiēnas normas, kas būtu jānodrošina patvertnēs. Saņēmām atbildi – “…16. Patvertnēs izvieto tualetes, kuru skaitu nosaka atbilstoši patvertnē paredzētajam cilvēku skaitam – viena tualete uz 50 cilvēkiem. Ja patvertnē izvieto sausās tualetes, to skaitu nosaka pēc aprēķina - viena tualete uz 20 cilvēkiem.”. Vienlaikus CFLA mājas lapā ir publicēts 5.1.1.9. pasākuma atlases nolikums, kurā iekļauta atsauce uz VUGD vadlīnijām, kuras nosaka obligātās prasības 3.3. punktā – “Patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem). Labierīcības ir jāveido, lai tās ir viegli kopjamas, bez ārēju pakalpojumu iesaistes (piemēram, bez asenizatoru pakalpojuma iesaistes).” Lūdzu sniegt atbildi, kurš no šiem – Veselības inspekcijas dotais viedoklis vai VUGD vadlīnijas ir prioritāri jāņem vērā, plānojot telpu pielāgošanu patvertnes vajadzībām? (e-pastā) |  | Atbilstoši VUGD vadlīniju 3.3. apakšpunktam “Patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem)”, bet 5.1.1.9. pasākuma MK noteikumu Nr. 318 14.5.1 apakšpunktā nav minētas konkrētas prasības šajā jautājumā atbilstoši cilvēku skaitam. Projekta iesniegumu vērtēšanā VUGD prioritāri ņems vērā MK noteikumu Nr. 318 prasības, tomēr aicinām ņemt vērā arī VUGD vadlīnijas. Vienlaikus Veselības inspekcijas rekomendācijas ir pieņemamas un gadījumos, kad tās ir stingrākas nekā VUGD vadlīnijas, arī var tikt ņemtas vērā III kategorijas patvertnēs. |
| 5.35. | MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka telpu apdarei ir izmantoti degtnespējīgi un nedrūpoši materiāli. Lūgums precizēt vai šis nosacījums attiecas tikai uz sienām un griestiem, vai arī uz grīdām? (e-pastā) |  | Skaidrojam, ka 5.1.1.9. pasākuma MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunktā noteiktās prasības telpu apdarei ir attiecināmas arī uz patvertnes grīdas segumu, t.i, arī grīdas segums ietilpst telpas apdarē. |
| 5.36. | Tā kā daļa patvertņu tiks ierīkotas pagrabos - ventilācija tur vai nav vispār, vai arī ir slikta. Tāpat - arī cokolstāvos, ja logi tiek nosegti pilnībā ar smilšu maisiem - dabiskā ventilācijā, kā piemēram, loga atvēršana, šeit nestrādās. Cik nopietna ir jāparedz ventilācija? (e-pastā |  | Saskaņā VUGD vadlīniju noteikto patvertnē, vēlams nodrošināt atbilstošu skābekļa saturu gaisā, patvertnes telpas aprīkojot ar atbilstošu ventilāciju (mehānisko vai dabisko). MK noteikumu Nr. 318 anotācijā sniegts skaidrojums - obligātās funkcionālās prasības paredz nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti, paredzot telpām vai telpu grupām attiecīgu ventilāciju, kas var būt dabiska, mehāniska, kā arī hibrīda (kombinēta) ventilācija, vai cita veida ventilācija, piemēram aprīkojot telpas ar elektro-manuālu ventilācijas iekārtu. MK noteikumi Nr. 318 neparedz ierobežojumus gaisa plūsmai, lai tiktu nodrošināta lielāka elastība, ņemot vērā konkrētā objekta specifiku. Atgādinām, ka patvertnes ir paredzētas to lietotāju – cilvēku aizsardzībai, līdz ar to neatkarīgi no 5.1.1.9. pasākuma elastības iespējām projekta iesniedzējam, piemēram, pašvaldībai, nepieciešams racionāli un pēc būtības vērtēt un rast ventilācijas risinājumu, pieņemot, ka patvertnē atradīsies maksimālais cilvēku skaits, un ņemot vērā jautājuma piemērā norādītos apsvērumus. |
| 5.37. | Vai jāparedz telpa (vieta) smilšu glabāšana, vai der, ja zinām, kur tās iegūsim šajās 24h? (e-pastā |  | Pieņemot, ka smiltis paredzētas iepildīšanai maisos, ar ko tiktu nosegti patvertnes logi, smiltīm nav obligāti jāparedz jauna, īpaši paredzēta uzglabāšanas vieta, bet to var darīt. Aicinām projekta iesniedzēju un patvertnes īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvērtēt racionālāko risinājumu smilšu ieguvei, nosakot konkrētu vietu/-as patvertnes tuvumā, kur nepieciešamības gadījumā tiktu iegūtas smiltis, piemēram, esoša vieta vai jauns risinājums patvertnes objektam pieguļošajā teritorijā vai citā viegli sasniedzamā teritorijā, kas var arī būt īpaši veidota vai marķēta un kur nepieciešamības gadījumā ir iespēja tiesiski iegūt smiltis. Jebkurā gadījumā, ja MK noteikumu Nr. 318 14. punkta prasību izpildes risinājums nav paredzēts kā pastāvīgi ikdienā esošs un tam nepieciešams kāds organizatorisks pasākums, šo organizatorisko pasākumu būtu obligāti jāskaidro un jāiekļauj MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunktā minētajā patvertnes kārtībā. Attiecīgi, ja MK noteikumu Nr. 318 14.1.3 apakšpunktā noteikto funkcionālo prasību izpilda, 24 h laikā sagatavojot smilšu maisus, patvertnes kārtībā vēlams norādīts pēc iespējas konkrētāk, kā tas tiks izdarīts, kas ir atbildīgā persona/-s par to, kur tieši atrodas nepieciešamie materiāli (t.sk. darbarīki, ja tādi nepieciešami) un kā tiem var piekļūt, kā arī citi būtiski aspekti, kurus ir identificējis objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Ieteicams rīcības algoritmu pārdomāt praktiski – krīzes situācija var būt grūti prognozējama un līdz ar to materiāliem jābūt viegli un ērti sasniedzamiem. |
| 5.38. | Vai gaitenis uz daudz telpām (piem., uz pagraba nodalījumiem) skaitās kā lietderīgā platība? (e-pastā |  | Civilās aizsardzības sistēmas stiprināšanai būtu vēlams patvertni paredzēt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam (attiecīgi pielāgojot un aprīkojot pēc iespējas lielāku platību). VUGD amatpersonas, apsekojot pagrabstāvus un pazemes stāvus rēķināja telpu lietderīgo platību - tās telpas, kur uzturēsies un var uzturēties cilvēki. Palīgtelpas, noliktavas un gaiteņu platības netiek iekļautas patvertnes lietderīgajā platībā. |
| 5.39. | Vai logi uz palīgtelpām arī ir jānosedz ar aizsargvairogiem? Vai tikai logi uz lietderīgo platību? (e-pastā |  | Lai gan patvertnes lietderīgā platība (saskaņā ar kuru nosaka patvertnes cilvēkietilpību) neietver palīgtelpas, tomēr arī palīgtelpas ir vai var būt daļa no patvertnes. Aicinām šo jautājumu vērtēt, ņemot vērā reālo situāciju patvertnes objektā. MK noteikumu Nr. 318 14.1.3. apakšpunkta prasība, kas izriet no VUGD vadlīniju 2.4. apakšpunkta, ir saistīta ar patvertnes funkcionalitāti – aizsargāt patvertnes lietotājus no sprādziena triecienviļņa un tā sekām (lidojošiem objektiem: šķembām, lauskām un tml.). Līdzīgi šo funkcionalitāti var nodrošināt ar “divu sienu principu” (VUGD vadlīniju 2.5. apakšpunkts). Projekta īstenotājam šiem apsvērumiem un risinājumiem patvertnes labiekārtošanas procesā būtu jābūt galvenajiem. Attiecīgi katrā patvertnes objektā individuāli jānosaka, kāda būs katras palīgtelpas funkcija un pieejamība (vai krīzes situācijā cilvēki atradīsies vai varētu atrasties) patvertnes objektā, kādi patvertnes funkcionalitātei nepieciešamie priekšmeti atradīsies attiecīgajā palīgtelpā. Piemēram, gaitenī ar logu, kas savieno vairākas patvertnes lietderīgās platības telpas, šis logs būtu jānosedz (jo tur krīzes situācijā varētu atrasties cilvēki), līdzīgi arī patvertnes palīgtelpā, kur atradīsies patvertnes darbībai nepieciešamais aprīkojums. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā izvēlētā risinājuma izmaksas, aicinām izvērtēt iespēju nosegt pēc iespējas vairāk logus un atveres, lai mazinātu riskus patvertnes lietotājiem. |
| 5.40. | Ja paredzam uzstādīt ģeneratoru - vai ir atļauts to uzstādīt ārpus patvertnes telpas? Piem., pie patvertnes ieejas? (e-pastā) |  | Ģeneratoru var uzstādīt arī ārpus patvertnes telpām, bet tām jābūt funkcionāli saistītām, jo finanšu līdzekļi tiek atvēlēti patvertnes telpām, nevis citām telpām. Risinājums varētu būt, ka tiek izstrādāta patvertņu shēma ar ģeneratora atrašanās vietu, fiziski tā ir nodalīta no patvertnes, bet funkcionāli saistīta, un tas tiek attēlots patvertņu shēmā (un iekļauta arī kārtība, kas atbild un iedarbina ģeneratoru, ja pats neieslēdzas, kas veic tehnisko apskati u.c.). Tāpat aicinām projekta iesniedzēju racionāli un atbilstoši faktiskajai situācijai patvertnes objektā vērtēt, vai izvēlētais risinājums un tā atrašanās vieta ir atbilstoša patvertnes izmantošanas, tas ir, krīzes, situācijai. Tā kā būtiskākais ir nodrošināt patvertnes reālu funkcionēšanu, vēlams nodrošināt, ka patvertnei nepieciešamie risinājumi, piemēram, ģeneratori, nerada papildu apdraudējumu patvertnes lietotājiem un ir pēc iespējas noturīgāki krīzes situācijās. Ja nepieciešami kādi papildu norobežojumi vai risinājumi, tie arī varētu būt attiecināmi 5.1.1.9. pasākumā, kamēr tie veicina MK noteikumu Nr. 318 14. punkta prasību izpildi, tostarp ventilācijas un elektroenerģijas nodrošinājumu, to nepārtrauktību patvertnē. |
| 5.41. | Telpu apdarei ir izmantoti degtnespējīgi un nedrūpoši materiāli. Pagrabos visas nesošās konstrukcijas atbilst parametriem (sienas un griesti ir veidoti no dzelzsbetona, blokiem, ķieģeļiem vai citiem līdzīgas izturības materiāliem), bet dažos no pagrabiem tieši telpu apdarei izmantotas tapetes, apdares dēlīši. Vienā no objektiem viss pagrabstāvs ir ar apdari. Sakiet, vai šos apdares materiālus vajadzētu demontēt, vai arī tādi tie var palikt? Ņemot vērā, ka budžets šim projektam ir ierobežots, demontāžas darbi varētu izmaksāt ļoti dārgi. (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstībai III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, telpu apdarei izmantojot degtnespējīgus un nedrūpošus materiālus. Aicinām izvērtēt, vai piemērā norādītā apdare – tapetes un dēlīši atbilst MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga). Ja objekta telpu apdares materiāli ir degtspējīgi un drūpoši, objektu nevar uzskatīt par atbilstīgu III kategorijas patvertnes prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 318. MK noteikumu Nr. 318 24. punkts un 24.4. apakšpunkts nosaka, ka projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas telpu pārbūvei vai atjaunošanai un aprīkošanai atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām. Iespējams, ka risinājumu var rast dēlīšus apstrādājot. |
| 5.42. | Lai patvertnei paredzētajā ēkas pagrabstāvā varētu izveidot pilnvērtīgu sanitāro mezglu, atsakoties no, mūsuprāt, ne visai racionālajiem sauso tualešu risinājumiem, nepieciešams pārbūvēt ļoti sliktā stāvoklī esošo ēkas pieslēguma posmu (aptuveni 22m) pilsētas kanalizācijas tīklam. Vai minētās pārbūves izmaksas var būt attiecināmas telpu pielāgošanai patvertņu ierīkošanai 5.1.1.9. pasākuma ietvaros? (e-pastā) |  | 5.1.1.9. pasākuma saistošo MK noteikumu Nr. 318 11. punkts paredz, ka šī pasākuma finansējuma mērķis ir esošu telpu pārbūve vai atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Lai gan būvju inženierkomunikāciju regulāra nomaiņa un uzturēšana nav šī finansējuma mērķis, konkrētajā gadījumā kanalizācijas pieslēguma pārbūve ir tieši saistīta ar jaunu labierīcību izveidi pagraba telpās, kur tās iepriekš nav bijušas, un ir būtiska patvertnes funkcionalitātes nodrošināšanai. Tādējādi šīs izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām pasākuma ietvaros, atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 24.4.4.apakšpunktu “telpu vai telpu grupu esošo sanitārtehnisko telpu pārbūve vai atjaunošana, kā arī norobežojumu izveide telpās alternatīvu sanitārtehnisko risinājumu (piemēram, sauso tualešu) ierīkošanai;”, ja tās nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. Aicinām projekta iesniedzējam vērtēt, vai piedāvātā risinājuma izmaksas ir samērīgas un neapgrūtina projekta iesniedzēja iespējas nodrošināt citu MK noteikumu Nr. 318. 14. punktā (un VUGD vadlīnijās) noteikto prasību izpildi objektā, kas ir būtiskas, lai objektu varētu uzskatīt par III kategorijas patvertni (un attiecīgi kopumā tiktu izpildīts pašvaldības 5.1.1.9. pasākuma rādītāja mērķis – objektā veikto ieguldījumu izmaksas kopumā būtu attiecināmas 5.1.1.9. pasākumā). |
| 5.43. | Vai uz objekta nodošanas/pieņemšanas brīdi patvertnē jau ir jāatrodas visam aprīkojumam, vai arī to ir nepieciešams nodrošināt tikai uz katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumu? (e-pastā) |  | Uz projekta pabeigšanas brīdi katram projektā iekļautajam objektam (patvertnei) ir jāatbilst visām MK noteikumu Nr. 318 14. punktā minētajām prasībām, tajā skaitā patvertnē jāatrodas aprīkojumam, kura iegāde iekļauta projekta attiecināmajās izmaksās. Par katru objektu projekta iesniegumam jāpievieno atbilstības izvērtējums, kas redzams projektu iesniegumu atlases nolikuma 4. pielikumā, kur cita starpā jānorāda, vai ir izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināta patvertnes izmantošana un uzturēšanās patvertnē, un darba organizēšanas kārtība patvertnes izmantošanai civilajai aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Plānojot objektu pielāgošanu III kategorijas patvertnes prasībām, aicinām vadīties pēc VUGD vadlīnijām, kurās norādīti obligātie ieviešanas nosacījumi, kā arī vēlamie ieviešanas nosacījumi, kas piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām. |
| 5.44. | Jautājums par telpas apdares materiālu - grīdas segumu. Ņemot vērā, ka patvertnēm tiek pielāgotas telpas ar dubulto pielietojumu, kuras pārsvarā tiek izmantotas sporta nodarbībām, vai ir pieļaujams atstāt esošo koka dēļu grīdas segumu, ja tas tiek papildus apstrādāts ar ugunsdrošu krāsu vai laku (dēļu grīda vienlaikus ir arī grīdas konstrukcija)? (e-pastā) |  | MK noteikumu Nr. 318 14.1.5. apakšpunkts nosaka, ka objekta atbilstību III kategorijas patvertnes prasībām nodrošina, telpu apdarei izmantojot degtnespējīgus un nedrūpošus materiālus. Tāpat VUGD vadlīniju 2.9. apakšpunkts nosaka, ka “Pielāgojot telpas patvertnei vai veicot patvertnes telpu uzlabojumus, apdarē izmanto nedegošus un nedrūpošus materiālus (nav ieteicams izmantot flīzes, apmetumu, stiklu u.c.).”. Aicinām projekta iesniedzēju pirms projekta iesnieguma iesniegšanas izvērtēt, vai piemērā norādītā apdare – ar ugunsdrošu krāsu vai laku apstrādāta koka dēļu grīda atbilst MK noteikumu Nr. 333 ceturtās tabulas pirmā punkta ugunsreakcijas klasei (Degtspējas grupa atbilstoši normatīvajiem aktiem – degtnespējīga). Piedāvātais risinājums varētu būt atbalstāms un to var iekļaut projekta iesniegumā izvērtēšanai. |
| 5.45. | Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21 punktā 118. noteikts: ”Tualetes (šajā gadījumā tualetes kabīnes) minimālais platums ir 0,8 metri, bet minimālais garums ir 1,4 metri. Personām ar funkcionāliem traucējumiem tualetes minimālais platums ir 1,6 metri, bet minimālais garums ir 2,2 metri.” Vai var atkāpties no šīm prasībām, ierīkojot sanitāro mezglu patvertņu vajadzībām, ņemot vērā to, ka telpu platība ir ierobežota? (e-pastā) |  | Atbilstoši VUGD vadlīniju 3.3. apakšpunktam “Patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem)” un MK noteikumu Nr. 318 14.5.1 apakšpunktā nav noteiktas konkrētas prasības labierīcību izmēriem un skaitam vai atbilstībai būvniecības normatīvajiem aktiem. Vērtējot projekta iesniegumu, prioritāri tiks ņemti vērā MK noteikumu Nr. 318 14. punkta prasības. Aicinām tomēr samērīgi izvērtēt labierīcību izmērus un apjomu, ņemot vērā patvertnes platību un paredzēto cilvēkietilpību, lai tās varētu izmantot visi sabiedrības locekļi. |
| 5.46. | Vai projekta iesniedzējs ir tiesīgs noteikt katra objekta lietderīgo platību, ņemot vērā, ka ir izvērtēta katra objekta telpas un iespēja īstenot katras telpas atbrīvošanu 24h laikā? Kur būtu iespējams noskaidrot VUDG aprēķināto katra objekta lietderīgo platību un vai projekta iesniedzējs ir tiesīgs šīs platības samazināt vai palielināt? (e-pastā) |  | VUGD vadlīniju 2.1. apakšpunkts nosaka, ka “Patvertnes cilvēkietilpību aprēķina, nosakot 0,75 m2 uz vienu personu. Nosakot patvertnes cilvēkietilpību, ņem vērā telpu lietderīgo platību – tikai tās telpas, kur atradīsies cilvēki, bet ne palīgtelpas.” VUGD civilās aizsardzības sistēmas kontekstā un datos ir ņēmis vērā patvertņu objektu visu lietderīgo platību, nosakot katras patvertnes cilvēkietilpību. Noskaidrot lietderīgo platību, kas paredzēta III kategorijas patvertnes izveidei, katrā objektā var, vēršoties VUGD (piemēram, rakstot uz e-pasta adresi pasts@vugd.gov.lv). |
| 5.47. | Lai nodrošinātu patvertnēs Ugunsdrošības prasības – telpās vai telpu grupās ir nodrošināts ugunsdrošības risinājums, tai skaitā uzstādīti dūmu detektori , mums ir jāiegādājas autonomie dūmu detektori, jo elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā, esošie nestrādās. Vai šie dūmu detektori ir jānodrošina tikai pašai patvertnei vai visam evakuācijas ceļam? Tas pats jautājums par autonomo apgaismojumu? (e-pastā) |  | Saskaņā ar VUGD vadlīniju 3.4. apakšpunktu patvertnes telpas nodrošina ar autonomo dūmu detektoru. Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar spalgu, 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus. Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā ir 9V „kronas” tipa baterija, kuru ievieto detektora korpusā. Lūdzam iepazīties VUGD tīmekļa vietnē ar skaidrojumu, kas ir autonomais dūmu detektors: https://www.vugd.gov.lv/lv/par-dumu-detektoriem. MK noteikumu Nr. 318 14. punkts nenosaka īpašas apgaismojuma un dūmu detektoru prasības ārpus patvertnes telpām, tomēr jāatgādina, ka ir arī citi normatīvie akti, kas regulē ugunsdrošību neatkarīgi no 5.1.1.9. pasākuma. |
| 5.48. | Lūdzu, sniegt ieteikumus konkrētu ugunsdrošu pārklājumu veidiem, lai risinātu patvertnes grīdas (linoleja) atbilstību ugunsdrošības prasībām. Respektīvi, kādi būtu varianti, ar kāda veida materiālu pārklāt esošo grīdas segumu. Izvēlētais objekts atrodas pirms gada ekspluatācijā nodotā būvē, kura tika uzbūvēta Eiropas Savienības projekta ietvaros. Šobrīd projektam ir pēcuzraudzības periods, tādēļ nekādas izmaiņas telpu stāvoklī šobrīd veikt nevaram un tas būtu tiešs piemērs līdzekļu izšķērdēšanā, ja mums šis linolejs būtu jāmaina pret nedegošu materiālu. (e-pastā) |  | Aicinām iepazīties ar tirgū pieejamajiem risinājumiem apdares materiāliem un grīdas segumiem, kā arī, ja nepieciešams, konsultēties ar tirgū pieejamajiem ugunsdrošības konsultāciju pakalpojumu nodrošinātājiem un iespējamajiem apdares materiālu piegādātājiem par labāko tehnisko risinājumu katrā objektā. |
| 5.49. | Lūdzu paskaidrot prasību nodrošināt iespēju izmantot personīgās mobilo sakaru ierīces, ja nav traucēta mobilo sakaru operatoru darbība. Vai šajās prasībās ir jāietver arī wifi nodrošināšana elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā, vai tikai mobilā tīklāja nodrošināšana (telefona zona pagrabstāvos)? (e-pastā) |  | VUGD vadlīniju 3.8. apakšpunkts skaidro, ka patvertnē jānodrošina iespēja izmantot mobilos sakarus (piezvanīt operatīvajiem dienestiem – piekļuve internetam (Wi-Fi punkti)) un iespējai uzlādēt elektroierīces. MK noteikumu Nr. 318 14.6.1. punkts nosaka, ka jānodrošina iespēja izmantot personīgās mobilo sakaru ierīces, ja nav traucēta mobilo sakaru operatoru darbība (attiecīgi netiek sagaidīts, ka mobilo sakaru darbība tiks nodrošināta, ja mobilo sakaru operators to nevar nodrošināt elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā). Tomēr vēlams, lai patvertnes lietotājiem būtu iespēja uzlādēt mobilo sakaru ierīces un internets pieejams arī lokālu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 318 24.5.9. un 24.5.10. apakšpunktu iepriekšminētās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie ieguldījumi ir attiecināmi pasākumā. |
| 5.50. | Par pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņām - vai der aptieciņas, kas paredzētas lietošanai automašīnās? Vai ir nepieciešams nodrošināt arī dažādus medikamentus? (e-pastā) |  | Pirmās palīdzības aptieciņas saturu nosaka Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”. |
| 5.51. | Kādas ir minimālās prasības ventilācijas nodrošināšanai patvertnē? Vai ir jānodrošina gan pieplūdes, gan nosūces ventilācijas sistēmas? (e-pastā) |  | Saskaņā ar VUGD vadlīnijās noteikto patvertnē, vēlams nodrošināt atbilstošu skābekļa saturu gaisā, patvertnes telpas aprīkojot ar atbilstošu ventilāciju (mehānisko vai dabisko). Arī MK noteikumu Nr. 318 anotācijā sniegts skaidrojums - obligātās funkcionālās prasības paredz nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti, paredzot telpām vai telpu grupām attiecīgu ventilāciju, kas var būt dabiska, mehāniska, kā arī hibrīda (kombinēta) ventilācija, vai cita veida ventilācija, piemēram aprīkojot telpas ar elektro-manuālu ventilācijas iekārtu. MK noteikumi Nr. 318 neparedz ierobežojumus gaisa plūsmai, lai tiktu nodrošināta lielāka elastība, ņemot vērā konkrētā objekta specifiku. |
| 5.52. | Vai obligāti jānodrošina centralizētā ūdensapgāde / kanalizācija? Vai varam, piemēram, izmantot TOI TOI piedāvātos risinājumus (asenizācijas pasākumus ilgstošas patvertnes izmantošanas situācijā nodrošināsim pašu spēkiem bez ārēju pakalpojuma sniedzēju iesaistes)? (e-pastā) |  | Atbilstoši VUGD vadlīniju 3.3. apakšpunktam “Patvertnē jānodrošina sanitārie un higiēniskie apstākļi (viens labierīcības risinājums uz 40 cilvēkiem) Labierīcības ir jāveido, lai tās ir viegli kopjamas, bez ārēju pakalpojumu iesaistes” un atbilstoši MK noteikumu Nr. 318 14.5.1. apakšpunktam, objekta atbilstība III kategorijas patvertnes prasībām ietver sanitāro un higiēnas prasību nodrošināšanu, tostarp pieejamību dzeramajam ūdenim un tualetēm. Ja telpās nav pieejams ūdens pieslēgums, jāparedz ūdens tvertnes vai pudeles ar iespēju tās uzpildīt, vai cits alternatīvs risinājums un var izmantot pārvietojamās biotualetes. Kā arī kārtībā, kas noteikta MK noteikumu Nr. 318 14.10. apakšpunktā, ir jānorāda, kā patvertnē tiks nodrošināts ūdens un pieeja labierīcībām. Aicinām nodrošināt pēc iespējas autonomāku labierīcību risinājumu – tādu, kura kopšanu krīzes situācijā praktiski varētu veikt arī paši patvertnes lietotāji. |