## CSA
Pieslēgumi CSA
Dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, (kW) | centralizētās siltumapgādes sistēmas (siltummezgla/ iekārta) izveides un pieslēguma projektēšanas izmaksas ar PVN | Atbalsts, 95% | centralizētās siltumapgādes sistēmas karstā ūdens sadales sistēmas (karstā ūdens sistēmas infrastruktūra) pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVN (ja nepieciešams) | Atbalsts, 95% | centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures sadales sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra) pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVN | Atbalsts, 95% | Summa iekārta + karstais ūdens + sistēma | Summa iekārta + TIKAI sistēma
| Ism. |  | Ik.ūd. |  | Iapk.s.
| (EUR) |  | (EUR) |  | (EUR)
10 | 7835 | 7443.25 | 2133 | 2026.35 | 4806 | 4565.7 | 14035.3 | 12008.95
11 | 7916 | 7520.2 | 2174 | 2065.3 | 5098 | 4843.1 | 14428.6 | 12363.3
12 | 7977 | 7578.15 | 2201 | 2090.95 | 5391 | 5121.45 | 14790.55 | 12699.6
13 | 8049 | 7646.55 | 2236 | 2124.2 | 5655 | 5372.25 | 15143 | 13018.8
14 | 8115 | 7709.25 | 2269 | 2155.55 | 5931 | 5634.45 | 15499.25 | 13343.7
15 | 8170 | 7761.5 | 2282 | 2167.9 | 6185 | 5875.75 | 15805.15 | 13637.25
16 | 8227 | 7815.65 | 2321 | 2204.95 | 6438 | 6116.1 | 16136.7 | 13931.75
17 | 8276 | 7862.2 | 2344 | 2226.8 | 6695 | 6360.25 | 16449.25 | 14222.45
18 | 8324 | 7907.8 | 2355 | 2237.25 | 6935 | 6588.25 | 16733.3 | 14496.05
19 | 8382 | 7962.9 | 2377 | 2258.15 | 7158 | 6800.1 | 17021.15 | 14763
20 | 8427 | 8005.65 | 2389 | 2269.55 | 7393 | 7023.35 | 17298.55 | 15029
21 | 8466 | 8042.7 | 2418 | 2297.1 | 7643 | 7260.85 | 17600.65 | 15303.55
22 | 8500 | 8075 | 2439 | 2317.05 | 7851 | 7458.45 | 17850.5 | 15533.45
23 | 8538 | 8111.1 | 2452 | 2329.4 | 8077 | 7673.15 | 18113.65 | 15784.25
24 | 8580 | 8151 | 2491 | 2366.45 | 8292 | 7877.4 | 18394.85 | 16028.4
25 | 8634 | 8202.3 | 2489 | 2364.55 | 8495 | 8070.25 | 18637.1 | 16272.55
26 | 8662 | 8228.9 | 2513 | 2387.35 | 8724 | 8287.8 | 18904.05 | 16516.7
27 | 8708 | 8272.6 | 2533 | 2406.35 | 8905 | 8459.75 | 19138.7 | 16732.35
28 | 8731 | 8294.45 | 2547 | 2419.65 | 9117 | 8661.15 | 19375.25 | 16955.6
29 | 8780 | 8341 | 2557 | 2429.15 | 9318 | 8852.1 | 19622.25 | 17193.1
30 | 8808 | 8367.6 | 2559 | 2431.05 | 9512 | 9036.4 | 19835.05 | 17404
31 | 8818 | 8377.1 | 2600 | 2470 | 9741 | 9253.95 | 20101.05 | 17631.05
32 | 8860 | 8417 | 2593 | 2463.35 | 9918 | 9422.1 | 20302.45 | 17839.1
33 | 8887 | 8442.65 | 2627 | 2495.65 | 10134 | 9627.3 | 20565.6 | 18069.95
34 | 8896 | 8451.2 | 2611 | 2480.45 | 10297 | 9782.15 | 20713.8 | 18233.35
35 | 8945 | 8497.75 | 2638 | 2506.1 | 10500 | 9975 | 20978.85 | 18472.75
36 | 8982 | 8532.9 | 2661 | 2527.95 | 10697 | 10162.15 | 21223 | 18695.05
37 | 9005 | 8554.75 | 2683 | 2548.85 | 10837 | 10295.15 | 21398.75 | 18849.9
38 | 9018 | 8567.1 | 2701 | 2565.95 | 11022 | 10470.9 | 21603.95 | 19038
39 | 9018 | 8567.1 | 2717 | 2581.15 | 11200 | 10640 | 21788.25 | 19207.1
40 | 9067 | 8613.65 | 2730 | 2593.5 | 11374 | 10805.3 | 22012.45 | 19418.95
41 | 9106 | 8650.7 | 2740 | 2603 | 11600 | 11020 | 22273.7 | 19670.7
42 | 9072 | 8618.4 | 2747 | 2609.65 | 11764 | 11175.8 | 22403.85 | 19794.2
43 | 9158 | 8700.1 | 2751 | 2613.45 | 11922 | 11325.9 | 22639.45 | 20026
44 | 9171 | 8712.45 | 2753 | 2615.35 | 12073 | 11469.35 | 22797.15 | 20181.8
45 | 9173 | 8714.35 | 2751 | 2613.45 | 12283 | 11668.85 | 22996.65 | 20383.2
46 | 9166 | 8707.7 | 2747 | 2609.65 | 12426 | 11804.7 | 23122.05 | 20512.4
47 | 9224 | 8762.8 | 2807 | 2666.65 | 12629 | 11997.55 | 23427 | 20760.35
48 | 9200 | 8740 | 2798 | 2658.1 | 12762 | 12123.9 | 23522 | 20863.9
49 | 9244 | 8781.8 | 2787 | 2647.65 | 12958 | 12310.1 | 23739.55 | 21091.9
50 | 9280 | 8816 | 2844 | 2701.8 | 13080 | 12426 | 23943.8 | 21242
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.

## Siltumsūkņi (zeme un ūdens)
Siltumsūkņi (zeme un ūdens)
Siltumapgādes iekārtas nominālā jauda (kW)[1] | Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai | Atbalsts, 85% | Izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra) pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai. | Atbalsts, 85% | Summa iekārta + sistēma
| Iiek. |  | C
| (EUR) |  | (EUR)
6 | 9237 | 7851.45 | 3498 | 2973.3 | 10824.75
7 | 9915 | 8427.75 | 3852 | 3274.2 | 11701.95
8 | 10540 | 8959 | 4185 | 3557.25 | 12516.25
9 | 11118 | 9450.3 | 4504 | 3828.4 | 13278.7
10 | 11669 | 9918.65 | 4806 | 4085.1 | 14003.75
11 | 12182 | 10354.7 | 5098 | 4333.3 | 14688
12 | 12686 | 10783.1 | 5391 | 4582.35 | 15365.45
13 | 13151 | 11178.35 | 5655 | 4806.75 | 15985.1
14 | 13610 | 11568.5 | 5931 | 5041.35 | 16609.85
15 | 14057 | 11948.45 | 6185 | 5257.25 | 17205.7
16 | 14458 | 12289.3 | 6438 | 5472.3 | 17761.6
17 | 14871 | 12640.35 | 6695 | 5690.75 | 18331.1
18 | 15280 | 12988 | 6935 | 5894.75 | 18882.75
19 | 15638 | 13292.3 | 7158 | 6084.3 | 19376.6
20 | 16034 | 13628.9 | 7393 | 6284.05 | 19912.95
21 | 16388 | 13929.8 | 7643 | 6496.55 | 20426.35
22 | 16734 | 14223.9 | 7851 | 6673.35 | 20897.25
23 | 17075 | 14513.75 | 8077 | 6865.45 | 21379.2
24 | 17416 | 14803.6 | 8292 | 7048.2 | 21851.8
25 | 17724 | 15065.4 | 8495 | 7220.75 | 22286.15
26 | 18075 | 15363.75 | 8724 | 7415.4 | 22779.15
27 | 18359 | 15605.15 | 8905 | 7569.25 | 23174.4
28 | 18699 | 15894.15 | 9117 | 7749.45 | 23643.6
29 | 18970 | 16124.5 | 9318 | 7920.3 | 24044.8
30 | 19259 | 16370.15 | 9512 | 8085.2 | 24455.35
31 | 19572 | 16636.2 | 9741 | 8279.85 | 24916.05
32 | 19862 | 16882.7 | 9918 | 8430.3 | 25313
33 | 20131 | 17111.35 | 10134 | 8613.9 | 25725.25
34 | 20431 | 17366.35 | 10297 | 8752.45 | 26118.8
35 | 20712 | 17605.2 | 10500 | 8925 | 26530.2
36 | 20975 | 17828.75 | 10697 | 9092.45 | 26921.2
37 | 21219 | 18036.15 | 10837 | 9211.45 | 27247.6
38 | 21505 | 18279.25 | 11022 | 9368.7 | 27647.95
39 | 21715 | 18457.75 | 11200 | 9520 | 27977.75
40 | 21967 | 18671.95 | 11374 | 9667.9 | 28339.85
41 | 22267 | 18926.95 | 11600 | 9860 | 28786.95
42 | 22491 | 19117.35 | 11764 | 9999.4 | 29116.75
43 | 22699 | 19294.15 | 11922 | 10133.7 | 29427.85
44 | 22958 | 19514.3 | 12073 | 10262.05 | 29776.35
45 | 23207 | 19725.95 | 12283 | 10440.55 | 30166.5
46 | 23442 | 19925.7 | 12426 | 10562.1 | 30487.8
47 | 23667 | 20116.95 | 12629 | 10734.65 | 30851.6
48 | 23877 | 20295.45 | 12762 | 10847.7 | 31143.15
49 | 24152 | 20529.2 | 12958 | 11014.3 | 31543.5
50 | 24340 | 20689 | 13080 | 11118 | 31807
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.

## Siltumsūkņi (gaiss-ūdens)
Siltumsūkņi (gaiss-ūdens)
Siltumapgādes iekārtas nominālā jauda (kW)[1] | Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai | Atbalsts, 85% | Izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra) pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai. | Atbalsts, 85% | Summa iekārta + sistēma
| Iiek. |  | C
| (EUR) |  | (EUR)
3 | 5521 | 4692.85 | 2269 | 1928.65 | 6621.5
4 | 5976 | 5079.6 | 2719 | 2311.15 | 7390.75
5 | 6352 | 5399.2 | 3121 | 2652.85 | 8052.05
6 | 6672 | 5671.2 | 3498 | 2973.3 | 8644.5
7 | 6964 | 5919.4 | 3852 | 3274.2 | 9193.6
8 | 7217 | 6134.45 | 4185 | 3557.25 | 9691.7
9 | 7461 | 6341.85 | 4504 | 3828.4 | 10170.25
10 | 7683 | 6530.55 | 4806 | 4085.1 | 10615.65
11 | 7882 | 6699.7 | 5098 | 4333.3 | 11033
12 | 8069 | 6858.65 | 5391 | 4582.35 | 11441
13 | 8246 | 7009.1 | 5655 | 4806.75 | 11815.85
14 | 8412 | 7150.2 | 5931 | 5041.35 | 12191.55
15 | 8580 | 7293 | 6185 | 5257.25 | 12550.25
16 | 8738 | 7427.3 | 6438 | 5472.3 | 12899.6
17 | 8871 | 7540.35 | 6695 | 5690.75 | 13231.1
18 | 9010 | 7658.5 | 6935 | 5894.75 | 13553.25
19 | 9163 | 7788.55 | 7158 | 6084.3 | 13872.85
20 | 9280 | 7888 | 7393 | 6284.05 | 14172.05
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.

## Granulu katli
Granulu katli
Siltumapgādes iekārtas nominālā jauda (kW)[1] | Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai | Atbalsts, 70% | Izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra) pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi ar PVN (EUR) atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai. | Atbalsts, 70% | Summa iekārta + sistēma
| Iiek. |  | C
| (EUR) |  | (EUR)
6 | 4338 | 3036.6 | 3507 | 2454.9 | 5491.5
7 | 4473 | 3131.1 | 3862 | 2703.4 | 5834.5
8 | 4599 | 3219.3 | 4196 | 2937.2 | 6156.5
9 | 4708 | 3295.6 | 4516 | 3161.2 | 6456.8
10 | 4806 | 3364.2 | 4819 | 3373.3 | 6737.5
11 | 4900 | 3430 | 5112 | 3578.4 | 7008.4
12 | 4996 | 3497.2 | 5405 | 3783.5 | 7280.7
13 | 5077 | 3553.9 | 5670 | 3969 | 7522.9
14 | 5147 | 3602.9 | 5947 | 4162.9 | 7765.8
15 | 5217 | 3651.9 | 6202 | 4341.4 | 7993.3
16 | 5296 | 3707.2 | 6455 | 4518.5 | 8225.7
17 | 5368 | 3757.6 | 6713 | 4699.1 | 8456.7
18 | 5409 | 3786.3 | 6953 | 4867.1 | 8653.4
19 | 5477 | 3833.9 | 7177 | 5023.9 | 8857.8
20 | 5522 | 3865.4 | 7413 | 5189.1 | 9054.5
21 | 5606 | 3924.2 | 7664 | 5364.8 | 9289
22 | 5637 | 3945.9 | 7872 | 5510.4 | 9456.3
23 | 5683 | 3978.1 | 8098 | 5668.6 | 9646.7
24 | 5747 | 4022.9 | 8314 | 5819.8 | 9842.7
25 | 5796 | 4057.2 | 8518 | 5962.6 | 10019.8
26 | 5831 | 4081.7 | 8748 | 6123.6 | 10205.3
27 | 5889 | 4122.3 | 8929 | 6250.3 | 10372.6
28 | 5937 | 4155.9 | 9141 | 6398.7 | 10554.6
29 | 5972 | 4180.4 | 9343 | 6540.1 | 10720.5
30 | 5994 | 4195.8 | 9537 | 6675.9 | 10871.7
31 | 6052 | 4236.4 | 9767 | 6836.9 | 11073.3
32 | 6102 | 4271.4 | 9945 | 6961.5 | 11232.9
33 | 6140 | 4298 | 10161 | 7112.7 | 11410.7
34 | 6172 | 4320.4 | 10324 | 7226.8 | 11547.2
35 | 6193 | 4335.1 | 10528 | 7369.6 | 11704.7
36 | 6261 | 4382.7 | 10726 | 7508.2 | 11890.9
37 | 6264 | 4384.8 | 10866 | 7606.2 | 11991
38 | 6318 | 4422.6 | 11051 | 7735.7 | 12158.3
39 | 6364 | 4454.8 | 11230 | 7861 | 12315.8
40 | 6345 | 4441.5 | 11404 | 7982.8 | 12424.3
41 | 6378 | 4464.6 | 11630 | 8141 | 12605.6
42 | 6407 | 4484.9 | 11795 | 8256.5 | 12741.4
43 | 6494 | 4545.8 | 11953 | 8367.1 | 12912.9
44 | 6509 | 4556.3 | 12105 | 8473.5 | 13029.8
45 | 6521 | 4564.7 | 12316 | 8621.2 | 13185.9
46 | 6524 | 4566.8 | 12459 | 8721.3 | 13288.1
47 | 6595 | 4616.5 | 12662 | 8863.4 | 13479.9
48 | 6589 | 4612.3 | 12796 | 8957.2 | 13569.5
49 | 6652 | 4656.4 | 12992 | 9094.4 | 13750.8
50 | 6635 | 4644.5 | 13115 | 9180.5 | 13825
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.

## Siltumsūkņi (gaiss-gaiss)
Siltumsūkņi (gaiss-gaiss)
Siltumapgādes iekārtas nominālā jauda (kW)[1] | Izmaksas ar PVN par siltumapgādes iekārtām, kas vienas pašas pilnīgi aizstāj esošās siltumapgādes sistēmas patēriņu | Atbalsts, 50%
S
(EUR)
3 | 1315 | 657.5
4 | 1630 | 815
5 | 1930 | 965
6 | 2204 | 1102
7 | 2475 | 1237.5
8 | 2743 | 1371.5
9 | 2989 | 1494.5
10 | 3229 | 1614.5
11 | 3468 | 1734
12 | 3709 | 1854.5
13 | 3938 | 1969
14 | 4154 | 2077
15 | 4382 | 2191
16 | 4599 | 2299.5
17 | 4809 | 2404.5
18 | 5009 | 2504.5
19 | 5229 | 2614.5
20 | 5442 | 2721
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.

## Saules paneļi (papildus)
Saules paneļu sistēmas uzstādīšana (ar pieslēgumu elektrotīklam)[1][2] |  | ! Izmaksas vēl jāreizina ar atbalsta intensitāti atbilstoši pamatiekārtai |  | Ja pamatiekārta ir:
Iekārtas nominālā jauda (kW)[3] | Izmaksas ar PVN par papildu siltumapgādes iekārtām, kas kombinētas ar izvēlēto siltumapgādes risinājumu |  |  | Siltumsūknis (gaiss-gaiss) | Granulu katls | Siltumsūkis (zeme un ūdens) (gaiss-ūdens)
| S, |  | iekopē zemāk izmaksas no kolonnas C atkarībā no saules paneļu jaudas | 50% | 70% | 85%
| (EUR) |  | 6477 | 3238.5 | 4533.9 | 5505.45
1,0 | 2925
1,1 | 3109
1,2 | 3291
1,3 | 3467
1,4 | 3638
1,5 | 3805
1,6 | 3968
1,7 | 4128
1,8 | 4282
1,9 | 4438
2,0 | 4587
2,1 | 4735
2,2 | 4881
2,3 | 5025
2,4 | 5163
2,5 | 5302
2,6 | 5439
2,7 | 5573
2,8 | 5708
2,9 | 5841
3,0 | 5969
3,1 | 6098
3,2 | 6228
3,3 | 6352
3,4 | 6477
3,5 | 6598
3,6 | 6720
3,7 | 6844
3,8 | 6961
3,9 | 7078
4,0 | 7199
4,1 | 7316
4,2 | 7432
4,3 | 7542
4,4 | 7657
4,5 | 7771
4,6 | 7881
4,7 | 7995
4,8 | 8105
4,9 | 8214
5,0 | 8321
5,1 | 8426
5,2 | 8535
5,3 | 8643
5,4 | 8749
5,5 | 8852
5,6 | 8955
5,7 | 9063
5,8 | 9166
5,9 | 9264
6,0 | 9365
6,1 | 9466
6,2 | 9574
6,3 | 9670
6,4 | 9765
6,5 | 9868
6,6 | 9970
6,7 | 10060
6,8 | 10159
6,9 | 10255
7,0 | 10351
7,1 | 10455
7,2 | 10548
7,3 | 10638
7,4 | 10741
7,5 | 10829
7,6 | 10925
7,7 | 11024
7,8 | 11106
7,9 | 11201
8,0 | 11294
8,1 | 11386
8,2 | 11476
8,3 | 11567
8,4 | 11655
8,5 | 11756
8,6 | 11839
8,7 | 11925
8,8 | 12020
8,9 | 12105
9,0 | 12199
9,1 | 12280
9,2 | 12373
9,3 | 12450
9,4 | 12541
9,5 | 12631
9,6 | 12721
9,7 | 12809
9,8 | 12880
9,9 | 12967
10,0 | 13053
10,1 | 13139
10,2 | 13220
10,3 | 13303
10,4 | 13401
10,5 | 13482
10,6 | 13562
10,7 | 13642
10,8 | 13719
10,9 | 13813
11,0 | 13889
11,1 | 13981
[1] Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz desmitdaļai.
[2] Izmaksu indeksācija veikta un izmaksu dati aktualizēti atbilstoši šīs metodikas 8.punkta prasībām 2023.gada 19.jūlijā.
[3] Izmaksu aprēķinos izmanto uzstādāmā invertora jaudas vērtību. Ja uzstādāmo saules paneļu kopējā jauda ir mazāka par uzstādāmo invertora jaudas vērtību, aprēķinos izmanto uzstādāmo saules paneļu kopējās jaudas vērtību.

## Jaudas palielināšana (papildus)
2025.gada jūlijā izmaksas precizētas:
uz 100,33 EUR/A ar PVN, ja īpašums atrodas līdz 50 m no "Sadales tīkls" elektrotīkla[1].
uz 132,68 EUR/A ar PVN, ja īpašums atrodas no 51 m līdz 150 m no "Sadales tīkls" elektrotīkla[1].
uz 184,15 EUR/A ar PVN, ja īpašums atrodas no 151 m līdz 300 m no "Sadales tīkls" elektrotīkla[1].
Starpība | EUR/A | Attiec 50% | VIL 7% | Izmaksas | Izmaksas (I[A]) | ! vēl jāreizina ar atbalsta intensitāti atbilstoši pamatiekārtai
1 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 98.52 | 98.5203 | ! Aprēķinā un projekta iesniegumā tiek norādīta 1 ampēra izmaksas, ja īpašums atrodas "Sadales tīkls" centrādī iekļautajā maksimālajā attālumā
2 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 197.04 | 197.0405
3 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 295.56 | 295.5608
4 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 394.08 | 394.081 |  | Ja vēlaties uzzināt precīzāku atbalsta summas apmēru kolonnā C var ievietot viena ampēra izmaksas, kas norādītas C2 vai C3 šūna
5 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 492.6 | 492.6013 |  | Elektrotīkla attālumu līdz īpašumam var noskaidrot - |  |  | https://karte.sadalestikls.lv/lv/jauna-piesleguma-maksa
6 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 591.12 | 591.1215
7 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 689.64 | 689.6418
8 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 788.16 | 788.162 |  |  | Ja pamatiekārta ir:
9 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 886.68 | 886.6823 |  | iekopē zemāk izmaksas no kolonnas C atkarībā no jaudas palielinājuma ampēros | Siltumsūknis (gaiss-gaiss) | Granulu katls | Siltumsūkis (zeme un ūdens) (gaiss-ūdens)
10 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 985.2 | 985.2025
11 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1083.72 | 1083.7228
12 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1182.24 | 1182.243 |  |  | 50% | 70% | 85%
13 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1280.76 | 1280.7633 |  | 886.68 | 443.34 | 620.676 | 753.678
14 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1379.28 | 1379.2835
15 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1477.8 | 1477.8038 |  | Projekta iesniegumā Vienas vienības izmaksu likmes P komponenti aprēķina ar formulu (P = I [A] * 184.15 [EUR/A] * 0,5 * 1.07)
16 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1576.32 | 1576.324
17 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1674.84 | 1674.8443
18 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1773.36 | 1773.3645
19 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1871.88 | 1871.8848
20 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 1970.41 | 1970.405
21 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2068.93 | 2068.9253
22 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2167.45 | 2167.4455
23 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2265.97 | 2265.9657
24 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2364.49 | 2364.486
25 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2463.01 | 2463.0063
26 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2561.53 | 2561.5265
27 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2660.05 | 2660.0468
28 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2758.57 | 2758.567
29 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2857.09 | 2857.0873
30 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 2955.61 | 2955.6075
31 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3054.13 | 3054.1278
32 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3152.65 | 3152.648
33 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3251.17 | 3251.1683
34 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3349.69 | 3349.6885
35 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3448.21 | 3448.2088
36 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3546.73 | 3546.729
37 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3645.25 | 3645.2493
38 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3743.77 | 3743.7695
39 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3842.29 | 3842.2898
40 | 184.15 | 0.5 | 1.07 | 3940.81 | 3940.81