Atbildes uz jautājumiem

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību”

2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” trešajā kārtā

Izmantotie saīsinājumi:

Atlases nolikums – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” trešās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikums” (pieejams: ŠEIT)

CE – cilvēku ekvivalents

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (aģentūra)

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

KPVIS – Projektu portāls (Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma), pieejams: https://projekti.cfla.gov.lv

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Pakalpojuma līgums – pakalpojuma līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ja sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība

Pārvaldes lēmums – pārvaldes lēmums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ja sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz finansējuma saņēmējs, kas ir pašvaldība vai tās iestāde

Saistošie noteikumi – ja sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz finansējuma saņēmējs, kas ir pašvaldības aģentūra, ir izdoti pašvaldības saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Pasākums – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” trešās projektu iesniegumu atlases kārta

SAM MK noteikumi – Ministru kabineta 2025. gada 22. jūlija noteikumi Nr. 471 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (pieejami: ŠEIT)

SEG emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (atbildīgā iestāde)

VTNP – Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums

Saturs

1.	Vispārīgi jautājumi	2

2.	Darbību un izmaksu attiecināmība	3

3.	Projekta iesnieguma aizpildīšana un pievienojamie dokumenti	9

4.	Īstenošanas nosacījumi	12

5.	Vērtēšana un lēmumu pieņemšana	13

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| - Vispārīgi jautājumi |  |  |
| 1.1. | Projektu portālā neatrodu izsludināto Pasākuma trešās projektu iesniegumu atlases kārtu. | Projektu portālā (KPVIS): https://projekti.cfla.gov.lv pieejamas divas e-vides. Ja esat KPVIS 2014– 20 (2014.-2024. gada plānošanas periods) lietotājs, tad augšējā labajā stūrī jāpārslēdz uz KPVIS 2021–27 e-vidi. Ja nav iespējas pārslēgt, tad jāslēdz jauns līgums par KPVIS 2021–27 informācijas sistēmas izmantošanu. Detalizēta informācija par to kā kļūt par KPVIS e-vides lietotāju 2021.-2027. gada plānošanas periodam pieejama CFLA tīmekļa vietnē: https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi. (27.11.2025.) |
| 1.2. | Pamatojoties uz VARAM tīmekļa vietnē pieejamo datni par aglomerācijā radīto piesārņojumu un atlases nolikuma 3. punktu – kurā norādīts, ka aglomerācijas CE jābūt lielākam par 2 000, bet mazākam par 10 000. Vai atlases kārtas mērķteritorija ir tikai Latvijas Republikas aglomerācijas ar sarakstā norādīto cilvēkekvivalentu? | Jā, SAM MK noteikumu 3. punkts nosaka, ka Pasākuma trešās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķteritorija ir aglomerācijas ar CE, lielāku par 2 000, bet mazāku par 10 000. Atlases nolikuma 3. punktā ir noteikts, ka projekta iesniegumu var iesniegt tikai attiecībā uz aglomerācijām šajā CE diapazonā. Savukārt VARAM tīmekļa vietnē publicētais saraksts – Dati par aglomerāciju ar CE 2 000 – 9 999 radīto piesārņojuma slodzi – ir informatīvs materiāls, kas palīdz identificēt aglomerācijas, kas atbilst šim kritērijam. (27.11.2025.) |
| 1.3. | Vai pilsēta, kurā iedzīvotāju skaits ir virs 10 000, bet zem 100 000 iedzīvotāju, var pretendēt uz projektu atsevišķā attālinātā pilsētas reģionā, kurā ir no 2 000 līdz 10 000 iedzīvotāju? | Atbalsts tiek sniegts aglomerācijai. Ja tā ir lielāka par 10 000 CE, tad atbalsts šajā atlases kārtā netiks piešķirts. Atbalstāmo aglomerāciju saraksts – Dati par aglomerāciju ar CE 2 000 – 9 999 radīto piesārņojuma slodzi – ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē. (27.11.2025.) |
| 1.4. | Kas var izstrādāt klimata risku novērtējumu un aprakstu par plūdiem – pats atbalsta pretendents vai kādi sertificēti speciālisti? | Klimata pārmaiņu risku izvērtējumu attiecībā uz projektā plānoto infrastruktūru var sagatavot projekta iesniedzējs, nav noteikta obligāta prasība sertificēta speciālista piesaistei. (27.11.2025.) |
| 1.5. | Vai atlases nolikuma 1. pielikumu var sagatavot pats projekta iesniedzējs, vai šī dokumenta sagatavošanai un aprēķinu veikšanai nepieciešams piesaistīt sertificētu speciālistu? | Atlases nolikuma 1. pielikumu “Notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta, kopējā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma apraksts” var sagatavot projekta iesniedzējs, nav noteikta obligāta prasība sertificēta speciālista piesaistei. (27.11.2025.) |
| - Darbību un izmaksu attiecināmība |  |  |
| 2.1. | Ja NAI šobrīd tiek veikta dūņu apstrādes iekārtas iegāde/uzstādīšana dēļ Valsts Vides dienesta (VVD) prasībām, vai šī aktivitāte ir iekļaujama un attiecināma projekta pieteikumā? | Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2025. gada 1. janvāra, taču projekta iesniegumā neiekļauj un finansējumu nepiešķir pabeigtām darbībām. Kā pabeigta darbība saprotama jau šobrīd funkcionējoša un ekspluatācijā nodota iekārta vai pabeigti būvdarbi. ! Ja projekta darbības īstenošana ir uzsākta pirms līguma/vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, projekta darbības aprakstā norāda informāciju par aktivitātēm, kas veiktas vai plānotas pirms līguma/vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, un to uzsākšanas datumu. (27.11.2025.) |
| 2.2. | Vai atbalstāma decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu (piemēram, pieņemšanas aku) izbūve? | Nē, Pasākuma trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā notekūdeņu pieņemšanas akas izveide nav atbalstāma, jo decentralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas apsaimniekošana nav iekļauta ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tvērumā. (27.11.2025.) |
| 2.3. | Vai SAM MK noteikumu 29.3. punktā noteiktais 40 % ierobežojums no attiecināmajām izmaksām attiecas tikai uz centralizētās kanalizācijas tiklu izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu, vai ietver arī spiedvadu izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu? | Kā norādīts SAM MK noteikumu 29.3. punktā, attiecināmas iekārtu, mehānismu un inženiertehnisko risinājumu, kā arī tiem nepieciešamo ražošanas telpu vai to kombinācijas izmaksas, tai skaitā saistīto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu izmaksas, ievērojot, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai paredzētās izmaksas nepārsniedz 40 procentus no projektā paredzētajām attiecināmajām izmaksām. Spiedvadu un attīrīto notekūdeņu izvadu izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai nav noteikts procentuāls attiecināmo izmaksu ierobežojums. (27.11.2025.) |
| 2.4. | Vai ir atbalstāma centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve un atjaunošana? | Jā, saskaņā ar SAM MK noteikumu 27.1. punktu atbalstāma centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve, pārbūve un atjaunošana. Šīs darbības veicamas un atbalstāmas galvenokārt vidē noplūstošā piesārņojuma (infiltrācijas) mazināšanai, kā arī ūdenssaimniecības aglomerācijas robežās esošo tīklu attīstībai. ! Atbilstoši SAM MK noteikumu 29.3. punktam trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas nepārsniedzot 40 % no projektā paredzētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. (27.11.2025.) |
| 2.5. | Vai ir atbalstāmi pieslēgumi privātpersonu īpašumā? | Nē, Pasākuma trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā nav paredzēts atbalsts centralizētās kanalizācijas pieslēgumu izveidei privātpersonu īpašumā. Investīcijas paredzētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju īpašumā esošo centralizētās kanalizācijas sistēmu attīstībai, respektīvi, līdz piederības robežai. Piederības robeža atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 8. punktam saprotama kā “robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”. (27.11.2025.) |
| 2.6. | Vai projekta ietvaros drīkst palielināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu un uzlabot to efektivitāti? | Jā, saskaņā ar SAM MK noteikumu 27.4. punktu atbalstāma ir attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana, attīstīšana un efektivitātes uzlabošana, tostarp tehnoloģisko procesu elementu atjaunošana. Kā norādīts SAM MK noteikumu anotācijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana, attīrīšanas un iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana ietver tehnoloģisko procesu veiktspējas pilnveidi, tostarp atjaunojot atsevišķus notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu elementus, piemēram, notekūdeņu tvertnes, smilšu uztvērējus, nostādinātājus, gaisa pūtējus aerācijas nodrošināšanai. Vienlaikus horizontālā principa “Energoefektivitāte pirmajā vietā” ievērošanas nodrošināšanai projekta ietvaros atbalstāma ir tādu pasākumu veikšana, kas sekmē enerģijas ietaupījumu (veicina energoefektivitāti). (27.11.2025.) |
| 2.7. | Vai ir atbalstāmas investīcijas notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtās? | Atbilstoši SAM MK noteikumu 27.6. punktam nodrošināmas investīcijas notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtās, tostarp dūņu atūdeņošanā. Notekūdeņu dūņu apstrādes darbības Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 74. punkta izpratnē ir tādas darbības, kas nemaina notekūdeņu dūņu struktūru. Notekūdeņu dūņu apstrādes veidi noteikti Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plānā 2024.–2027. gadam – tie ietver uzkrāšanu mineralizatorā vai notekūdeņu dūņu mehānisku atūdeņošanu – līdz ar to darbības atbalstāmas šajā tvērumā. ! Papildus norādām, ka saskaņā ar SAM MK noteikumu 28.3. punktu nav atbalstāmas investīcijas notekūdeņu dūņu pārstrādes infrastruktūrā. Ja projektā plānots izbūvēt jumtu dūņu laukam un dūņas tajā tiek uzglabātas ne ilgāk kā 12 mēnešus, tad jumta izbūve ir attiecināma. (27.11.2025.) |
| 2.8. | Vai pie dūņu apsaimniekošanas attiecināma ir dūņu novietnes jumta izbūve? | Ja projektā plānots izbūvēt jumtu dūņu laukam un dūņas tajā tiek pagaidu uzglabātas ne ilgāk kā 12 mēnešus (un netiek veikta aukstā fermentācija, kas ir 12 mēnešu noturēšana un ir dūņu pārstrāde*), tad jumta izbūve ir attiecināma izmaksu pozīcija. ! Atbilstoši SAM MK noteikumu 28.3. punktam trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros netiek atbalstīta notekūdeņu dūņu pārstrādes* infrastruktūras attīstīšana. *Dūņu pārstrāde ir darbības, kas izmaina dūņu struktūru un rada jaunu lietderīgu produktu, piemēram, kompostēšana, raudzēšana biogāzes ieguvei, fermentācija (aukstā fermentācija – 12 mēnešu noturēšana), dedzināšana u.c. (27.11.2025.) |
| 2.9. | Vai, plānojot notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtu pārbūvi, ir atļauts paredzēt traktora piekabi dūņu transportēšanai, ja esošo dūņu spiedvadu vairs nevarēs izmantot? | Nē, Pasākuma trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā nav attiecināmas jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas. (27.11.2025.) |
| 2.10. | Vai esošās dūņu centrifūgas nomaiņa pret modernāku modeli ar mazāka elektroenerģijas patēriņu un uzlabotu vadības sistēmu ir attiecināmas izmaksas? Vai tomēr piemērotāk būtu izvēlēties presi, kuras elektrības patēriņš ir daudz zemāks, bet dūņu sausnes rādītāji – sliktāki nekā centrifūgai? | Iekārtu energoefektivitāte (elektroenerģijas patēriņš) netiek vērtēta kā kvalitātes kritērijs. Tādēļ iekārtu izvēle nav jābalsta tikai uz enerģijas patēriņa rādītājiem – galvenais akcents ir uz piesārņojuma samazinājumu un notekūdeņu dūņu gadījumā – uz aprēķināto SEG emisiju samazinājumu. Tādējādi, izvēloties starp esošās centrifūgas nomaiņu pret modernāku centrifūgu vai presi, jāvērtē gan NAI specifiskās vajadzībās, gan uz Pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos (īpaši 1.13. kritērijs) noteiktās prioritātes un obligātās prasībām (piemēram, šajā gadījumā aprēķināts SEG emisiju ietaupījums konkrētajā risinājumā). (27.11.2025.) |
| 2.11. | Vai iespējams darbības “notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu izveide, pārbūve vai atjaunošana” ietvaros neveicot izmaiņas tehnoloģijā mainīt iekārtas uz energoefektīvākām, pamatojot SEG emisiju samazinājumu? | SAM MK noteikumu 27.4. punktā nav stingri norādīts, ka tehnoloģijas maiņa ir obligāta. SAM MK noteikumu anotācijā ir norādīts, ka ir jāpamato SEG emisiju samazinājums. Tādējādi, energoefektīvu iekārtu iegāde un uzstādīšana ir atbalstāma darbība, ja tas atbilst šo noteikumu mērķiem un nosacījumiem. Lai pamatotu šādu pieeju, nepieciešams sniegt izpētes datus un pārbaudāmus, izsekojamus un uzticamus aprēķinus (t.i. SEG emisiju ietaupījuma aprēķinu), kas sagatavoti, izmantojot pārbaudāmu, publisku pieejamu metodoloģiju, un kas parāda, ka jaunās iekārtas, neskatoties uz to, ka tehnoloģija nemainās, samazina SEG emisijas (projekta iesniegumam pievieno aizpildītu atlases nolikuma 1. pielikuma 4. sadaļu). (27.11.2025.) |
| 2.12. | Saskaņā ar SAM MK noteikumu 27.4. punktu attiecināma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana, attīrīšanas un iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana. Situācija: Uzņēmuma dūņu lauki atrodas blakus NAI un ir bez nojumes. Nokrišņi, uzsūcot dūņu saturu ar augstu P un N koncentrāciju, atkārtoti ieplūst NAI un tiek attīrīti. Rezultātā tiek radīta papildu slodze iekārtām un samazināta to kopējā efektivitāte, jo attīrīšanai nonāk piesārņoti lietus ūdeņi. Jautājums: Vai projekta ietvaros būtu iespējams paredzēt dūņu lauku nojumes izbūvi, kas samazinātu dūņās nonākošo nokrišņu apjomu par aptuveni 80–90 %, līdz ar to mazinātu infiltrāta radīto slodzi uz NAI. | Plānotā darbība – nojumes izbūve, lai samazinātu nokrišņu nonākšanu dūņās – var būt atbalstāma tikai gadījumā, ja tā ir tieši saistīta ar dūņu apstrādi un atūdeņošanu, nevis ar to pārstrādi: - Ja nojume nepieciešama dūņu apstrādes procesa nodrošināšanai (piemēram, dūņu uzglabāšana līdz 12 mēnešiem), darbība atbilst SAM MK noteikumu 27.6. punktam. - Ja dūņu uzglabāšana faktiski nodrošina auksto fermentāciju (12 mēnešu noturēšanu), darbība kvalificējas kā dūņu pārstrāde un nav atbalstāma saskaņā ar SAM MK noteikumu 28.3. punktu. Tādējādi dūņu lauka nojumes izbūve var tikt attiecināta tikai tad, ja tā ir daļa no dūņu apstrādes un atūdeņošanas infrastruktūras, neveic dūņu pārstrādi un nemaina to struktūru. Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumā plānotās darbības aprakstā norāda esošās situācijas raksturojumu, argumentētu pamatojumu darbības nepieciešamībai, sagaidāmo rezultātu, kā arī aprēķināto SEG emisiju ietaupījumu (projekta iesniegumam pievieno atlases nolikuma 1. pielikumu ar aizpildītu 4. sadaļu). Pamatojums: Saskaņā ar SAM MK noteikumu 27.4. punktu, atbalstāmas ir darbības, kas saistītas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu un attīrīšanas procesa efektivitātes uzlabošanu. Dūņu lauku nojumes izbūve pēc būtības primāri attiecas uz SAM MK noteikumu 27.6. punktā minēto darbību – notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu izbūve, pārbūve un atjaunošana. Būtiski ievērot šādus ierobežojumus: - Atbalstāmas ir tikai dūņu atūdeņošanas un apstrādes darbības, kas neizmaina dūņu struktūru un nerada jaunu produktu. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. pantam notekūdeņu dūņu apstrāde ir darbības ar notekūdeņu dūņām, tai skaitā dūņu atūdeņošana vai mehāniska iebiezināšana, izņemot notekūdeņu dūņu pārstrādi. - Netiek atbalstīta notekūdeņu dūņu pārstrādes infrastruktūras attīstīšana saskaņā ar SAM MK noteikumu 28.3. punktu. Dūņu pārstrāde ir darbības ar notekūdeņu dūņām, kas izmaina to struktūru, tai skaitā raudzēšana biogāzes iegūšanai, kompostēšana, aukstā fermentācija un citas tehnoloģijas utilizējama produkta radīšanai. Šī definīcija atbilst gan Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. pantā, gan Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāna 2024.–2027. gadam skaidrojumam. Ja dūņu lauka risinājumā ir paredzēta aukstās fermentācijas nodrošināšana, tā kvalificējas kā pārstrāde un nav atbalstāma pasākuma 2.2.1.1. trešajā atlases kārtā. (27.11.2025.) |
| 2.13. | NAI ir plakanais jumta segums. Tas ir nolietojies un regulāri lietus laikā appludina gan automātikas vadības paneļus, gan elektrības skapjus. Vai kā aktivitāti var iekļaut NAI jumta nomaiņu? | Lai nodrošinātu NAI darbību ilgtermiņā, jumta nomaiņas izmaksas var iekļaut projekta kopējās izmaksās, ja šī ir projekta pamatdarbību papildinoša darbība un sekmē NAI darbības efektivitāti un lietderību, tādējādi izpildot projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju prasības. ! Projekta iesniegumā iekļauj atbalstāmās darbības, kas ietver investīcijas infrastruktūras izveidei, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī tās funkcionalitātes nodrošināšanai atbilstoši SAM MK noteikumu 27. punktam. (27.11.2025.) |
| 2.14. | Lai nodrošinātu notekūdeņu sastāva kontroli un radītu priekšnoteikumus to attīrīšanas procesa uzlabošanai, Sabiedrība plāno uzstādīt NAI ienākošo notekūdeņu ķīmiskā N patēriņa (ĶSP) mērīšanas zondi. Vai šāda mērīšanas zonde obligāti ir uzstādāma NAI kompleksā, vai to iespējams izvietot citā vietā aglomerācijas teritorijā (piemēram, sūkņu stacijā), ja šāda izvietošana nodrošinātu precīzāku rūpnieciskā piesārņojuma sākotnējā apmēra noteikšanu un uzlabotu NAI darbības efektivitāti. | - Saskaņā ar SAM MK noteikumu 27.4. punktu atbalstāmas ir darbības, kas saistītas ar komunālo NAI darbības efektivitātes uzlabošanu. ĶSP mērīšanas zondes uzstādīšana var tikt atzīta par attiecināmu izdevumu, ja projektā ir pamatots, ka tā palīdz uzlabot NAI procesu vadību, nodrošinot precīzāku ienākošo piesārņojuma slodzes kontroli. Savukārt SAM MK noteikumu 27.3. punkts paredz iespēju projekta darbībās iekļaut investīcijas kanalizācijas sūkņu staciju izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai. Līdz ar to, ja projektā paredzēta konkrētās(-to) sūkņu stacijas(-u) izbūve, pārbūve vai atjaunošana, ĶSP mērīšanas zonde var būt attiecināma, ja projekta iesniegumā ir pamatots, ka tā ir funkcionāli nepieciešama šīs darbības ietvaros un uzlabo NAI procesu vadību. - SAM MK noteikumi (tostarp to anotācija) nenosaka obligātu prasību, ka ĶSP zonde jāizvieto tieši NAI teritorijā. Projekta iesniegumā svarīgi ir tehniski un argumentēti pamatot, ka izvēlētā vieta, piemēram: - NAI kompleksā ienākošo komunālo notekūdeņu ieplūdes vieta, vai - konkrēta(-as) sūkņu stacija(-jas), nodrošina efektīvu NAI ienākošo notekūdeņu monitoringu, kā arī sniedz būtiskus datus par ienākošā piesārņojuma slodzi vai dinamiku un līdz ar to uzlabo NAI darbības efektivitāti un palīdz vadīt NAI procesu. (27.11.2025.) |
| - Projekta iesnieguma aizpildīšana un pievienojamie dokumenti |  |  |
| 3.1. | NAI atrodas uz privātas zemes. Šobrīd notiek vienošanās par zemes nomas līguma noslēgšanu. Kādi nosacījumi būtu jāiestrādā līgumā, līdz kuram brīdim līgumam ir jābūt noslēgtam, kā arī vai vispār ir iespējams šādā situācijā pieteikties un saņemt finansējumu NAI rekonstrukcijai? | Ievērojot, ka atbalsts Pasākuma trešajā atlases kārtā tiek piešķirts kā kompensācija par VTNP sniegšanu, ir noteikts 30 gadu dzīves cikls, lai novērstu pārkompensācijas riskus, kā arī ievērojot atbalstāmo darbību veikšanas rezultātā izveidoto pamatlīdzekļu orientējošo amortizācijas periodu, kas atbilst Eiropas Komisijas vadlīnijām izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanai (pieejamas ŠEIT). Jāņem vērā, ka, īstenojot šādu pasākumu, preventīvi ir jāparedz iespēja finansējuma saņēmējam (sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam) strādāt ar projekta ietvaros izveidotajiem pamatlīdzekļiem visā projekta dzīves ciklā, nodrošinot, ka infrastruktūra – tajā skaitā būves, iekārtas – tiek lietota ilgtermiņā un tās ekspluatācija netiktu pārtraukta, piemēram, īpašumtiesību strīdu dēļ, vienlaikus izslēdzot nelikumīga komercdarbības atbalsta riskus. Tamdēļ noteikts, ka projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves ciklā nekustamais īpašums, tai skaitā zeme un infrastruktūra, kurā paredzēta infrastruktūras izveide, ir projekta iesniedzēja īpašumā. Īpašuma tiesības jānostiprina zemesgrāmatā līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē. ! Attiecībā uz tīklu izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, ja tas šķērso citu īpašnieku zemesgabalus, projekta iesniegumam pievienotajos dokumentos apliecināms, ka ar nekustamā īpašuma (vai nekustamo īpašumu) īpašnieku(-iem) ir saskaņotas projekta darbības vai saskaņošanas procedūra ir aizstāta ar informēšanu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 11. panta trešajā daļā minētajos gadījumos, kā arī projektā iesaistītajam cita īpašnieka zemesgabalam ir noteikts apgrūtinājums. (27.11.2025.) |
| 3.2. | Atlases nolikuma 5.1.3. punktā minēts, ka sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma darbības laiks nedrīkst būt īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus. No kura brīža rēķināmi šie termiņi – projekta iesniegšanas datums vai līguma parakstīšana par projekta īstenošanu? | Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma darbības laiks nav tieši saistīts ar projekta iesnieguma datumu. Attiecīgi, līguma darbības laiks ir no VTNP līguma noslēgšanas vai grozījumu datuma un nedrīkst būt īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus. ! VTNP līgumā jābūt iekļautai visai MK noteikumu 14. punktā uzskaitītajai informācijai. (27.11.2025.) |
| 3.3. | Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums ar pašvaldību tika noslēgts uz pieciem gadiem un ir spēkā līdz 12.2026. Vai līgums ar šādu darbības termiņu tiks uzskatīts par atbilstošu nolikuma prasībām? | Vērtējot projekta iesniegumu, tiks noteikta pakalpojuma līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstība SAM MK noteikumu 14. punktam, kas cita starpā ietver prasību, ka līguma darbības laiks nav īsāks par 5 gadiem un nepārsniedz 10 gadus (SAM MK noteikumu 14.3. apakšpunkts). Minētajā gadījumā līguma darbības laiks ir 5 gadi , un termiņš ir atbilstošs. Iesakām pārliecināties, ka līgumā ir iekļauta visa SAM MK noteikumu 14. punktā noteiktā informācija. (27.11.2025.) |
| 3.4. | Par projekta iesnieguma 1. pielikuma 2. sadaļu: - Kas ir jāizvērtē sekojošam norādījumam: “[..] kā arī izvērtē projekta iesniegumā norādītā uzņemošā ūdensobjekta (ŪO koda) atrašanās vietu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izstrādātajā ūdensobjektu kartē [..]”; - Kā atrasts notekūdeņu izvada atrašanās vietas koordinātas LKS-92 sistēmā. | - Lai kritērijā 4.2. saņemtu papildu punktus, aizpildot projekta iesnieguma 1. pielikuma 2. sadaļu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novadītos notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta veids”, jāizvērtē un jānorāda šāda informācija: - uzņemošā ūdensobjekta nosaukums un kods saskaņā ar 2011. gada 31. maija MK noteikumiem Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (turpmāk – MKN Nr. 418, pieejami ŠEIT). - Piebilde: MKN Nr. 418 3. pielikumā iekļautajiem objektiem jānorāda vismaz nosaukums. - Ja uzņemošais ūdensobjekts nav iekļauts MKN Nr. 418 1.–3. pielikumā, 1. pielikuma 2. sadaļā skaidri norāda, ka uzņemošais ūdensobjekts nav riska ūdensobjekts atbilstoši MKN Nr. 418 minētajiem pielikumiem; - vai attiecīgā notekūdeņu izvada atrašanās vieta ietilpst Natura 2000 teritorijā. Informāciju pārbauda Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS: https://ozols.gov.lv/pub (meklētājā ievadot kadastra numuru). - vai projekta iesniegumā norādītā ūdensobjekta (ŪO koda) atrašanās vieta atbilst LVĢMC izstrādātajai ūdensobjektu kartei (pieejama ŠEIT). Kartē ūdensobjektu atrod pēc nosaukuma un, izmantojot funkciju “Mērīt – Location”, nosaka notekūdeņu izvada atrašanās vietu un ģeogrāfiskās koordinātas. - notekūdeņu izvada atrašanās vietas koordinātas norāda LKS-92 sistēmā, abos formātos: - ģeogrāfisko – piemēram, 56.501796, 25.768913, - taisnleņķa metriskajā – piemēram, 608883, 263332. - Lai noteiktu taisnleņķa metrisko koordinātu var izmantot, piemēram, https://balticmaps.eu (ievada ģeogrāfiskās koordinātas, atrod uzņemošā ūdensobjekta atrašanās vietu un spiež uz sarkanā riņķīša ar labo peles taustiņu, lai nolasītu taisnleņķa metrisko koordinātu (LKS)). Nolasītās koordinātas norāda 1. pielikuma 2. sadaļā, lai pamatotu, kurā ūdensobjektā nonāk notekūdeņi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (lai norādītu uz riska ūdensobjektu, ja attiecināms). Svarīgi: koordinātas jānorāda tajā punktā, kur notekūdeņi tiek novadīti uz uzņemošo ūdensobjektu, nevis vispārīgā vietā pie ūdensobjekta. (27.11.2025.) |
| 3.5. | Par uzraudzības rādītāja datu avotu (piemēram, ja tie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati norāda deklarēto iedzīvotāju skaitu X apdzīvotā vietā, bet X apdzīvotās vietas administratīvās robežas nesakrīt ar aglomerācijas robežām, un ne visas mājsaimniecības ir pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai aglomerācijas teritorijā) | Atlases nolikuma 4. pielikumā un SAM MK noteikumos (komplektā ar anotāciju) nav ierobežots, ka drīkst izmantot tikai CSP oficiālos datus. Ir pieļaujams izmantot arī citus ticamus datu avotus, ja tie konsekventi izmantojami projekta īstenošanas laikā un ļauj precīzi atspoguļot iedzīvotāju skaitu, kuriem aglomerācijas teritorijā ir nodrošināti centralizētās kanalizācijas un ūdenssaimniecības pakalpojumi. Piemēram, iestādes, uzņēmumi vai organizācijas, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos, var saņemt statistikas datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) fizisko personu reģistra. Pārvalde var sniegt vispārīga rakstura datus, kas ļauj noteikt deklarēto personu skaitu mājsaimniecību līmenī, bez konkrētu personu identificēšanas. Neatkarīgi no izvēlētā datu avota, tas jāizmanto konsekventi gan sākotnējā uzraudzības rādītāja noteikšanā, gan noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī. (27.11.2025.) |
| 3.6. | Vai darbības īstenošanas grafikā iekļaujams tikai līguma īstenošanas laiks no tā noslēgšanas, vai jāiekļauj arī laiks iepirkuma veikšanai? | Ja darbības īstenošana ir uzsākta vai plānota uzsākt pirms līguma/vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas ar aģentūru, tad darbības īstenošanas grafikā norādāms darbības īstenošanas ceturksnis pirms līguma slēgšanas. Projekta darbības aprakstā norāda informācija par aktivitātēm, kas veiktas vai plānotas pirms līguma/vienošanās slēgšanas, un to uzsākšanas datums. ! Vēršam uzmanību, ka atbilstoši SAM MK noteikumu 32. punktam izmaksas ir attiecināmas no 2025. gada 1. janvāra. (27.11.2025.) |
| 3.7. | Vai tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) nepieciešams šiem darbiem (katram atsevišķi un kopā): - esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražības (jaudas) palielināšana divas reizes, paredzot otru attīrīšanas iekārtu līniju (jaunu aerotenku, priekšattīrīšanas līniju, dūņu biezinātāju), kā arī esošā aprīkojuma (sūkņu, automātikas utt.) nomaiņu uz atbilstošām ražībām; - esošo sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve; - sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana – jauna būvniecība. | SAM MK noteikumu 27.5. punkta noteikts, ka atbalstāma ir jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots. Savukārt SAM MK noteikumu anotācijā noteikts, ka jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve atbalstāma, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti un ir būtiski iemesli, kamdēļ esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas to esošajā atrašanās vietā nav iespējams pārbūvēt, bet iespējams veikt jaunu iekārtu izbūvi citā atrašanās vietā, piemēram, apsvērumi par ietekmi uz vidi, ūdensobjektu, ekosistēmu. Ņemot vērā Jūsu sniegto aprakstu, secināms, ka TEP plānotajām darbībām nav nepieciešams ne katrai darbībai atsevišķi, ne kopā: - esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražības (jaudas) palielināšana x 2 (divas reizes), paredzot otru attīrīšanas iekārtu līniju (jaunu aerotenku, priekšattīrīšanas līniju, dūņu biezinātāju), kā arī esošā aprīkojuma (sūkņu, automātikas utt.) nomaiņu uz atbilstošām ražībām, jo netiek veikta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve citā atrašanās vietā; - esošo sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve; - sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana – jauna būvniecība. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši SAM MK noteikumu 29.3. punktam šo noteikumu 27.1. punktā minētajām darbībām – centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve, pārbūve un atjaunošana – paredzētās izmaksas nepārsniedz 40 % no projektā paredzētajām attiecināmajām izmaksām. Savukārt projektu iesniegumu atlases nolikuma 4. pielikuma kvalitātes kritērijā 4.6 noteikts: ja projektā ir paredzēta centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve, pārbūve vai atjaunošana un šo darbību apjoms nepārsniedz 15 % no projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjoma, vērtējumā piešķir 1 punktu. Ja projektā ir paredzēta kanalizācijas tīklu izbūve, pārbūve vai atjaunošana apjomā virs 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, vērtējums ir 0 punktu. (27.11.2025.) |
| - Īstenošanas nosacījumi |  |  |
| 4.1. | Vai avansa maksājumu un starpposma maksājumu summa nedrīkst pārsniegt 90 % no Projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma? | Jā, SAM MK noteikumu 38. punkts paredz, ka finansējuma saņēmējam avansu var piešķirt līdz 50 % no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos un avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. (27.11.2025.) |
| - Vērtēšana un lēmumu pieņemšana |  |  |
| 5.1. | Par projekta gatavības pakāpes vērtēšanu. Vērtēšanas metodikas 4.5. kvalitātes kritērija kolonnā ir norādīts “Gatavības pakāpe vismaz vienai no projektā paredzētām darbībām”. Piemēram, darbībai “centralizētās kanalizācija sistēmas tīklu izbūve, pārbūve, atjaunošana” ir izstrādāts būvprojekts (akceptēts būvvaldē) un ir tāme. Pārējām divām darbībām (piemēram, spiedvadu pārbūve, NAI efektivitāte – plānota projektēšana, būvdarbi) ir sagatavotas tehniskās specifikācijas projektēšanai. Kāda būs projekta gatavības pakāpe? | Projektu iesniegumu atlases nolikuma 4. pielikuma 4.5. kvalitātes kritērijā tiek vērtēts projektā paredzēto darbību gatavības līmenis. Formulējums “visas projektā plānotās darbības” nozīmē, ka projekta iesniegumā jāidentificē visas plānotās darbības, lai varētu piešķirt vismaz 1 punktu. Punktu skaits 1–3 atspoguļo gatavības līmeni, t.i., cik detalizēti ir sagatavota informācija un cik gatavs projekts ir īstenošanai. Metodikā norādīts, ka 3 punkti tiek piešķirti tikai tad, ja gatavība ir sasniegta visām projekta darbībām. #### Konkrētajā gadījumā, ja projekta iesniegumā vienai no identificētajām darbībām ir izstrādāts būvprojekts un sagatavota tāme, bet pārējām darbībām sagatavotas tehniskās specifikācijas projektēšanai, projekta gatavības pakāpe tiek vērtēta kā vidēja, un kvalitātes kritērijā 4.5. projektam tiek piešķirti 2 punkti. #### ! Vēršam uzmanību, ka projekta gatavību un iepirkuma procedūras gatavību sadarbības iestāde fiksē uz projektu iesniegumu atlases pēdējo dienu, t.i., dienu, līdz kurai var iesniegt projekta iesniegumus. #### (27.11.2025.) |