ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СГ - ПРОЕКТБУД»

м.Чернігів, вул. Самострова, 22/124, код ЄДРПОУ 40736627, тел. (098)8317368

__________№__________

на №_________від ______                                                        Директору ТОВ «Сіверексперт»

Маляренко О. І.

Відповіді

на зауваження до  експертної оцінки №02/299/23

щодо розгляду кошторисної документації по об’єкту:

"Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО "Лісова казка" з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталянівка,158 в с. Кобижча Боборовицької територіальної громади Чернігівської області. 1 черга - капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт частини приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі". Коригування 3.

| № п/п | Зауваження експертизи | Відповіді | Відгук експерта |
| --- | --- | --- | --- |
| І черга |  |  |  |  |
| 1. По зведеному кошторисному розрахунку: |  |  |  |  |
| 1.1 | Вартість експертизи врахувати за договором – 8651 грн | Враxовано |  |
| 1.2 | Середньомісячна тривалість робочого часу виправити на 173,33 люд.год. | Враxовано |  |
| 1.3 | Уточнити прогнозний рівень інфляції на 2024 рік. | Враxовано коефіцієнт інфаляції 1, 097. |  |
| ІІ черга |  |  |  |  |
| 2. По зведеному кошторисному розрахунку : |  |  |  |  |
| 2.1 | Уточнити прогнозний рівень інфляції на 2024 рік. | Враxовано коефіцієнт інфаляції 1, 097. |  |
| 2.2 | Середньомісячна тривалість робочого часу виправити на 173,33 люд.год. | Враxовано |  |
| 3. По вартості матеріалів |  |  |  |  |
| 3.1 | Уточнити та переглянути враховані занизькі ціни на наступні матеріали: бруски обрізні хвойні ІІ сорт, дошки обрізні і необрізні всіх розмірів і сортів, арматурна сталь А-І, А-ІІІ всіх діаметрів, натрій кремнієфтористий технічний, поковки з квадратних заготовок, сталь листова оцинкована, цвяхи будівельні, двері зовнішні м/п з приладом самозачинення, катанка гарячекатана у мотках, коробки установчі і відгалужувальні, суміші бетонні всіх марок, швелери всіх марок, гіпсокартон вогнестійкий. | Враxовані середні ціни |  |
| 3.2 | Враховані зависокі ціни на наступні матеріали: грунтовка СТ-17, бітуми нафтові дорожні БНД 40/60. | Враxовані середні ціни |  |

ГІП                                                                                             Ю. М. Гудок